БЕ 2050;

| ID номер закупки: 083-0020338 |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья сметы затрат: Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ФЭУ ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» _______________ А.С. Жириков «____»_____________2026г. |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора - главный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | инженер ЗЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» __________________А.Ю. Мартихин «____»___________________2026г. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение неотложных  и аварийно-восстановительных работ

по ремонту технических средств охраны и систем управления безопасности на объектах ЗЭС для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети в 2026г.

(для заключения рамочного договора)

Начальная (максимальная) цена лота – 12 000 000,00 руб. с НДС,

в том числе НДС 22 %

Цена неизменная. При участии в конкурсной процедуре необходимо применять единый коэффициент снижения ко всем видам работ.

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является единичная стоимость  по выполнению неотложных  и аварийно-восстановительных работ по ремонту технических средств охраны и систем управления безопасности на объектах ЗЭС, указанная в Приложении № 3 к Техническому заданию.

Единичная стоимость видов работ рассчитана без учёта стоимости материалов, усложнённых условий производства работ.

Общая стоимость работ не является предметом конкурентной процедуры и формируется в пределах срока выполнения работ от объёмов их фактического выполнения.

Авансирование не предусмотрено.

- Общие положения

1.1.  Перечень объектов приведен в Приложении №1 к ТЗ.

1.2. Перечень единичных видов работ и ориентировочные объемы представлен в Приложении №2 к ТЗ.

1.3. Выполнение   неотложных  и аварийно-восстановительных работ по ремонту технических средств охраны и систем управления безопасности проводится с целью обеспечения стабильной работы систем и  выполняется по поручению (заявке) Заказчика, при возникновении производственной необходимости, в соответствии с требованиями  «Правил организации технического обслуживания и оказания услуг по объектам электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013., а так же при возникновении технологических нарушений, требующих оперативного устранения в соответствии с «Правилами предотвращения и ликвидации последствий аварий на объектах ПАО «МОЭСК» (приказ ПАО «МОЭСК» от 03.03.2016 № 263 «О вводе Правил предотвращения и ликвидации последствий аварий на объектах ПАО «МОЭСК»).

1.4. Единичная стоимость видов работ (Приложение №3) определяется с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022 (кроме сборника на пусконаладочные работы), утверждённых Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр в редакции изменения и дополнения № 13, утвержденного Приказом от 07.02.2025г. №69/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2025г., и размещенные во ФГИС ЦС в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ Московская область

с использованием сплит-формы Минстроя России для Московской области.

1.5. В ходе выполнения работ расчетная единичная стоимость видов работ  (Приложение № 3) может быть изменена за счёт применения к единичным нормам:

- коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ (к ФСНБ 2022), исходя из конкретных условий проводимых работ в соответствии с технической частью применяемых сборников. При этом, необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов;

- корректирующих коэффициентов к НР и СП в случае отсутствия в сборниках ГЭСНр сметных норм на работы по капитальному ремонту и использовании сметных норм, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, к которым в соответствии с положениями сметных нормативов, применяются повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25. Повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25 применяются в соответствии с письмом ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 01-01-17/1486-СЛ от 03.02.2022г; корректирующие коэффициенты применяются в соответствии с п.25  Методики №812/пр от 21.12.2020г. и п.16 Методики  №774/пр от 11.12.2020г. утвержденных Минстроем РФ;

- при выполнении АВР возможно применение коэффициента срочности – 1,25 (далее - Кавр), учитывающего увеличение затрат  на ФОТ основных рабочих (без учета перебазировок, переездов, доставки и т.д.) при выполнении работ в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни. Кавр – процент выплат, равный 25%, который применяется к ФОТ для расчета стоимости работ при выполнении АВР. Решение отнесения ремонтных работ к аварийно-восстановительным с применением К=1,25 к (ФОТ) принимает Заказчик. На аварийно-восстановительные работы составляется ведомость дефектов установленного образца (Приложение №5) с обязательным указанием периода проведения АВР, даты возникновения аварийного повреждения.  Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности ремонтируемого объекта и утверждена ответственным представителем. При этом необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов;

- предельных расчётных ИПЦ и ИЦП  в соответствии с пунктом 3.3 данного ТЗ.

1.6. В случае необходимости выполнения работ, не вошедших в перечень единичных видов работ, требуется предварительное согласование с Заказчиком производства данных работ. Единичная стоимость видов работ, не вошедших в перечень (Приложение № 2), должна быть определена в соответствии с требованиями, указанными в п. 1.4. При расчете необходимо учитывать коэффициент тендерного снижения ко всем видам работ в соответствии с Итоговым протоколом.

1.7. При необходимости учета затрат на доставку бригады до места производства работ и обратно в стоимость работ, могут быть включены данные затраты, при условии обоснования их учета в ВД, а также возможности их включения согласно технической части применяемого сборника сметно-нормативной базы. Маршрут доставки бригады до места назначения рассчитывается по минимальному расстоянию.

1.8. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются на основании заявок Заказчика. К заявке прилагается ведомость дефектов на неотложные работы (Приложение №4) или ведомость дефектов на аварийно-восстановительные работы (Приложение №5). Заявка Заказчика с момента ее подписания является неотъемлемой частью Договора.     Исполнительные сметы  составляются Подрядчиком согласно п.1.4 данного Технического задания.

1.9.  Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности объекта и утверждена ответственным представителем Заказчика.

1.10. Предусмотренные Техническим заданием работы выполняются из материалов Подрядчика. Заказчик вправе предоставить исполнителю для выполнения работ собственные запасные части (давальческий материал), в случае производственной необходимости. Материалы для выполнения работ передаются Подрядчику на давальческих условиях по накладной по форме №М-15. Факт подписания накладной по форме № М-15 Подрядчиком означает, что материалы осмотрены Подрядчиком и не имеют внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ.

1.11. Допускается привлечение к работам субподрядных организаций.

1.12. 	Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования (с заявочным механизмом) согласно Приложению № 9 к Приказу ПАО «Россети Московский регион», № 1414 от 19.12.2019г. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор.

1.13. Подрядчик обязан представить документы по охране труда согласно Регламенту допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333.

1.14. Наличие у подрядчика документов по охране труда в соответствии с приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», ст.212 Трудовым кодексом и перечнем Регламента допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом ПАО «Россети Московский регион» от «05» апреля 2021 г.№ 333 (опубликован на сайте ПАО ««Россети Московский регион»»), в т.ч. и для привлекаемых Подрядчиком основных субподрядчиков в составе не менее:

• Копии распорядительных документов о введении в организации системы управления охраной труда (положение о СУОТ, приказы о назначении ответственных за ОТ);

• Копии протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках персонала;

•   В случае если персонал подрядной организации проходит проверку знаний в

экзаменационной комиссии этой организации, в составе заявки представляется копия приказа о назначении экзаменационной комиссии, а так же копии протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках председателя и членов экзаменационной комиссии, прошедших аттестацию в Центральной комиссии МТУ Ростехнадзора по ЦФО или иных комиссиях территориальных органов Ростехнадзора в том числе и по Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ.

Наличие работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ - не ниже V гр. допуска не менее 3 чел., для производителей работ не ниже IV гр.  допуска не менее 3 чел., для рабочих - не ниже III гр. допуска не менее 3 человек) с указанием напряжения (до и выше 1000 В).

2.1.4. Персонал подрядчика должен пройти обучение и быть аттестован в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда, а также предоставить копии протоколов проверки знаний правил работ на высоте и копии  удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения (для технических руководителей и руководителей работ - не ниже 3 гр. допуска не менее 3 чел., для производителей работ - не ниже 2 гр. допуска не менее 3 чел., для рабочих - не ниже 1 гр. допуска не менее 3 человек.

В соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 года №782н.

2.1.5. Исходя из условия достаточности для своевременного выполнения объема работ по настоящему лоту численность административного персонала не менее 3 человек должны быть аттестованы по «Безопасности строительства и качеству устройства электрических сетей».

2.1.6. Исходя из условия достаточности для своевременного выполнения объема работ по настоящему лоту численность рабочего персонала не менее 3 человек должны быть аттестованы по профессии «Электромонтажник электрооборудования».

2.1.7. Наличие у подрядчиков не менее 3-х специалистов, сертифицированного производителем оборудования «Интеллектуальные системы безопасности ISS» по построению интегрированных систем безопасности на базе платформы SecurOS (предоставить копию сертификата, подтверждающего квалификацию). Данное требование обосновано необходимостью обеспечения управления безопасностью и антитеррористической защищенностью объектов ПАО «Россети Московский регион» в единой системе ситуационно-аналитического управления, а также интеграции существующих и создаваемых систем управления безопасностью в ЦУБ ПАО «Россети Московский регион», САЦ ПАО «Россети», необходимо использование систем безопасности на базе ISS или ITV. При выборе оборудования учитывается совместимость поддержки протокола ONVIF, а также программного интерфейса интеграции приложений API. Существующая система управления безопасностью основана на оборудовании «ISS» на базе платформы SecurOS.

2.1.8. Наличие у подрядчика не менее 3-х специалистов, дипломированного производителем оборудования «LTV» (предоставить копию свидетельства о прохождении курса обучения). Предусмотрен монтаж и настройка оборудования видеонаблюдения «LTV». Для правильного проведения работ по настройке и интеграции с существующей системой безопасности на базе ISS, в т.ч. в целях сохранения гарантийных обязательств со стороны ISS.

2.1.9.	Наличие у подрядчика   не менее 3-х специалистов по монтажу, программированию, пуско – наладочным работам в ИСО «Орион», сертифицированного производителем оборудования ЗАО НВП «Болид» (предоставить копию сертификата о прохождении курса обучения).  Регламентом работ предусмотрен ремонт, замена и настройка оборудования ПОС ЗАО НВП «Болид».

2.1.10. Наличие у подрядчика аттестованной электролаборатории для проведения необходимых испытаний электрооборудования и кабельной продукции (предоставить: копии документов подтверждающие право собственности или договор аренды на электролабораторию, копию свидетельства о регистрации лаборатории). Для обеспечения выполнения требований ПУЭ 7, Раздела 1, Главы 1.8, нормы приемо-сдаточных испытаний силовых кабельных линий (измерение сопротивления изоляции, ПУЭ 7, Раздела 1, Главы 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности (измерение на соответствие требованиям ПУЭ заземление и заземлителей).

2. Требования к участникам

2.1. Обязательные (отборочные) требования к участникам закупки:

2.1.1. Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

2.1.2. Для участия в торгово-закупочной процедуре и заключения договора, участнику/подрядчику необходимо предоставить сметный расчет стоимости единичных видов работ, с применением норм  сметно-нормативной базы, указанной в п.1.4 настоящего технического задания, в строгом соответствии с Перечнем единичных видов работ (Приложение №2).

2.1.3.

2.2. Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность |  |  |  |  |
| 1.1. Наличие специалистов по КИПиА. Предоставить подтверждающие документы: свидетельства об аттестации, о прохождении обучения, подтверждение, что сотрудники состоят в штате организации (копии трудовых книжек, приказов) Документы не предоставлены/ документы не соответствуют критериям/ документы предоставлены 0- 3 человека = 0 баллов 4 специалиста - 50 баллов, 5 и более специалистов - 100 баллов. | 0,05 |  |  |  |
| 1.2. Наличие аттестованного персонала, специалисты по монтажу, программированию пусконаладке в ИСО «Орион» (ЗАО НВП «Болид»). Предоставить свидетельства об аттестации, о прохождении обучения, подтверждение, что сотрудники состоят в штате организации (копии трудовых книжек, приказов). Наличие свидетельства: Документы не представлены/ документы не соответствуют критерия оценки/ представлены документы на 3 чел. и менее = 0 баллов, у 4 человек = 50 баллов, у 5 и более человек = 100 баллов | 0,05 |  |  |  |
| 1.3. Наличие специалистов по ремонту инженерных сетей - освещение и осветительные сети. Предоставить подтверждающие документы: свидетельства об аттестации, о прохождении обучения, подтверждение, что сотрудники состоят в штате организации (копии трудовых книжек, приказов). Документы не предоставлены/ документы не соответствуют критериям/ документы предоставлены менее чем на 4 человека = 0 баллов 4 специалиста - 50 баллов, 5 и более специалистов - 100 баллов. | 0,05 |  |  |  |
| 1.4. Наличие опыта работ по проведению монтажных и пусконаладочных работ систем: СОТ, ПОС, СКУД, охранного освещения за последние 3 года с момента размещения извещения о проведении ТЗПна объектах ТЭК Предоставить копии договоров и актов выполненных работ. 1 договор = 30 баллов, 2 договора = 50 баллов, 3 и более договоров = 100 баллов, Документы не соответствуют критерию оценки/ документы не предоставлены = 0 баллов. | 0,05 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - оценка (рейтинг) i-й заявки по критерию стоимости, Smax - условная величина, равная сумме начальных (максимальных) единичных расценок, установленных документацией о закупке; Si - условная величина, равная сумме единичных расценок на номенклатуру продукции, представленную i-ым участником; | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

3. Контроль, приёмка и порядок оплаты выполненных работ.

3.1. Приемка оборудования и оценка качества выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.17 г. №1013. При сдаче оборудования после обслуживания Подрядчиком дополнительно прилагается письменное разрешение на включение в работу.

3.2. Фактически выполненные ремонтные работы определяются по ведомостям дефектов, формируемым из перечисленных в перечне единичных видов работ (Приложение №2).

3.3. Для согласования стоимости ремонтных работ Подрядчиком направляется Заказчику согласованная ведомость дефектов и подготовленный Исполнителем сметный расчет, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей видов работ (Приложения №3) по сметно-нормативной базе, указанной в п.1.4 ТЗ. с учетом следующих условий:

- К итоговой сметной стоимости затрат на оплату труда рабочих и машинистов применяется предельный расчётный ИПЦ в размере 1,0881 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на  2, 3, 4 кв.  2025 год и 2026 год в целом).

- К итоговой стоимости материалов (учтенных сметными нормами) и итоговой стоимости машин и механизмов (без ЗП машинистов) применить предельный расчётный ИЦП в размере 1,1155 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на  2, 3, 4 кв.  2025 год и 2026 год в целом).

- К итоговой стоимости материалов взятых по анализу рынка (текущая цена),  расчётный ИЦП не применяется.

3.4. Перечень использованных материалов для выполнения работ должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

3.5. Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки исполнительной документации, должны применяться сметные нормы, обосновывающие единичную стоимость работ с учётом номенклатуры и норм расхода материалов, использованных для разработки данной единичной сметной нормы, использованной для расчета единичной стоимости по нормативной базе, указанной в пункте 1.4 данного Технического Задания.

При этом:

-  приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных единичными сметными нормами, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МР во ФГИС ЦС допускается применить наименьшую стоимость такого ресурса на основе анализа рынка по трём и более предложениям поставщиков. Для анализа рынка использовать ТКП от производителей продукции/товаров и их официальных дилеров/представителей. ТКП должны быть оформлены на официальном бланке (содержать номер, дату, печать организации) за подписью руководителя или уполномоченного лица в формате скан. Цены, полученные из открытых источников в сети Интернет, подтверждаются принтскринами в формате jpg, pdf, png;

-	допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр);

- допускается учитывать затраты на доставку бригады до места производства работ и обратно в стоимость работ, которые могут быть включены, при условии обоснования их учета в ВД.  Стоимость 1 маш.-часа определена в Приложении №3 к настоящему ТЗ.

3.6. Проверка представленной сметной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации.

3.7. Акты (КС-2) составляются за отчетный период по согласованному сметному расчёту с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Московская область;

- с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области, действующих на момент выполнения работ, при соблюдении условий не превышения стоимости актируемых объемов относительно стоимости аналогичных объемов работ по согласованной смете.

- Приемка актов по форме КС-2 с индексами дефляторами не допускается.

- Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

- при условии подтверждения фактических затрат доставки ремонтных бригад к объектам ремонта путевыми листами и иными документами, подтверждающими данные затраты.

3.6. Приёмка выполненных работ производится после оформления в установленном порядке заявки на производство работ и предоставления Подрядчиком двухстороннего Акта о приемке выполненных работ, также подтверждающих фотоматериалов («до» и «после»), направляемых подрядной организацией в адрес филиала в течение одного рабочего дня. После получения фотоматериалов осуществляется оперативный контроль качества выполненных работ с обязательным выездом на объект сотрудника филиала в течение трех рабочих дней.

3.7. Заказчик в пятидневный срок после проверки исполнительной документации подписывает Акт о приёмке выполненных работ или в случае отказа от подписания акта, составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны в пятидневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае неявки представителя Подрядчика для составления такого акта в установленный срок Заказчик составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения в одностороннем порядке, который направляет Подрядчику и который является для Подрядчика обязательным. После устранения замечаний, указанных в акте, Подрядчик вновь передаёт акт о приёмке выполненных работ Заказчику. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков в срок, указанный в акте, Заказчик вправе взыскать пени в порядке, предусмотренном условиями заключенного Договора.

3.8. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 30 рабочих дней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС 3.  Авансирование не предусмотрено.

3.9.Демонтированные материалы и оборудование, подлежащие возврату, оформляются и передаются Подрядчиком Заказчику по согласованной форме (Приложение №6).

3.10. Объёмы выполненных работ в актах о приемке выполненных работ подтверждаются визами ответственных руководителей структурных подразделений.

4. Требуемые сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ:

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: 31.12.2026 г.

5. Гарантии исполнителя работ

5.1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования после проведения работ должен быть не менее 12 месяцев с момента приёмки работ.

5.2. Подрядчик гарантирует качество работ, материалов, и несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Приложения:

Приложение №1 – Список объектов для проведения  неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту технических средств охраны и систем управления безопасности на объектах ЗЭС для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети в 2026 г.

Приложение №2 - Перечень единичных видов неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту технических средств охраны и систем управления безопасности на объектах ЗЭС для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети в 2026г.

Приложение №3 – Перечень стоимостей единичных видов неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту технических средств охраны и систем управления безопасности на объектах ЗЭС для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети в 2026г.

Приложение №4 - Типовая форма ведомости дефектов на неотложные работы.

Приложение №5 – Типовая форма ведомости дефектов на АВР.

Приложение № 6 - Форма Акта на демонтированное оборудование и материалы, подлежащие возврату.

Начальник ОКиИБ                                                                            Е.Ф. Чернушевич

Заместитель главного инженера СПиП ТОиР		         	             Н.С. Казаков

Согласовано:

Директор ДБПиО

ПАО «Россети Московский регион»                                                    И.Н. Авдеев

Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора)