- разъяснения к Документации о закупке

Разъяснение № 3 от 18.05.2026 г.
к Документации о закупке по Упрощенной закупке в электронной форме «ОКПД2 71.12.19.100 «Разработка проектно-сметной документации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, и управления эвакуацией помещений котельного, турбинного и блока вспомогательных цехов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ»
(Лот № 698.1)

Тема разъяснений: Разъяснения Технических требований Заказчика.

Дата поступления запроса о разъяснениях: 14.05.2026.

Сведения о предмете запроса: Уточняющие вопросы Участников.

Вопрос № 1:

В п. 1.1.5 указано "Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по монтажу и обслуживанию ОПС и СОУЭ в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре." Закупка предусматривает проектирование а не монтаж, данный пункт противоречит предмету закупки.

Ответ № 1:

Технические требования заменены.  «Приложение № 1 - Технические требования» прошу читать в редакции от 18.05.2026.

Вопрос № 2:

Закупочной документацией не установлено требование о членстве в СРО. Просим уточнить требуется ли членство в СРО?

Ответ № 2:

Для разработки проектной документации по пожарной безопасности требуется

членство в саморегулируемой организации (СРО), если эти работы связаны со

строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов

капитального строительства.

Поскольку разработка проектной документации по данной закупке не затрагивает

строительные конструкции и не связана со строительством, реконструкцией или

капитальным ремонтом, то членство в СРО не обязательно.

Вопрос № 3:

Объект проектирования является опасным производственным объектом?

Ответ № 3:

Опасными производственными объектами являются Котельное и Турбинное отделения.

Начальник ОНПБиОТ

СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ						С.В. Пирогов