Приложение 1
 к ТТ «ОКПД2 33.14.19.000 Выполнение работ по ремонту оборудования АИИС КУЭ (РиМ) СП ЗЭС, СП ВЭС, СП ЦЭС в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2026 года
 для нужд филиала  "Амурские электрические сети"»
Организация: АО «ДРСК»
Филиал: «Амурские Электрические Сети»
СП: «Западные Электрические Сети», «Восточные Электрические Сети», «Центральные Электрические Сети»
Объект: Приборы РиМ (маршрутизаторы каналов связи). 
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
Комиссия провела обследование приборов РиМ (маршрутизаторы каналов связи), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ
	
	

	1. 
	Выход из строя прибора
	шт.
	10
	Малый ремонт МКС РиМ 099.02
	
	

	2. 
	
	шт.
	2
	Средний ремонт МКС РиМ 099.02
	
	

	3. 
	
	шт.
	2
	Средний ремонт МКС РиМ 099.03
	
	

	Материалы:
	
	
	
	

	1.
	Материалы, необходимые для производства работ
	
	Приобретаются подрядчиком самостоятельно
	
	

	Транспортная схема
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Погрузо-разгрузочные работы
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Примечание:
	
	
	
	

	1. Ремонтные работы выполняются на производственной базе подрядчика
	
	
	
	


