Утверждаю:

Заместитель директора

Главный инженер

Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК”

__________________Баталов Ю.З.

«____» _______________2026 г.

Технические требования № КСБ-У4/1

ОКПД2 25.94.12.190 на поставку продукции для освещения КСБ Угличской ГЭС

для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Приборы светотехники и монтажная продукция для освещения на Угличскую ГЭС для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение Договора № 1200-250-2025 от 25.12.2025г. «Работы по монтажу и наладке технических средств охраны комплексной системы безопасности Рыбинской и Угличской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кронштейн для крепления светильника ДАБР.301563.001-01 (по ТР) Кронштейн приставной на хомутах К1-1.0-1.0-0,48. ГЦ | шт | 14,00 |
|  | Кронштейн для крепления светильника ДАБР.301563.001-01 (по ТР) Кронштейн приставной на хомутах К1-0.5-0.5-0,48. ГЦ | шт | 25 |
|  | Кронштейн для крепления светильника ДАБР.301563.001-01 (по ТР) Кронштейн приставной на хомутах К1-1.0-0.5-0,48. ГЦ | шт | 2 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции | с даты подписания договора | Не позднее 25.06.2026г.* |

* данный срок установлен в соответствии с требованиями заключенного договора, указанного в пункте 1.2. Технических требований.

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-3 Таблицы 1.1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | Ярославская область, г. Углич, площадка станции Угличской ГЭС |  |  |
|  | Требования к упаковке | Упаковка должна обеспечивать: - исключение механических повреждений, защиту изоляционных частей от воздействия внешней среды при транспортировки |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |
|  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТР 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Гарантийный срок не менее 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |  |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Паспорт качества |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  |  |  |
|  | Сертификат страны происхождения (РФ) |  |  |  |
|  | Упаковочный лист |  |  |  |

3.            Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.        В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.        Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.