| Заместитель директора - Главный инженер Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» | Зам. главного инженера Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» |  |
| --- | --- | --- |
| __________________ Э.В. Сальников | __________________ Д.И. Новиков |  |
| «_____» ______________ 2026 г. | «_____» ______________ 2022 г. |  |

Технические требования

ОКПД 2: 28.14.13 Поставка запорных устройств

для нужд Воткинского филиала

ЛОТ № _____-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ВотФ

- Общие сведения.

  - Обозначения и сокращения.

| шт. | штук (штука, штуки) |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 28.14.13 Поставка запорных устройств для нужд Воткинского филиала

  - Цель использования закупаемой продукции.

- Исполнение договора №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинской ГЭС»», заключенного между филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинской ГЭС» и Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский.

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пожарное запорное устройство Ду100 Ру1,2 с ручным приводом, с концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом. | шт. | 3,0 |
| 2 | Реле протока Ду SP-G20 | шт. | 2,0 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Пожарное запорное устройство Ду100 Ру1,2 с ручным приводом, с концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом. | С даты заключения договора | в течение 90 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Реле протока Ду SP-G20 | С даты заключения договора | в течение 90 календарных дней с даты заключения договора |

| 2.2. Требования к качеству продукции. Таблица 3 Требования к продукции. Наименование продукции: ОКПД 2: 28.14.13 Поставка запорной арматуры для нужд Воткинского филиала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
|  | Пожарное запорное устройство Ду100 Ру1,2 с ручным приводом, с концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом. | марка | ПЗУ Зд100/1,2-Ф.У2-у Производитель ПП "Автоматика-Инвест" | ТУ28.99.52-001-39003322-2020 |
|  |  | Тип исполнения механизма | С рукояткой с выключателями концевыми и устройством опломбирования |  |
|  |  | Давление рабочей среды Pу, МПа | 1,2 |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |
|  |  | Условный проход Ду, мм | 100 |  |
|  |  | Климатическое исполнение, категория размещения 2 по ГОСТ 15150 -69 | У2 |  |
|  |  | Материал корпуса | Сталь 20 |  |
|  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками и крепежом. |  |
|  | Реле протока Ду SP-G20 | марка | Реле протока Ду SP-G20 производитель "Eletta Flow AB" | - |
|  |  | Точка срабатывания, л/мин | 1,5 |  |
|  |  | Уплотнение | Nitrite (HNBR) |  |
|  |  | Максимальное давление, бар | 25 |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |
|  |  | Температура блока управления, град С | 0-90 |  |
|  |  | Пылевлагозащита | IP43 |  |
|  |  | Присоединение к процессу | Ду20 (внеш. G3/4дюйм) резьбовое |  |
|  |  | Сигнальные контакты | 1 (один) переключающий контакт |  |
|  |  | Среда | вода |  |
|  |  | Характеристика микропереключателя | В стандартном исполнении |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край, г. Чайковский, территория ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС». Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник – четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. |  |  |
|  | Требования к таре и упаковке | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - паспорт на изделие; - руководства по применению и эксплуатации изделия; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |
|  | Соответствие стандартам | Поставщик(производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации. |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | Общие требования | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать одной производимой партии продукции. Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  |