«Утверждаю»

Главный инженер ЗЭС

ПАО «Якутскэнерго»

_________________ Ж.Н. Доржиев

«_____» ______________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.33.13.120 Поставка линейной арматуры для монтажа интеллектуальных приборов учета для нужд Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в рамках выполнения инвестиционного проекта Q_508-9063.11»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения                                                                                                                            3

1.1.	Обозначения и сокращения                                                                                                 3

1.2.	Наименование закупаемой продукции                                                                               4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции                                                                     4

2.	Требования к продукции                                                                                                            5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки                                                                         5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции                                                                    5

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции                                                                5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции                                                                   5

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции                                                            5

2.2.	Требования к качеству продукции                                                                                     6

Таблица 3. Требования к продукции                                                                                           6

Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные)                                                          10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

" Линейная арматура для монтажа интеллектуальных приборов учета для Западных электрических сетей"

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение Федерального Закона №522 от 27.12.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Лента бандажная IF 207 (0.7x20x50м) | шт | 20 | 27.33.13.120 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Изолированная скоба для заземления С200 | шт | 300 | 27.33.13.120 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Скрепа СГ-20 | шт | 750 | 27.33.13.120 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 | шт | 800 | 27.33.13.120 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Зажим ответвит. ЗОИ 16-95/2,5-35 | шт | 1750 | 27.33.13.120 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кронштейн СА 25 | шт | 400 | 27.33.13.120 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лента бандажная IF 207 (0.7x20x50м) | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Изолированная скоба для заземления С200 |  |  |
|  | Скрепа СГ-20 |  |  |
|  | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 |  |  |
|  | Зажим ответвит. ЗОИ 16-95/2,5-35 |  |  |
|  | Кронштейн СА 25 |  |  |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-6 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции № 1-6 продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  | Предоставление заполненного Приложения №1 к Техническим требованиям |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 2.1. | Место поставки | Товар должен быть доставлен Поставщиком по адресу: филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678174, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2; | Согласие с требованием |  | - - |  |  |  |
| 2.2. | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Требование к упаковке | Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 3. | Требование к безопасности |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |
| 3.1. | Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует характеристикам товара, заявленным в заявке |  |  | - Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии | Не менее 36 месяцев с даты получения продукции на складе Покупателя. |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 5. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Поставка линейной арматуры по поз № 1-6 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ |  |  | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |
| 5.1 | Для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции требованиям настоящих ТТ, участник в составе своей заявки предоставляет следующие документы: | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии. |  | Предоставление документов | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |  |  |
| 5.2 |  | В составе заявки Участник обязан указать Производителя(ей) предлагаемой продукции, предоставить отсканированные копии документов, подтверждающих соответствие ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155 и ТР ТС 004/2011, заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции на ранее поставленную продукцию, соответствующую перечню закупаемой продукции согласно таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции: - подробное описание технических характеристик предлагаемой к поставке продукции, в объеме не менее чем указано в настоящих Технических требованиях. |  | Предоставление документов | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |  |  |
| 5.3 |  | В составе заявки Участник обязан предоставить полные каталоги производителей, заявленных в Техническом предложении. Если Участник не приложил каталоги всех производителей предлагаемого Товара с описанием технических характеристик в объеме не менее заявленных в Техническом задании, то Заказчик имеет право отклонить заявку Участника. |  | Предоставление документов | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |  |  |

** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

1Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Приложения

Приложение № 1 к Техническим требованиям (Таблица 4 Требования к продукции);

| Согласовано: Зам.главного инженера по ТиУ_____________/Николаев С.И./ (подпись) «____»____________2026г. | Составил: Начальник ССУЭЭ_______________/Михайлова Г.Д./ (подпись) «____»____________2026г. |
| --- | --- |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 4 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: " Линейная арматура для Западных электрических сетей"

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Предложения участника** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Позиция 1 | Лента бандажная IF 207 (0.7x20x50м) | Технические характеристики: Тип изделия - лента; Способ монтажа – стационарный; Материал жилы – алюминий; Ширина, мм - 20; Температура эксплуатации - от -50 до +50; Стойкость к ультрафиолету – да; Температура монтажа - не ниже -20 |  |  |  |  |
| 2. | Позиция 2 | Изолированная скоба для заземления С200 | Технические характеристики: Единица измерения – шт.; Тип изделия – скоба; Материал – медь; Функциональные характеристики: Скоба предназначена для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления ВЛИ при выполнении монтажных работ. |  |  |  |  |
| 3. | Позиция 3 | Скрепа СГ-20 | Технические характеристики: Вид или марка материала - нержавеющая сталь; Толщина металл, мм - 0.8; Мин разрушающая нагрузка, кгс – 15; Температура эксплуатации, °C -60...+55; |  |  |  |  |
| 4. | Позиция 4 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 | Технические характеристики: Сечение удерживаемых СИП, мм² - 2х16...4х25 Количество кабелей - 2 или 4 Зажимной диаметр кабеля , мм - 7,2...8,7 Номин напряжение, В - 1000 Ширина, мм - 67 ± 1 Макс растягивающая нагрузка , Н - 1961 Температура эксплуатации, °C - -60...70 Климатическое исполнение УХЛ1 Мин разрушающая нагрузка, кН - 1,9 |  |  |  |  |
| 5. | Позиция 5 | Зажим ответвит. ЗОИ 16-95/2,5-35 | Технические характеристики: Срывная головка, размер - 13 мм Момент затяжки - 15 Н*м Сечение жилы магистрали - 16 - 95 мм2 Сечение жилы ответвления - 2,5 - 35 мм2 |  |  |  |  |
| 6. | Позиция 6 | Кронштейн СА 25 | Технические характеристики: Тип изделия - Кронштейн Марка - CA 25 Материал изделия - Сплав алюминиевый Вид крепления: болтом, металлической лентой и 4 шурупами. Диапазон рабочих температур - от -45 до +50 Минимальная разрушающая нагрузка – не менее 2 кН |  |  |  |  |

- ** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

| Согласовано: Зам.главного инженера по ТиУ_____________/Николаев С.И./ (подпись) «____»____________2026г. | Составил: Начальник ССУЭЭ_______________/Михайлова Г.Д./ (подпись) «____»____________2026г. |
| --- | --- |