# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 23.99.14.110. Поставка  уплотнений вала турбины для нужд Саратовского филиала

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.99.14.110. Поставка  уплотнений вала турбины для нужд Саратовского филиала

  - Цель использования закупаемой продукции

Уплотнения вала турбины закупаются для выполнения работ по текущему ремонту гидроагрегатов ст.№22 и №23 филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

Продукция закупается для исполнения Договора №1300-355-2023 от 03.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС"" заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК” и ПАО "РусГидро".;

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Двухрядное уплотнение вала турбины 'TYTON TYPE TR301' (18 сегментов) поз.101 (TR01-1640-C1А) черт. № TR01-1640-D (ОКПД2 23.99.14.110.) | Компл. | 4 | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48311955 РЗ№48311963 Цех ТиГМО |
|  | Однорядное уплотнение вала турбины 'TYTON TYPE TR301' (18 сегментов) поз.102 (TR02-1640-C1B) черт. № TR01-1640-D (ОКПД2 23.99.14.110.) | Компл. | 2 |  |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Двухрядное уплотнение вала турбины 'TYTON TYPE TR301' (18 сегментов) поз.101 (TR01-1640-C1А) черт. № TR01-1640-D -4 компл | С даты подписания договора сторонами | В течение 160 календарных дней с даты подписания договора сторонами. |
|  | Однорядное уплотнение вала турбины 'TYTON TYPE TR301' (18 сегментов) поз.102 (TR02-1640-C1B) черт. № TR01-1640-D – 2 компл |  |  |

  - Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

ОКПД2 23.99.14.110. Поставка  уплотнений вала турбины для нужд Саратовского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика ГОСТ | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Двухрядное уплотнение вала турбины 'TYTON TYPE TR 301' поз.101 (TR01-1640-C1А) -18 сегментов -4компл. | Соответствие фирме «TYTON Fematics Canada INC» | Изготавливается по чертежу № TR01-1640-D поз.101 , приложение №1 к ТТ | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  | Однорядное уплотнение вала турбины 'TYTON TYPETR 301 'поз.102 (TR02-1640-C1B) — 18 сегментов – 2компл | Соответствие фирме «TYTON Fematics Canada INC» | Изготавливается по чертежу № TR01-1640-D поз.102, приложение №1 к ТТ |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  |  | -//- |
|  | Место поставки |  | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная д. 48. |  | - |
|  | Поставка |  | Обеспечение сохранности упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки. |  | - |
|  | Маркировка |  | На каждой упаковке полное наименование продукции |  | - |
|  | Приемка |  | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |
|  | Гарантия, не менее |  | не менее 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |
|  | Документ о качестве продукции |  | При поставке предоставляется : - паспорт, сертификат качества, инструкция по эксплуатации, на русском языке. |  | - |

3.     Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения:

Приложение №1. - чертеж. № TR01-1640-D на 4-х листах (в электронном виде).