# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.20.40.140 Поставка комплекса безопасности для Нерюнгинской ГРЭС

(Лот № 0054-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.20.40.140 Поставка комплекса безопасности для Нерюнгинской ГРЭС (далее – продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

№ 1510-79-2023 от 10.11.2023 ВЗЛ 0019-КС ПИР СМР-2026-Хабаровский филиал "Внедрение Единой системы контроля и управления доступом на период строительства 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС"

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс безопасности "Континент"; артикул: K4-R550-HW-KC2-SP1Y | шт. | 2 |
|  | Право на использование ПО "Комплекс безопасности "Континент"; артикул: K4-R550-base-KC2-SP1Y | шт. | 2 |
|  | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Комплекса безопасности "Континент"; артикул: K4-SUPPORT-ST | шт. | 2 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.-1.3. | ОКПД2 26.20.40.140 Поставка комплекса безопасности для Нерюнгинской ГРЭС | С даты подписания договора | До 30.06.2026г |

Таблица 2.4. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.3. Таблицы 2.1): ОКПД2 26.20.40.140 Поставка комплекса безопасности для Нерюнгинской ГРЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1.1 | Комплекс безопасности "Континент".Артикул: K4-R550-HW-KC2-SP1Y |  |  | Версия: | 4 |
|  |  |  |  | Платформа: | IPC-R550. KC2 |
|  |  |  |  | Назначение: | Многофункциональный узел безопасности (UTM). |
|  |  |  |  | Сетевые интерфейсы: | 4х 1000BASE-T RJ45 2x Combo SFP/RJ45 2x 10G SFP+ |
|  |  |  |  | Формфактор: | Настольный с комплектом для крепления в стойки 1U |
| 1.2 | Право на использование ПО "Комплекс безопасности "Континент". Артикул: K4-R550-base-KC2-SP1Y |  |  | Кол-во лицензируемых объектов: | 1 |
|  |  |  |  | Версия: | 4 |
|  |  |  |  | Срок действия: | Бессрочное |
|  |  |  |  | Тип продукта: | Лицензия |
|  |  |  |  | Тип лицензии: | Базовая |
|  |  |  |  | Совместимость: | КБ Континент. Версия 4. Узел безопасности на платформе IPC-R550. |
| 1.3 | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки. Артикул: K4-SUPPORT-ST |  |  | Кол-во лицензий: | 1 |
|  |  |  |  | Уровень поддержки: | Стандартный |
|  |  |  |  | Версия: | 4 |
|  |  |  |  | Срок действия: | Бессрочное |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор, производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС. |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 (Двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |