Технические требования для выполнения работ

«ОКПД2 42.22.22.110 Услуги буровой установки для

технологических присоединений заявителей на территории г. Билибино»

Лот № 703.1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	2

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг.	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг.	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг.	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг.	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству работ.	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции.	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4.	Приложения	16

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| ПОТ | Правила охраны труда |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| НПА | Нормативно-правовой акт |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 42.22.22.110 Услуги буровой установки для технологических присоединений заявителей на территории г. Билибино».

  - Цель оказания услуг.

    - Целью выполнения работ является соблюдения требований Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в части организации технической возможности технологического присоединения.

  - Существующее положение

    - Вид строительства: новое строительство.

    - Основанием для строительства является Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго» на 2026 г.

    - Наименование инвестиционного проекта, в рамках которого осуществляется строительство: «Технологическое присоединение».

    - Предмет закупки: «ОКПД2 42.22.22.110 Услуги буровой установки для технологических присоединений заявителей на территории г. Билибино» (далее – Объект).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 42.22.22.110 Услуги буровой установки для технологических присоединений заявителей на территории г. Билибино» | Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Билибино. |  |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг.

    - Требования к перечню и объему услуг.

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг.

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бурение скважин буровой установкой под установку в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах деревянных опор D300 (диаметр 300 мм). | 1 п.м. | 60 |
| 2. | Бурение скважин буровой установкой под установку в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных труб D89, (диаметр 110 мм). | 1 п.м. | 24 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг) | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бурение скважин буровой установкой под установку в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах деревянных опор D300 (диаметр 300 мм). | Со дня следующего за датой заключения Договора | 31.12.2026 |
| 2. | Бурение скважин буровой установкой под установку в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных труб D89, (диаметр 110 мм). | Со дня следующего за датой заключения Договора | 31.12.2026 |

  - Требования к качеству работ.

Таблица 4. Требования к качеству продукции.

Наименование услуг/этапа услуг (Таблицы 2): Услуги специализированной техники для технологических присоединений заявителей на территории г. Билибино

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281; - МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»; - МДС 12-81.2007 «По разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительного производства»; - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах (с изменениями № 4)»; - СП 25.13330.2020 (СНиП 2.02.04-88) «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; - Правила устройства электроустановок; - ГОСТ Р 51177-2017 «Арматура линейная. Общие технические требования»; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; - Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.05.2023 г. №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 02.12.2022 г. №1026 формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; - Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102 ФЗ; - Федеральный закона от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; - Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ. | Согласие с требованием | ### – |
|  | Требования к организации работ при оказании услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | До начала оказания услуг подрядчик: – предоставляет письмо о допуске на выполнение работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право быть руководителями и производителями работ, членами бригады, их должности и группы по электробезопасности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений; – список работников для оформления пропусков на территорию предприятия (при необходимости); – список техники для проезда на территорию предприятия (при необходимости). При необходимости, в случаях выполнения технических мероприятий по подготовке рабочих мест и допуск к выполнению работ, выполняет персонал Заказчика (в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н). Выполнение работ на отключенной линии электропередачи проводится по наряд-допуску с разрешения допускающего организации, эксплуатирующей линию электропередачи, после установки заземлений. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 7 дней до начала производства работ. Обязательно наличие у Подрядчика разрешительных документов на соответствующие виды деятельности, свидетельств и удостоверений, подтверждающих компетентность работников, на выполнение работ. | Согласие с требованием | ### – |
|  | Подготовительные работы | До начала работ Подрядчик: – проводит обследование объекта с уточнением объемов и видов работ; – составляет (уточняет) ведомости инструмента, технологической оснастки, подъемные сооружения и механизмов, необходимых для выполнения производства работ. – согласовывает (уточняет) с Заказчиком перечень материалов и изделий, необходимых для выполнения производства Работ. – совместно с Заказчиком проверяет выполнения всех подготовительных работ; – уточняет и согласовывает перечень исполнительной (отчетной) документации на работы. | Согласие с требованием | ### – |
|  | Требования к контролю качества работ/услуг и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Контроль качества выполняемых работ/услуг | Результаты операционного контроля должны быть документированы в журнал буровых работ. При выполнении ответственных, скрываемых в последующем работ Подрядчик должен вызвать представителя Заказчика для совместного освидетельствования данных скрытых работ и подписании актов скрытых работ (при их наличии). Приемка скрытых работ (при их наличии) осуществляется в соответствии с составляемыми Подрядчиком актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ и подписания актов освидетельствования. Подрядчик гарантирует достижение Объектом, указанных в настоящем ТТ, эксплуатационных показателей на период гарантийного срока. Гарантийный срок качества выполненных строительно-монтажных работ на объекте составляет 1 (один) год от даты подписания акта об оказании услуг. В случае обнаружения дефектов, допущенных по вине Подрядчика, работа считается не законченной, и устранение дефектов осуществляется за счет Подрядчика и в сроки, согласованные Заказчиком. При отказе Подрядчика от устранения дефектов в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с отнесением затрат на счет Подрядчика Ответственность за выполнение работ на объекте несет Подрядчик до сдачи полностью выполненных работ Заказчику. | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения, подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможность совмещения специальностей). Обеспечить предоставление организационно - распорядительного документа о назначении лиц ответственных за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, в том числе списки лиц ответственных за безопасность работ. К работам допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет, а также прошедшие в соответствии с действующим законодательством обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ/услуг | Подрядчик должен: - Обеспечить выполнение на площадках необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и земли во время проведения работ. - Соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на территории (строительной площадки). - При производстве работ выполнить все работы, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно: - по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказанными видами услуг); - предотвращать любые негативные воздействия на окружающую среду; - в случае происшествия, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказать заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию, если данное происшествия произошло на Объекте. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при выполнении работ, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - При выявлении грубых нарушений правил ТБ, ОТ и ППБ персоналом Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. - Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе аптечку для оказания первой помощи. Подрядчик сам несет ответственность за выполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев. - Обеспечить наличие у работников спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ. - Соблюдать Правила безопасности при выполнении работ с применением ручного электро и пневмо инструмента, слесарного инструмента. - Допуск подрядчика к работам на действующем предприятии должен осуществляться после оформления Заказчиком и Подрядчиком акта-допуска. | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к результатам работ/оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ. |  | -//- | -//- |
|  | Результат работ | По результатам выполненных работ/оказания услуг должны быть произведены работы специализированной техникой для осуществления технологического присоединения заявителей в г.Билибино. | -//- | – |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Требование к порядку сдачи и приемки работ | Требования к порядку сдачи – приемки работ в соответствии с разделом 4 Договора. Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и/или органов надзора. Подрядчик должен письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приёмки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями. | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | По завершению работ, Подрядчик в течении 3 (трех) рабочих дней предоставляет комплект исполнительной отчетной документации на согласование Заказчиком, в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Подрядчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов: - Исполнительная документация в 3 (трех) экз. (в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям) на бумажном носителе с приложением перечня передаваемых документов и в электронном виде в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле); - Акт об оказании услуг; - Счет на оплату; - Счет-фактуру, оформленную в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года №1137 (при необходимости); Исполнительная документация в комплекте с другими документами передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта. Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, передаваемых Заказчику по результатам выполненных работ, и направить Подрядчику согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Подрядчика), порядок и срок их выполнения Перечень исполнительной документации по выполненным работам (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) в случае необходимости может корректироваться по согласованию Сторон. В случае не предоставления комплекта исполнительной отчетной документации после завершения работ Акт об оказании услуг Заказчиком возвращается Подрядчику без рассмотрения. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы. | Согласие с требованием | ### – |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика. |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | - Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. - гарантийный срок на выполненные ремонтные работы составляет не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами Акта об оказании услуг либо с даты прекращения (расторжения) Договора. - в случае обнаружения дефектов, возникших по вине Подрядчика, после приемки объекта с ремонта, Подрядчик самостоятельно за свой счет устраняет их, в соответствии с условиями договора. | Согласие с требованием | ### – |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В соответствии с договором | Согласие с требованием | ### – |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Требования к обоснованию стоимости заявки Участника.

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

- Приложения

Приложение №1

к Техническому требованию

Перечень исполнительной документации

ОКПД2 42.22.22.110 Услуги буровой установки для

технологических присоединений заявителей на территории г. Билибино.

| № п/п | Наименование документа | Нормативная документация | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Утвержденный состав бригады по численности, квалификациям и профессиям, квалификационные удостоверения. |  | Подрядчик |
|  | Рабочие чертежи, формуляры. |  | Подрядчик |
|  | Материалы фотофиксации по каждому технологически законченному этапу работ (до/во время/после ремонта). |  | Подрядчик |
|  | Акты на скрытые работы и исполнительные схемы к ним. |  | Подрядчик |
|  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (подрядным способом) |  | Подрядчик |
|  | Журнал буровых работ. |  | Подрядчик |
|  | Журнал учета работы спецтехники |  | Подрядчик |