ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.12.32.000 Поставка запасных частей и приборов для эксплуатации оборудования релейной защиты, автоматики и метрологии для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Камская ГЭС"

2026

Оглавление

Общие сведения……………………………………………………………………………………………..3

1.1 Обозначения и сокращения……………………………………………………………………………..3

1.2 Наименование закупаемой продукции	4

1.3 Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требование к продукции	…4

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	…4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции	5

2.2 Требования к качеству продукции	6

1. Общие сведения.

1.1 Обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы |
| --- | --- |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| ТО | Техническое обслуживание |

1.2 Наименование закупаемой продукции

Материально-технические ресурсы (далее – МТР) для эксплуатации Службы релейной защиты, автоматики и метрологии (далее – СРЗАиМ).

1.3 Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки МТР является снижение времени простоя основного оборудования при отказах и дефектах РЗА, ПА, технологической автоматики в процессе эксплуатации или при выявлении дефекта при проведении ТО.

Задача - приобретение МТР для производственных нужд СРЗАиМ.

2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабель КМГцнг(А)-HF 10х1,5мм2 | м. | 40 |
|  | Кабель КМГцнг(А)-HF 5х1,5мм2 | м. | 10 |
|  | Кабель КМГцнг(А)-HF 4х2,5мм2 | м. | 70 |
|  | Кабель КМГцнг(А)-HF 4х1,5мм2 | м. | 15 |
|  | Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | м. | 30 |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 | шт. | 8 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск (ИОПР513/101-1) "При пожаре" | шт. | 10 |
|  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1212 (12V / 12Ah) | шт. | 12 |
|  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 12045 (12V / 4,5Ah) | шт. | 20 |
|  | Резистор постоянный металлопленочный 1,5 кОм, 0,25 Вт | шт. | 60 |
|  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 12022 (12V / 2,2Ah) | шт. | 10 |
|  | Преобразователь давления измерительный АИР-10Н-ДГ-1540/Зонд27/P20/12V/t2570/А01/0…15000 мм вод.ст./IP68/ГП/ТУ | шт. | 1 |
|  | Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ | шт. | 1 |
|  | Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св. | шт. | 10 |
|  | Ключ управления 4G25-202-U-S1 apator | шт. | 5 |
|  | блок питания SDR-120-24 в ЗПУ однофазный 24 В с блок-контактом. | шт. | 1 |
|  | блок питания TDR-240-24 в ЗПУ трёхфазный 24 В с блок-контактом. | шт. | 1 |
|  | Блок питания TRACO POWER TMP 30512 | шт. | 2 |
|  | Блок питания КАМ1524 | шт. | 2 |
|  | Мастика герметизирующая кабельная МГКП | шт. | 15 |
|  | Блок испытательный базовый с рабочей крышкой БИЭЛ-9 | шт. | 10 |
|  | Блок испытательный базовый с рабочей крышкой БИЭЛ-5 | шт. | 10 |
|  | Крышка контрольная БИЭЛ КК-9, тестовые гнезда для контрольной крышки, 4мм | шт. | 10 |
|  | Крышка контрольная БИЭЛ КК-5, тестовые гнезда для контрольной крышки, 4мм | шт. | 10 |
|  | Перемычка штекерная Elkey ББ 2-8 | шт. | 30 |
|  | Перемычка штекерная Elkey ББ 4-8 | шт. | 10 |
|  | Перемычка штекерная Elkey ББ 5-8 | шт. | 10 |
|  | блок индикации Э2601 с ПО v.6, ЭКРА | шт. | 1 |
|  | блок логики : Л2516, ЭКРА | шт. | 1 |
|  | блок логики : Л2652 , ЭКРА | шт. | 1 |
|  | Плата управления блока Д253 ЭКРА .301411.213 | шт. | 1 |
|  | РАДИОПОВТОРИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ С2000-РПИ ИСП.02 | шт. | 5 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском БУРАН-2,5(2С) | шт. | 4 |
|  | КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ БЛОК С2000-КПБ | шт. | 2 |
|  | Оповещатель пожарный световой с встроенным звуковым оповещателем Молния-24-З "Порошок уходи" | шт. | 2 |
|  | Сирена уличная Марс 24-КУ (Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Марс24-КУ) | шт. | 2 |
|  | Реле времени (таймер) 240В AC/DC 2CO 12А 0.05с…10дн. | шт. | 4 |

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции.

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-37 | Поставка запасных частей и оборудования для эксплуатации СРЗАиМ | С даты подписания договора | До 30.11.2026 г. |

#### 2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1):  Кабель КМГцнг(А)-HF 10х1,5мм2 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Марка кабеля | КМГцнг(А)-HF | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Количество медных жил | 10 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Сечение медных жил | 1,5 мм2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Срок службы | Не менее 10 лет | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение оболочки кабеля | КМГцнг(А)-HF или иная устойчивая к воздействию масляной среды | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: 10…+80 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта. Совместно с кабелем должна идти следующая информация: марка, завод-изготовитель, длина, масса, протокол (измерение сопротивление изоляции жил, измерение сопротивления медной жилы постоянному току) | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 10 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.2 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1):  Кабель КМГцнг(А)-HF 5х1,5мм2 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Марка кабеля | КМГцнг(А)-HF | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Количество медных жил | 5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Сечение медных жил | 1,5 мм2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Срок службы | Не менее 10 лет | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение оболочки кабеля | КМГцнг(А)-HF или иная устойчивая к воздействию масляной среды | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: 10…+80 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта. Совместно с кабелем должна идти следующая информация: марка, завод-изготовитель, длина, масса, протокол (измерение сопротивление изоляции жил, измерение сопротивления медной жилы постоянному току) | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 10 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.3 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1.1):  Кабель КМГцнг(А)-HF 4х2,5мм2 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Марка кабеля | КМГцнг(А)-HF | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Количество медных жил | 4 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Сечение медных жил | 2,5 мм2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Срок службы | Не менее 10 лет | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение оболочки кабеля | КМГцнг(А)-HF или иная устойчивая к воздействию масляной среды | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: 10…+80 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта. Совместно с кабелем должна идти следующая информация: марка, завод-изготовитель, длина, масса, протокол (измерение сопротивление изоляции жил, измерение сопротивления медной жилы постоянному току) | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 10 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.4 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1.1):  Кабель КМГцнг(А)-HF 4х1,5мм2 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Марка кабеля | КМГцнг(А)-HF | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Количество медных жил | 4 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Сечение медных жил | 1,5 мм2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Срок службы | Не менее 10 лет | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение оболочки кабеля | КМГцнг(А)-HF или иная устойчивая к воздействию масляной среды | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: 10…+80 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта. Совместно с кабелем должна идти следующая информация: марка, завод-изготовитель, длина, масса, протокол (измерение сопротивление изоляции жил, измерение сопротивления медной жилы постоянному току) | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 10 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.5 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1.1):  Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Марка кабеля | КИПвЭВнг(А)-LS | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Количество медных жил | 2х2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Сечение медных жил | 0,78 мм2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Срок службы | Не менее 10 лет | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Описание кабеля | Симметричный интерфейсный кабель, предназначенный для систем распределённого сбора данных с промышленным интерфейсом RS-485 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -10…+60 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта. Совместно с кабелем должна идти следующая информация: марка, завод-изготовитель, длина. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 10 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.6 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №6 Таблицы 1.1):   Устройство коммутационное УК-ВК исп.14. Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Назначение | Релейный усилитель на два сигнала для целей пожарной сигнализации | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Входное напряжение | 24 B | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Входной ток | 20 мА | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Выходное напряжение | 250 В | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6. | Выходной ток | 10 А | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Крепление | Возможность крепления на DIN рейку | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -30…+50 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым кв упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 5 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 18 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.7 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1.1):  Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск (ИОПР513/101-1) "При пожаре". Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Назначение | Извещатель пожарный ручной "При пожаре". | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Рабочее напряжение | 9-30 B | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Световая индикация | Присутствует | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Количество подключаемых приборов | 2 шт. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6. | Количество исполнительных выходов | 2 шт. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7. | Срок службы | Не менее 5 лет | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение корпуса | Пластик, IP41, для настенного монтажа | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -15…+50 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 5 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск (ИОПР513/101-1) "При пожаре" | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.8 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1.1):  Аккумуляторная батарея Delta DTM 1212 (12V / 12Ah) или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Технология | AGM | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Рабочее напряжение | 12B | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Ёмкость | 12 Ач | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Клеммы | F2(FASTON (зажим) 6.35 мм) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6. | Габариты Д*Ш*В (не более) | (ДхШхВ): 98 х 151 х 101 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7. | Срок службы | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение корпуса | Пластик ABS, не поддерживающий горение. Необслуживаемые. Не требует долива воды | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: 0…+40 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Аккумулятор | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.9 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 9 Таблицы 1.1):  Аккумуляторная батарея Delta DTM 12045 (12V / 4,5Ah) или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Технология | AGM | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Рабочее напряжение | 12B | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Ёмкость | 4,5 Ач | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Клеммы | F1(FASTON (зажим) 4.75 мм) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6. | Габариты Д*Ш*В (не более) | (ДхШхВ): 70 х 90 х 101 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7. | Срок службы | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение корпуса | Пластик ABS, не поддерживающий горение. Необслуживаемые. Не требует долива воды | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: 0…+40 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Аккумулятор | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.10 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 10 Таблицы 1.1):  Резистор постоянный металлопленочный 1,5 кОм, 0,25 Вт или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Технология | Резистор постоянный металлопленочный типа C2-C3 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Постоянное сопротивление | 1,5 кОм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Длительно выдерживаемая мощность | 0,25 Вт | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Максимальное рабочее напряжение | 250 В | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6. | Монтаж | В отверстие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7. | Срок службы | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение корпуса | Цветная кодировка номинала, луженые выводы | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -55…+155 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Аккумулятор | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.11 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 11 Таблицы 1.1):  Аккумуляторная батарея Delta DTM 12022 (12V / 2,2Ah) или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Технология | AGM | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Рабочее напряжение | 12B | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Ёмкость | 2,2 Ач | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Клеммы | F1(FASTON (зажим) 4.75 мм) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6. | Габариты Д*Ш*В (не более) | (ДхШхВ): 178 х 35х 97 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7. | Срок службы | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение корпуса | Пластик ABS, не поддерживающий горение. Необслуживаемые. Не требует долива воды | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: 0…+40 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Аккумулятор | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.12 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 12 Таблицы 1.1): Преобразователь давления измерительный АИР-10Н-ДГ-1540/Зонд27/P20/12V/t2570/А01/0…15000 мм вод.ст./IP68/ГП/ТУ 4212-029-13282997-09 или эквивалент¹

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), параметры эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Вид измеряемого давления | гидростатическое | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 |  | Диапазон измерений (установленный) | 0...15000 мм вод. ст. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 |  | Диаметр погружного зонда, не более | 27 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Исполнение по материалам, не хуже |  | мембрана – нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 (316L); корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; оболочка кабеля – фторопласт; уплотнительные кольца – витон | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Климатическое исполнение, не хуже |  | от -25°С до +70°С | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Предел допускаемой основной приведенной погрешности, не хуже |  | 0,1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Выходной сигнал |  | 4…20 мА | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Длина «мокрого» кабеля, не менее |  | 20 м | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Степень защиты |  | IP68 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Межповерочный интервал, не менее |  | 3 года | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Предоставить в объеме поставки документацию на русском языке: 1. Паспорт и(или) формуляр СИ (оригинал или электронная версия если это допускается производителем), или другой идентифицирующий СИ документ, содержащий в том числе информацию о производителе, заводской номер, дату выпуска; 2.Руководство по эксплуатации (бумажная или электронная версия); 3.Действующее свидетельство (копия) об утверждении типа СИ с приложенным описанием типа (бумажная или электронная версия); 4.Действующее свидетельство о первичной поверке СИ (оригинал) или другое легитимное подтверждение прохождения СИ процедуры первичной поверки со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала, на момент поставки (на каждую единицу); 5. Методика поверки (бумажная или электронная версия) | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Применение эквивалентов закупаемой продукции |  | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |  |

Таблица 3.13 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 13 Таблицы 1.1):  Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Технология | Возможность применения для измерения параметров трехфазной электрической сети по трем фазам тока и напряжения | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Класс точности | 0,2 S | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Точность измерения параметров |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.1 | Напряжение | ±0,1 % | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.2 | Ток | ±0,1 % | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.3 | Активная мощность | ±0,2 % | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.4 | частота (при наличии PPS) | ±0,001 Гц |  |  |  |
| 1.5 | Количество изолированных каналов измерения тока на 5А | Не менее 3 |  |  |  |
| 1.6 | Каналов измерения тока типа ТИ токовых | Не менее 3 |  |  |  |
| 1.7 | Подключение к GPS/ГЛОНАСС | Наличие |  |  |  |
| 1.8 | Сервисный интерфейс | RS-232 |  |  |  |
| 1.9 | Питание | ~/=220 В |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение корпуса | IP40 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: 5…+55 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 20 лет или не менее 100000 часов на отказ | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.14 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 14 Таблицы 1.1):  Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св. или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Манометр технический показывающий | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Класс точности | 1,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Диапазон давлений | От 0 до 4 МПа | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.1 | Диаметр корпуса | 160 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение корпуса | IP40 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -50…+60 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 5 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св. | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.15 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 15 Таблицы 1.1):  Ключ управления 4G25-202-U-S1 apator или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Переключатель кулачковый для щитов и шкафов управления | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Гарантийный срок, лет | 2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Количество полюсов, шт | 2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Номинальный ток длительной нагрузки, А | 25 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Максимальное номинальное рабочее напряжение В переменного тока | 690 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Количество положений переключателя | 3 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Наличие нулевого положения | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Способ крепления (монтажа) | Винт | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | С возвратной пружиной | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Тип подключения кабелей | Винтовое соединеие | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Встроенное устройство | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации, климатическое исполнение | У3 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 2 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Ключ управления 4G25-202-U-S1 apator | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.16 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 17 Таблицы 1.1):  Блок питания SDR-120-24 однофазный 24 В с блок-контактом или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Блок питания однофазный импульсный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Выходное напряжение, В | 24 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Выходной ток, А | 5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Мощность, Вт | 120 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Количество выходов | 1 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Возможность механической подстройки выходного напряжения | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Подключение | Однофазное | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Диапазон переменого входного напряжения не менее, В | 88...264 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Диапазон входного постоянного напряжения не менее, В | 124...370 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Встроенные защиты: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Корпус для установку на рейку DIN | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -25...+70 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 2 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Блок питания SDR-120-24 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.17 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 17 Таблицы 1.1):  Блок питания TDR-240-24 трехфазный 24 В с блок-контактом или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Блок питания трехфазный импульсный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Выходное напряжение, В | 24 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Выходной ток, А | 10 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Мощность, Вт | 240 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Количество выходов | 3 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Возможность механической подстройки выходного напряжения | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Подключение | Трехфазное | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Диапазон переменого входного напряжения не менее, В | 340...550 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Диапазон входного постоянного напряжения не менее, В | 47...480 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Встроенные защиты: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Корпус для установку на рейку DIN | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -30...+70 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 2 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Блок питания TDR-240-24 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.18 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 18 Таблицы 1.1):  Блок питания TRACO POWER TMP 30512 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Блок питания TMP | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Выходное постоянное напряжения на первом выходе, В | 5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Выходной постоянный ток на первом выходе, мА | 3000 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Выходное постоянное напряжения на втором выходе, В | +12 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Выходной постоянный ток на втором выходе, мА | 600 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Выходное постоянное напряжения на третьем выходе, В | -12 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Выходной постоянный ток на третьем выходе, мА | 600 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Количество выходов | 3 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | Пиковая выходная мощность | 30 Вт, 550 — 330 мА | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Подключение | Однофазное | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11 | Встроенные защиты: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Монтаж PCB | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -25...+70 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 2 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Блок питания TRACO POWER TMP 30512 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.19 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 19 Таблицы 1.1):  Блок питания KAM1524 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Блок питания KAM | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Выходная мощность, Вт | 15 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Выходное постоянное напряжение, В | +24 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Выходной ток, мА | 625 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Диапазон входного переменного напряжения, В | 85 - 265 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Диапазон выходного постоянного напряжения, В | 120 - 370 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Количество выходов | 1 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Мощность выходная, Вт | 15 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Встроенные защиты: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Монтаж PCB | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -25...+50 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Блок питания КАМ1524 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.20 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 20 Таблицы 1.1):  Мастика герметизирующая МГКП или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Мастика герметизирующая для кабельных проходок | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Однокомпонентная | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | С сохранением пластичности в течении срока эксплуатации | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | С сохранением дымо- и газонепроницаемости в течении срока эксплуатации | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Мастика | Герметизация горизонтальных и вертикальных проходок трубчатого и коробчатого сечения максимального размера не менее 100мм2 вдоль одной из осей | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Температурный диапазон эксплуатации без потери герметизирующих свойств, 0С | -50...+70 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 20 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Мастика герметизирующая МГКП | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.21 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 21 Таблицы 1.1):  Блок испытательный базовый с рабочей крышкой БИЭЛ-9 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Блок испытательный базовый модульный для возможности замыкания вторичной обмотки ТТ с защитой от прикосновения к токоведущим частям | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Модульность | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Возможность установки перемычек с передней стороны | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Количество контактов, шт | 9 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5 | Макимальное напряжение, В | 400 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | 5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Сечение разъемов, мм2 | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Длительно выдерживаемый ток, А | 24 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | Сечение подключаемых проводов, мм2 | 0,75 — 10 или 0,75 — 6 для многожильных проводов с наконечником | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Габаритные размеры в стенке шкафа или монтажной панели ШхВ, мм | 107 х 116 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Блок испытательный | Для возможности замыкания вторичной обмотки ТТ на 9 контактов | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Категория стойкости к горению по ГОСТ 28157-89 | ПВ-0 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 25 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Блок испытательный базовый с рабочей крышкой БИЭЛ-9 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.22 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 22 Таблицы 1.1):  Блок испытательный базовый с рабочей крышкой БИЭЛ-5 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Блок испытательный базовый модульный для возможности замыкания вторичной обмотки ТТ с защитой от прикосновения к токоведущим частям | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Модульность | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Возможность установки перемычек с передней стороны | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Количество контактов, шт | 5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5 | Макимальное напряжение, В | 400 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | 5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Сечение разъемов, мм2 | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Длительно выдерживаемый ток, А | 24 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | Сечение подключаемых проводов, мм2 | 0,75 — 10 или 0,75 — 6 для многожильных проводов с наконечником | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Габаритные размеры в стенке шкафа или монтажной панели ШхВ, мм | 74 х 83,8 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Блок испытательный | Для возможности замыкания вторичной обмотки ТТ на 9 контактов | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Категория стойкости к горению по ГОСТ 28157-89 | ПВ-0 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 25 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Блок испытательный базовый с рабочей крышкой БИЭЛ-5 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.23 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 23 Таблицы 1.1):  Крышка контрольная БИЭЛ КК-9 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Крышка контрольная с установленными тестовыми гнёздами для блока испытательного базового модульного БИЭЛ-9 или эквивалента, выбранного в таблице 3.21 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Категория стойкости к горению по ГОСТ 28157-89 | ПВ-0 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 25 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Крышка контрольная с установленными тестовыми гнёздами для блока испытательного базового модульного БИЭЛ-9 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.24 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 24 Таблицы 1.1):  Крышка контрольная БИЭЛ КК-5 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Крышка контрольная с установленными тестовыми гнёздами для блока испытательного базового модульного БИЭЛ-5 или эквивалента, выбранного в таблице 3.21 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Категория стойкости к горению по ГОСТ 28157-89 | ПВ-0 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 25 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Крышка контрольная с установленными тестовыми гнёздами для блока испытательного базового модульного БИЭЛ-5 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.25 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 25 Таблицы 1.1):  Перемычка штекерная Elkey ББ 2-8 для блока испытательного БИЭЛ-9 (БИЭЛ-5) или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Перемычка штекерная для блока испытательного | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2 | Количество контактов | 2 с шагом между контактами 8,2 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Категория стойкости к горению по ГОСТ 28157-89 | ПВ-0 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 25 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Штекерная перемычка для блока базового БИЭЛ-9 (БИЭЛ-5) | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.26 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 26 Таблицы 1.1):  Перемычка штекерная Elkey ББ 4-8 для блока испытательного БИЭЛ-9 (БИЭЛ-5) или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Перемычка штекерная для блока испытательного | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2 | Количество контактов | 4 с шагом между контактами 8,2 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Категория стойкости к горению по ГОСТ 28157-89 | ПВ-0 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 25 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Штекерная перемычка для блока базового БИЭЛ-9 (БИЭЛ-5) | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.27 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 26 Таблицы 1.1):  Перемычка штекерная Elkey ББ 5-8 для блока испытательного БИЭЛ-9 (БИЭЛ-5) или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Перемычка штекерная для блока испытательного | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2 | Количество контактов | 5 с шагом между контактами 8,2 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Категория стойкости к горению по ГОСТ 28157-89 | ПВ-0 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 25 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Штекерная перемычка для блока базового БИЭЛ-9 (БИЭЛ-5) | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.28. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 28 Таблицы 1.1): Э2601 Блок индикации ЭКРА.656116.515 (для терминалов с ПО v6)

Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Диагональ блока | 19 дюймов | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 5 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Комплект поставки | Э2601 Блок индикации ЭКРА.656116.515 (для терминалов с ПО v6) | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.29 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 29 Таблицы 1.1): Плата логики Л2516 ЭКРА

Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Совместимость с интерфейсными блоками | Д2691А; Д2691А |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Срок эксплуатации до списания |  | Не менее 5 лет |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Комплект поставки |  | Блок индикации |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.30 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 30 Таблицы 1.1): Плата логики Л2652 ЭКРА

Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Совместимость с интерфейсными блоками | Д2781А; Д2961А |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Срок эксплуатации до списания |  | Не менее 5 лет |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Комплект поставки |  | Плата логики Л2652 ЭКРА |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.31 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 31 Таблицы 1.1): Плата управления блока Д253 ЭКРА. 301411.213

Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Совместимость с интерфейсными блоками | Д25345 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Срок эксплуатации до списания |  | Не менее 5 лет |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Комплект поставки |  | Блок индикации |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.32 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 32 Таблицы 1.1):  Радоповторитель интерфейсов С2000-РПИ ИСП.02 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Радиоповторитель интерфейсов пожарный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон рабочих частот, МГц | 866.0…868.0; 868.0…868.2; 868.7…869.2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Количество рабочих частотных каналов не менее | 10 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Излучаемая мощность не менее, мВт | 25 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Дальность связи в прямой видимости не менее, м | 1000 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Разъем для подключения антенны | RP-SMA (famale) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Внешние интерфейсы RS-485, шт. | 2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Количество входов питания | 2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | Диапазон напряжений питания, В | 10,2 … 28.4 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Монтаж PCB | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -30...+50 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 10 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | 1.Радоповторитель интерфейсов С2000-РПИ ИСП.02; 2. Антенна 868 МГц | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.33 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 33 Таблицы 1.1):  Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском БУРАН-2,5(2С) или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Модуль порошкового пожаротушения пожаров класса А, В, С и электрооборудования | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Количество огнетушащего порошка типа АБС, кг | 1,95 +/- 0,05 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Огнетушащая способность при тушении очагов пожаров класса А до, м3 | 18 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Огнетушащая способность при тушении очагов пожаров класса В до, м3 | 16 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Пороговое значение температуры в режиме самозапуска до, 0С | 180+/- 10 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Максимальный пусковой ток не более, А | 1,0 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Длительность электроимпульса не менее, с | 0,1 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Время срабатывания в режиме электрозапуска не более, с | 2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | Время действия не более, с | 0,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Вероятность безотказного срабатывания не менее | 0,95 |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Возможность монтажа на стену, потолок | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -50...+50 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 10 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском БУРАН-2,5(2С) с кронштейном крепления — 1 шт; крепежный штифт — 2 шт.; крепежная планка — 1 шт.; паспорт и руководство по эксплуатации (на каждый модуль) | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.34 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 34 Таблицы 1.1):  Конрольно-пусковой блок С2000-КПБ или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Контрольно-пусковой блок для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Количество выходов не менее | 6 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Коммутируемый ток не менее, А | 2,4 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Коммутируемый ток одного выхода, А | 0,005 … 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5. | Ток контроля исправности цепей не более, мА | 1,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Количество шлейфов сигнализации | 2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Сопротивление проводов (шлейфов сигнализации) без учета выносного элемента не более, Ом | 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Коммутируемое напряжение не менее, В | 25 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | Напряжение питания, В | 12/24 В | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Разъем для подключения антенны | RP-SMA (famale) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11 | Внешние интерфейсы RS-485, шт. | 2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.12 | Количество входов питания | 2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.13 | Диапазон напряжений питания, В | 10,2 … 28 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Возможность монтажа на стену | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -30...+55 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 10 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | 1.Радоповторитель интерфейсов С2000-РПИ ИСП.02; 2. Антенна 868 МГц | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.35 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 35 Таблицы 1.1):  Оповещатель пожарный световой с встроенным звуковым оповещением Молния-24-3 «Порошок уходи» или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Оповещатель пожарный световой с встроенным звуковым оповещением «Порошок уходи» | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Уровень звукового давления встроенной сирены, дБ | 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Напряжение питания постоянного тока, В | 24 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Ток потребления максимальный, мА | 76 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Возможность монтажа на стену | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -30...+55 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2 | Степерь защиты | IP52 |  |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 10 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Оповещатель пожарный световой с встроенным звуковым оповещением Молния-24-3 «Порошок уходи» | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.36 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 36 Таблицы 1.1):  Сирена уличная Марс 24-КУ (Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Марс24-КУ) или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Сирена уличная охранно-пожарной сигнализации комбинировання | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Цвет свечения | красный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Уровень звукового давления встроенной сирены, дБ | 110 |  |  |  |
| 1.4. | Напряжение питания постоянного тока, В | 24 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5 | Ток потребления максимальный в режиме «свет», мА | 20 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Ток потребления максимальный в режиме «звук», мА | 37 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Возможность монтажа на стену | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -30...+55 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2 | Степерь защиты | IP52 |  |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 10 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Сирена уличная Марс 24-КУ (Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Марс24-КУ) | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.38 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 38 Таблицы 1.1):  Реле времени (таймер) 240В AC/DC 2CO 12А 0.05с…10дн. или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Реле времени мультифункциональное | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Длительно коммутируемый ток не менее, А | 12 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное напряжение питания цепи управления переменного тока при 50 Гц, В | 240 |  |  |  |
| 1.4. | Номинальное напряжение питания цепи управления перемен. тока АС при 50 Гц, В | 24 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Номинальное напряжение питания цепи управления постоянного тока, В | 240 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Номинальное напряжение питания цепи управления постоянного тока DC с | 24 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Диапазон времени, с | 0...10 дней | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Шаг дискретности по времени, с | 0,05 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | Количество выходов с задержкой, переключающий контакт | 2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Функция задержки при отключении | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11 | Функция задержки при включении | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.12 | Функция мигания начинается с импульса, фиксированное время | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.13 | Функция формирования импульсов | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Монтаж PCB | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -25...+50 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Блок питания КАМ1524 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |
| Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  |  |  |  |  |