Технические требования на оказание услуг

«Услуги по поверке калибратора универсального Н4-17                                                     с блоком усиления Н4-17БУ                                                                                                   для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

Лот № 17-ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС

Содержание

1.Общие сведения	…………………………………………………………………………………………..3

1.1 Обозначения и сокращения …………………………………………………………………....3

1.2 Наименование закупаемой продукции………………………………………………………...3

1.3 Цель оказания услуг………………………………………………………………………….....3

1.4 Существующее положение……………………………………………………………………..3

1.5 Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)………………...4

1.6 Иные требования и сведения общего характера……………………………………………...4

2. Требования к продукции	………………………………………………………………………………...4

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………………..4

2.2 Требования к качеству услуг…………………………………………………………………...5

3. Приложения     Приложение №1 «График поверки средств измерений»……………………….......11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Заказчик | Филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» |
| Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое обязуется под свою ответственность по заданию заказчика оказать определенные виды услуг к оговоренному сроку за согласованную исполнителем и заказчиком оплату |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ГЭС | Гидравлическая электростанция. |
| ПАО | Публичное акционерное общество |

  - Наименование закупаемой продукции

Услуги по организации поверки калибратора универсального Н4-17 с блоком усиления Н4-17БУ.

  - Цель оказания услуг

Подтверждение соответствия рабочего эталона заявленным метрологическим характеристикам.

  - Существующее положение

Оборудование эксплуатируется метрологической службой филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» в качестве средства калибровки при осуществлении калибровочной деятельности предприятия. Согласно паспортным данным, межповерочный интервал калибратора универсального Н4-17 с блоком усиления Н4-17БУ -12 месяцев. Калибратор поверен в августе 2025 года.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поверка поверки калибратора универсального Н4-17 с блоком усиления Н4-17БУ филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» | Адрес и местонахо-ждение Исполнителя услуги | Калибратор универсальный Н4-17 (Зав.№ 014917) с блоком усиления Н4-17БУ (Зав.№ 014717) филиала ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС». | Завод-изготовитель ОАО «НПК «Ритм» г. Краснодар |

  - Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Заказчик обязуется на этапе исполнения Договора предоставить Исполнителю всю необходимую техническую и метрологическую документацию на оборудование подвергаемое поверке.

  - Иные требования и сведения общего характера:

1.6.1. В случае повреждения имущества Заказчика в ходе оказания услуг, Исполнитель устраняет возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта.

- Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поверка поверки калибратора универсального Н4-17 с блоком усиления Н4-17БУ филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» | комплект | 1 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поверка поверки калибратора универсального Н4-17 с блоком усиления Н4-17БУ филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» | 01.07.2026 | 31.08.2026 |

Оказание услуг производится в соответствии с «Графиком поверки средств измерений» (Приложение № 1 к настоящим ТТ).

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Место оказания услуг | Услуги оказываются по адресу и местонахождению Исполнителя услуги. | согласие с требованием | ### - | -//- |
| 1.1.2. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться действующим законодательством, нормативно-правовыми актами, в полном соответствии с требованиями эксплуатационной документации на калибратор универсальный Н4-17 с блоком усиления Н4-17БУ. | согласие с требованием | - | -//- |
| 1.1.3. | Соответствие оказанных услуг | Услуги оказываются Исполнителем в полном соответствии с Описанием типа средства измерений на калибратор универсальный Н4-17 с блоком усиления Н4-17БУ. | согласие с требованием | - | -//- |
| 1.2. | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Проведение поверки | Поверка осуществляется в соответствии с Методикой Поверки Калибратора универсальный Н4-17 с блоком усиления Н4-17БУ Раздел 11 КМСИ.411182.030 РЭ, часть 1 Исполнителем самостоятельно и своими ресурсами. | согласие с требованием | ### - | -//- |
| 1.3. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Требования к используемым приборам и оборудованию при проведении поверки | Эталоны и вспомогательное оборудование, используемое при оказании услуг, должны быть аттестованы, поверены и исправны. Сведения о поверке эталонов: согласно требованиям Приказа Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», сведения о поверке Эталонов должны быть представлены в Федеральном фонде «Аршин». | согласие с требованием | - | -//- |
| 1.4. | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Исполнитель должен быть аккредитован в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственным региональным центром метрологии, внесенным в «Реестр юридических лиц, аккредитованных на право поверки». | согласие с требованием | - | -//- |
| 1.4.2. | Требование к персоналу и подтверждение его компетентности | Исполнитель, допускаемый к поверке Калибратора универсального Н4-17 с блоком усиления Н4-17БУ, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. | согласие с требованием | - | -//- |
| 2. | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1. | Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает Заказчику - Акт об оказании услуг в двух экземплярах; - Свидетельства о поверке или Извещение о непригодности СИ; Согласно требованиям Приказа Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», внести сведения о поверке в электронном виде в Федеральный фонд «Аршин». | согласие с требованием | - | -//- |
| 3. | Требования к Исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требование к Исполнителю | Оказание услуг осуществляется организациями, для которых данный вид деятельности предусмотрен Уставом и имеющих договорные отношения с региональными центрами стандартизации, метрологии (ФБУ ЦСМ). | согласие с требованием | ### - | -//- |

3.   Приложения

1.    График поверки средств измерений.

Приложение 1

к Техническим требованиям

«График поверки средств измерений»

| № п/п | Наименование средств измерений | Тип | Заводской номер | Класс, точность, разряд | Оборудование | Дата последнего МК | Периодичность поверки, (месяц) | Поверка средств измерений в 2026 г. (месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Калибратор универсальный | Н4-17 с блоком усиления Н4-17БУ | 014917 014717 | Согласно технического описания | Участок измерений СРЗАиМ | 08.2025 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |