Опросный лист для заказа высоковольтного прибора учета (ВПУ)
ТПр 2233/24 от 19.08.2024, ТПр 4214/25
	№ п/п
	Параметры
	Выбираемые параметры

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	6 кВ



	2
	Крепление прибора учета
	На провод ВЛ



	3
	Номинальный первичный ток, А
	10 (100)



	4
	Класс точности
	0,5S


	5
	УЗПН
	Да



	6
	Учет электрической энергии
	Актив-Реактив (АР) Прием-отдача


	7
	Наличие канала связи для организации автоматизированного сбора данных
	GSM/GPRS


	8
	Порт связи
	RS-485



	9
	Степень защиты
	IP65



	10
	Способ доставки
	Доставка поставщика



	11
	Шеф-монтажные работы
	Нет



	12
	Количество заказываемого оборудования
	2



	13
	Дополнительные условия
	


Начальник СТЭ
А.В. Волов
