Технические требования на поставку МТР

### 1. Требования к продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП ЦЭС Адрес склада: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |  |  |  |
| 1 | Прибор учета полукосвенного включения с передачей данных по GSM-каналу (интеллектуальный) | шт | 100 |
| 2 | Прибор учета электроэнергии высоковольтный интеллектуальный Нартис-И500-К1Б1-А5SR1-6 кВ-10(100)А | шт | 2 |
| 3 | Прибор учета электроэнергии высоковольтный интеллектуальный Нартис-И500-К1Б1-А5SR1-10 кВ-10(100)А | шт | 1 |
| 4 | Счетчик активной/реактивной энергии ТЕ2000.01.12.00 | шт | 3 |
| 2. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП СЭС Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16а |  |  |  |
| 1. | Полукосвенный прибор коммерческого учета с GSM (интеллектуальный) | шт | 20 |
| 2. | Косвенный прибор коммерческого учета с GSM (интеллектуальный) | шт | 3 |
| итого |  |  | 129 |

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку, установленному изготовителем, но не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требование к доставке |  |  |  |  |
|  | Место поставки для Филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» | 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Промышленная ул, дом № 13 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место поставки для Филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП СЭС | 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16а | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2025-2026 г. Оборудование должно быть новым, ранее не используемым. (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 ¦№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 1 Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза. |  |
|  | Выписка из реестра российского программного обеспечения, расположенную на сайте https://reestr.digital.gov.ru/reestr/ на основании приказа о включении сведений о программном обеспечении |  | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки выписку из реестра российского программного обеспечения |  |

3. Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 3. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Поставка одной партией с даты подписания договора | в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента начала поставки |

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение 1 — Опросный лист на косвенный ПУ

Приложение 2 — Опросный лист на полукосвенный ПУ

Приложение 3 — Опросный лист на ВПУ 6 кВ

Приложение 4 — Опросный лист на ВПУ 10 кВ

Приложение 5 — Опросный лист ПУ 100V

*  Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности». Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1-5 к настоящим техническим требованиям. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.