- Приложение 2

- Перечень материалов

| 1 | Клемма пружинная на четыре подключения на сечение 0,25...4 мм2 MTS-FO2.5 | шт | 59,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Клемма с держателем предохранителя на сечение 0,2…4 мм2 MTU-4F | шт | 3,00 |
| 3 | Реле промежуточное 220В, 50Гц; 2П типа OptiRel G RP55-32-230-12-CO/TI | шт | 10,00 |
| 4 | Розетка для реле типа OptiRel G RR94-92-230-12-V | шт | 10,00 |
| 5 | Переключатель с нулевым положением (1-0-2) с автоматическим возвратом 2П типа OptiSwitch 4G25-202-U-R114 | шт | 2 |
| 6 | Переключатель на два положения (1-2) 2П типа OptiSwitch 4G25-596-U-R11 | шт | 2 |
| 7 | Переключатель многопозиционный с нулевым положением (2-1-0-1-2) 2П типа OptiSwitch 4G25 2501-U-R114 | шт | 2 |
| 8 | Релейный модуль 220-240В, AC/DC 1П типа OptiRel G RM38-61-220- 240U-6-P-CO | шт | 6 |
| 9 | Автоматический выключатель защиты двигателя с тепловой защитой и защитой от ТКЗ 3P 6А ~380В типа OptiStart MP-32T-6 | шт | 2 |
| 10 | Автоматический выключатель защиты двигателя с тепловой защитой и защитой от ТКЗ 3P 1,6А ~380В типа OptiStart MP-32T-1,6 | шт | 2 |
| 11 | Реверсивный мини-контактор 3P Uпит~230В Uном=440В Iном=9A 1НЗ OptiStart K-MCP-09-30-01-A230-P | шт | 2 |