### Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»
_____________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко, 30, г. Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на выполнение работ по поверке (калибровка, аттестация испытательного оборудования) калибратора температуры

1. Объект оказания услуг:
Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» расположенный в г. Благовещенске, ул. Шевченко, д. 30.
2. Объем услуг:
1. Проведение технического обслуживания перед проведением работ по поверке (калибровке) средств измерений;
2. Проведение работ по поверке (калибровке) средств измерений и обработка результатов, полученных в ходе проведения этих работ;
3. Предоставление результатов проведения работ по поверке (калибровке) средств измерений, в виде свидетельств о поверке (калибровке);
4. Проведение поверки (калибровки) средств измерений по следующим видам измерений:
– температурные и теплофизические измерения (32).
3. Дополнительные условия:
3.1. Провести поверку (калибровку) средств измерений, представленных в согласованные графиками сроки, в течение 15 рабочих дней с момента поступления средств измерений.
3.2. Провести поверку (калибровку) средств измерений в соответствии с утвержденными нормативными документами. Результаты о периодической поверке предоставлять в виде приложения информации о занесении результатов поверки средства измерения в Федеральный информационный фонд и другими требованиями действующих нормативных документов.
4. Сроки оказания услуг:
Начало – с момента заключения договора.
Окончание – 31 декабря 2026 года.
5. Заказчик:
АО «ДРСК» для филиала АО «ДРСК» – «Амурские электрические сети».
6. Требования к оказанию услуг:
Услуги оказать в соответствии с утвержденными нормативными документами. Результаты о периодической поверке предоставлять в виде приложения информации о занесении результатов поверки средства измерения в Федеральный информационный фонд и другими требованиями действующих нормативных документов.
7. Приемка услуг:
Приёмка оказанных услуг осуществляется с оформлением и передачей Заказчику Акта оказанных услуг и счета-фактуры.
8. Гарантия исполнителя:
12 месяцев с момента проведения поверки.