## 09-01-01
Smeta.RU Flash (495) 974-1589
Форма № 4б
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от ф. 1 ТП-520 оп. №11 до оп. №14 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя , в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, к.н. 77:17:0120106:1067 | [19 empty] | Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов., с трансформатор мощностью 160 кВА., КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское :77:17:0000000:3985
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01
ПНР ВЛ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Основание: Договор №312610-СМР от 30.01.2026
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 0.14 | 7.97
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0.14 | 7.97
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.06736 | 3.7957
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 4.256 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 80
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года | [20 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: Пусконаладочные работы
1 | 5.1-158-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | [8 empty] | 6.74 | 379.88 | 3.28 | 184.81 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 11.39 | )*0,8 | 1 | 9.11 | 56.35 | 513.35
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 6.74 | 74 | 379.88
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 3.28 | 36 | 184.81
|  | ЗТР | чел-ч | 0.72 |  | )*0,8 | 1 | 0.576
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 19.13 |  | 1078.04 |  | 19.13 | 1078.04
2 | 5.1-152-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 5 | [8 empty] | 5.62 | 316.91 | 2.74 | 154.17 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 1.9 | )*0,8 | 1 | 7.6 | 56.35 | 428.26
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 5.62 | 74 | 316.91
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 2.74 | 36 | 154.17
|  | ЗТР | чел-ч | 0.12 |  | )*0,8 | 1 | 0.48
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 15.96 |  | 899.34 |  | 15.96 | 899.34
3 | 5.1-151-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 5 | [8 empty] | 37.48 | 2112.06 | 18.23 | 1027.49 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 12.66 | )*0,8 | 1 | 50.65 | 56.35 | 2854.13
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 37.48 | 74 | 2112.06
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 18.23 | 36 | 1027.49
|  | ЗТР | чел-ч | 0.8 |  | )*0,8 | 1 | 3.2
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 106.36 |  | 5993.68 |  | 106.36 | 5993.68
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 141.45 |  | 7971.06
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: ПНР ВЛ-0,4 кВ | [6 empty] | 141.45 |  | 7971.06
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
Итого по смете: 09-01-01 ПНР ВЛ-0,4 кВ | [6 empty] | 141.45 |  | 7971.06
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
|  | Стоимость оборудования (всего) |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Строительные работы с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Монтажные работы с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Прочие работы с НР и СП |  |  |  |  | 141.45 |  | 7971.06
|  | Итого |  |  |  |  | 141.45 |  | 7971.06
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## АктКС-2поТСН-2001(с доп.43
Smeta.RU Flash (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 09-01-01 ПНР ВЛ-0,4 кВ
наименование, адрес
Объект |  | 09-01-01 ПНР ВЛ-0,4 кВ
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 7.97 |  | тыс.руб
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 80
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года | [20 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: ПНР ВЛ-0,4 кВ
Раздел: Пусконаладочные работы
1 | 1 | 5.1-158-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | [8 empty] | 6.74 | 379.88 | 3.28 | 184.81 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 11.39 | )*0,8 | 1 | 9.11 | 56.35 | 513.35
|  |  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 6.74 | 74 | 379.88
|  |  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 3.28 | 36 | 184.81
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.72 |  | )*0,8 | 1 | 0.576
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 19.13 |  | 1078.04 |  | 19.13 | 1078.04
2 | 2 | 5.1-152-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 5 | [8 empty] | 5.62 | 316.91 | 2.74 | 154.17 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 1.9 | )*0,8 | 1 | 7.6 | 56.35 | 428.26
|  |  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 5.62 | 74 | 316.91
|  |  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 2.74 | 36 | 154.17
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.12 |  | )*0,8 | 1 | 0.48
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 15.96 |  | 899.34 |  | 15.96 | 899.34
3 | 3 | 5.1-151-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 5 | [8 empty] | 37.48 | 2112.06 | 18.23 | 1027.49 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 12.66 | )*0,8 | 1 | 50.65 | 56.35 | 2854.13
|  |  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 37.48 | 74 | 2112.06
|  |  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 18.23 | 36 | 1027.49
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.8 |  | )*0,8 | 1 | 3.2
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 106.36 |  | 5993.68 |  | 106.36 | 5993.68
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [7 empty] | 141.45 |  | 7971.06
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: ПНР ВЛ-0,4 кВ | [7 empty] | 141.45 |  | 7971.06
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по смете: 09-01-01 ПНР ВЛ-0,4 кВ | [7 empty] | 141.45 |  | 7971.06
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость оборудования (всего) |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Строительные работы с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Монтажные работы с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Прочие работы с НР и СП |  |  |  |  | 141.45 |  | 7971.06
|  |  | Итого |  |  |  |  | 141.45 |  | 7971.06
Сдал
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Принял
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU Flash (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU Flash |  | 1 | 67811 | 10 | 11 | 15 | 0 | 2
1 | 137 | 0 | 95 | 0 |  | 09-01-01 ПНР ВЛ-0,4 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 80 - Новое строительство (01-03.26) | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 80, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Поправки для ТСН-2001 от 30.12.2025 г. доп.80 | 0 | 0 | 8200 |  |  | 80 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 80 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 137 | 1 | 12 | 0 |  | 09-01-01 ПНР ВЛ-0,4 кВ | [7 empty] | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 49.84 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3795.74 | 0 | 0 | 0 | 3795.74 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 2808.85 | 1366.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 65 |  | 09-01-01 | ПНР ВЛ-0,4 кВ |  | 0 |  | -1 | 09-01-01 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 09-01-01 | ПНР ВЛ-0,4 кВ | [7 empty] | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 49.84 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3795.74 | 0 | 0 | 0 | 3795.74 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 2808.85 | 1366.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 35 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 49.84 | 24.25 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 49.84 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3795.74 | 0 | 0 | 0 | 3795.74 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 2808.85 | 1366.47 | 0 | 0 | 3795.74 | 0 | 0 | 0 | 3795.74 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 2808.85 | 1366.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 6.74 | 3.28 |  | 78269876 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 158, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 6.7414 | 3.2796 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 фазировка | 1 фазировка | 1 | [6 empty] | 78250140 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 512 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1564216511 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19.13 | 0 | 0 | 19.13 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 513.35 | 0 | 0 | 0 | 513.35 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 379.88 | 184.81 |  | 78270651 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 158, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 513.35 | 0 | 0 | 0 | 513.35 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 379.879 | 184.806 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 фазировка | 1 фазировка | 1 | [6 empty] | 78250140 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 512 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1564216511 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1078.04 | 0 | 0 | 1078.04 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 5.62 | 2.74 |  | 78269876 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 152, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 5.624 | 2.736 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ТОЧКА | 1 ТОЧКА | 1 | [6 empty] | 78250140 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 512 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.12 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1299732268 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 15.96 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 428.26 | 0 | 0 | 0 | 428.26 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 316.91 | 154.17 |  | 78270651 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 152, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 428.26 | 0 | 0 | 0 | 85.65 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 316.9124 | 154.1736 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ТОЧКА | 1 ТОЧКА | 1 | [6 empty] | 78250140 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 512 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.12 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1299732268 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 899.34 | 0 | 0 | 899.34 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5.1-151-1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 50.65 | 0 | 0 | 0 | 50.65 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 37.48 | 18.23 |  | 78269876 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 151, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 50.65 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 37.481 | 18.234 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 78250140 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 512 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1247061109 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 106.36 | 0 | 0 | 106.36 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5.1-151-1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 2854.13 | 0 | 0 | 0 | 2854.13 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2112.06 | 1027.49 |  | 78270651 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 151, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 2854.13 | 0 | 0 | 0 | 570.83 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 2112.0562 | 1027.4868 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 78250140 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 512 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1247061109 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5993.68 | 0 | 0 | 5993.68 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 49.84 | 24.25 |  |  | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 49.84 | 24.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 3795.74 | 0 | 0 | 0 | 3795.74 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 2808.85 | 1366.47 |  |  | 3795.74 | 0 | 0 | 0 | 3795.74 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 2808.85 | 1366.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 67.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 3795.74 | [6 empty] | 67.36 | 1 | 67.36 | 3795.74 | 1 | 3795.74
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 67.36 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 3795.74 | [6 empty] | 67.36 | 1 | 67.36 | 3795.74 | 1 | 3795.74
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 141.45 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 7971.06 | [6 empty] | 141.45 | 1 | 141.45 | 7971.06 | 1 | 7971.06
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.256 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 4.256 | [6 empty] | 4.256 | 1 | 4.256 | 4.256 | 1 | 4.256
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 49.84 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 2808.85 | [6 empty] | 49.84 | 1 | 49.84 | 2808.85 | 1 | 2808.85
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 24.25 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 1366.47 | [6 empty] | 24.25 | 1 | 24.25 | 1366.47 | 1 | 1366.47
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 141.45 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 7971.06 | [6 empty] | 141.45 | 1 | 141.45 | 7971.06 | 1 | 7971.06
51 | 1 | 3 | 20 |  | 09-01-01 | ПНР ВЛ-0,4 кВ | 0 | [6 empty] | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 49.84 | 24.25 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 3795.74 | 0 | 0 | 0 | 3795.74 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 2808.85 | 1366.47 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 67.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 3795.74 | [6 empty] | 67.36 | 1 | 67.36 | 3795.74 | 1 | 3795.74
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 67.36 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 3795.74 | [6 empty] | 67.36 | 1 | 67.36 | 3795.74 | 1 | 3795.74
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 141.45 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 7971.06 | [6 empty] | 141.45 | 1 | 141.45 | 7971.06 | 1 | 7971.06
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.256 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 4.256 | [6 empty] | 4.256 | 1 | 4.256 | 4.256 | 1 | 4.256
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 49.84 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 2808.85 | [6 empty] | 49.84 | 1 | 49.84 | 2808.85 | 1 | 2808.85
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 24.25 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 1366.47 | [6 empty] | 24.25 | 1 | 24.25 | 1366.47 | 1 | 1366.47
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 141.45 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 7971.06 | [6 empty] | 141.45 | 1 | 141.45 | 7971.06 | 1 | 7971.06
51 | 137 | 1 | 12 |  |  | 09-01-01 ПНР ВЛ-0,4 кВ | 0 | [6 empty] | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 49.84 | 24.25 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 3795.74 | 0 | 0 | 0 | 3795.74 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 2808.85 | 1366.47 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 67.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 3795.74 | [6 empty] | 67.36 | 1 | 67.36 | 3795.74 | 1 | 3795.74
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 0 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 67.36 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 3795.74 | [6 empty] | 67.36 | 1 | 67.36 | 3795.74 | 1 | 3795.74
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 0 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 0 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 217 | 141.45 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 0 |  | 2 | 7971.06 | [6 empty] | 141.45 | 1 | 141.45 | 7971.06 | 1 | 7971.06
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.256 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 4.256 | [6 empty] | 4.256 | 1 | 4.256 | 4.256 | 1 | 4.256
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 49.84 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 2808.85 | [6 empty] | 49.84 | 1 | 49.84 | 2808.85 | 1 | 2808.85
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 24.25 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 1366.47 | [6 empty] | 24.25 | 1 | 24.25 | 1366.47 | 1 | 1366.47
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 141.45 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 7971.06 | [6 empty] | 141.45 | 1 | 141.45 | 7971.06 | 1 | 7971.06
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 141.45 | и1 | Итого |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | 7971.06 | [6 empty] | 141.45 | 1 | 141.45 | 7971.06 | 1 | 7971.06
71 | 1 |  | 86 | 76057067 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 2 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 3 | 3.27_АВТО | {вкл} - НР и СП по п.18.1 "Автомобильные дороги" {выкл} - НР и СП по п.18.2 "Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее" 3.27 Табл. 3.27-121, расценки 3.27-26-1...4 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 4 | 3.29_ЗАКР | {вкл} - Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ {выкл} - Тоннели и метрополитены: открытый способ работ 3.29 Отдел 1.5; табл. 3.29-1905...1906 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 5 | 4.10_МЕЖГ | {вкл} - Прокладка и монтаж междугородных линий связи {выкл} - Прокладка и монтаж сетей связи 4.10 Раздел 1.7.3...1.7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78269876 | 1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 78270651 | 2
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 219 | [12 empty] | 78270652
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU Flash (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU Flash |  | 1 | 67811 | 10 | 11 | 15 | 0 | 2
1 | 52 | 0 |  | 0 |  | 09-01-01 ПНР ВЛ-0,4 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 80 - Новое строительство (01-03.26) | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 80, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Поправки для ТСН-2001 от 30.12.2025 г. доп.80 | 0 | 0 | 8200 |  | 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 80 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 78269876 | 78270651 | 2 | 1
3 | 1 | 09-01-01 | ПНР ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 7.97 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | -1 | 0 | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 49.84 | 24.25 | 141.45 | [6 empty] | 3795.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3795.74 | 0 | 0 | 7971.06 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 2808.85 | 1366.47 | 7971.06
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 7.97 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 7.97
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 67.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 3795.74
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 0 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 67.36 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 3795.74
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 0 |  | 2 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 0 |  | 2 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 217 | 141.45 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 0 |  | 2 | 7971.06
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.256 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 4.256
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 49.84 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 2808.85
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 24.25 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 1366.47
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 141.45 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 7971.06
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 141.45 | и1 | Итого |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | 7971.06
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78269876 | 1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 78270651 | 2
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 219 |  |  |  |  | 78270652

## SmtRes
28 | 78269876 | 78269999 | 77548154 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.72 | )*0,8 | 1 | 2 | 78271631 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 78270651 | 78269999 | 77548154 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.72 | )*0,8 | 1 | 2 | 78271631 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 78269876 | 78270002 | 77548154 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | )*0,8 | 1 | 2 | 78271632 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 78270651 | 78270002 | 77548154 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | )*0,8 | 1 | 2 | 78271632 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 78269876 | 78270005 | 77548154 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | )*0,8 | 1 | 2 | 78271633 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 78270651 | 78270005 | 77548154 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | )*0,8 | 1 | 2 | 78271633 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## EtalonRes
28 | 78271631 | 78269999 | 77548154 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.576 | 2 | 78271631 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 78271631 | 78269999 | 77548154 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.576 | 2 | 78271631 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 78271632 | 78270002 | 77548154 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.096 | 2 | 78271632 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 78271632 | 78270002 | 77548154 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.096 | 2 | 78271632 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 78271633 | 78270005 | 77548154 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.64 | 2 | 78271633 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 78271633 | 78270005 | 77548154 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.64 | 2 | 78271633 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA
0 | Smeta.RU Flash (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU Flash | 1 | 67811 | 10 | 11 | 15 | 0 | 2
|  |  |  | 09-01-01 ПНР ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0