«Утверждаю»

Первый заместитель директора-главный инженер

Филиала ПАО «РусГидро»-«Чебоксаркая ГЭС»

С.А. Камышанский

«___________» ___________________ 2026г.

Технические требования

«ОКПД2 26.30.50 Поставка материалов на содержание и эксплуатацию объектов охраны и безопасности  Филиала ПАО "РусГидро"-"Чебоксарская ГЭС"» на 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой Продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой Продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой Продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

ТМЦ для обслуживания объектов Чебоксарской ГЭС	5

2.1.2. Требования к срокам поставки Продукции 	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к Продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| КСБ | комплекс системы безопасности |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| Покупатель | Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» |
| СБ | служба безопасности |
| ТМЦ | товарно-материальные ценности |
| ТЭК | топливно — энергетический комплекс |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |

.

#### Наименование закупаемой продукции:

#### «ОКПД2 26.30.50 Поставка материалов на содержание и эксплуатацию объектов охраны и безопасности  Филиала ПАО «РусГидро»- «Чебоксарская ГЭС» на 2026 год.

#### Цель использования закупаемой продукции:

Поставка материалов (далее — Продукция) для содержания и эксплуатации объектов охраны и безопасности производится для эксплуатации, технического обслуживания оборудования комплекса системы безопасности (далее - КСБ) Филиала с целью:

### поддержания уровня надёжности, эффективности и безаварийности работы основного и вспомогательного оборудования системы охранной сигнализации, системы охранного телевидения;

### поддержания оснащенности персонала службы безопасности Филиала;

### соответствия Требованиям обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.08.2024 № 1046.

#### Существующее положение

Для качественного технического обслуживания и поддержания оборудования системы охранной сигнализации, системы охранного телевидения возникает необходимость приобретения широкой номенклатуры материалов (Продукции).

# Требования к Продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой Продукции

### Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой Продукции

| № п/п | Наименование Продукции | ОКПД2 | Законодательство о национальном режиме | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Замок электрический AL-300 12V Premium, Накладной, устанавливается на деревянные и металлические двери. Со встроенным датчиком контроля замка и датчиком положения двери. Световая индикация. | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Замок электрический AL-400 24S Premium, Накладной, устанавливается на деревянные и металлические двери. Со встроенным датчиком контроля замка и датчиком положения двери. Световая индикация. | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | ST-PD253BD-MC – активный уличный инфракрасный датчик охранный извещатель. (Комплект: Передатчик+приемник), н.з./н.р.контакты, 3-х лучевой, до 250м (улица) 750м (помещение), 4 частотных канала, программируемое время прерывания луча, Uпит.12...24В (AC/DC), Iпотр.110мА (приемник + передатчик), IP65, tраб.-30...+60°С (без обогревателя) | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 16 |
|  | Cвинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 Вольт, 9Ah DELTA | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 10 |
|  | Батарейка алкалиновая высоковольтная 27А, MN27, 12 В DURACELL 547101791 | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 5 |
|  | Батарейки таблетки литиевые (CR2032) 3V Duracell CR2032 BL2 блистер 2шт | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 10 |
|  | Переключатель PUL1, не фиксируемая клавиша приводов 6693500000136, для замыкания цепи, напряжение 250V, 50Гц и максимальная нагрузка 16A. | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Блок задающий “Газон-24" БАЖК.468784.009 | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 3 |
|  | Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения «РЛД РЕДУТ/1-300И", БАЖК.425142.059 (Комплект: Передатчик+приемник) | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 3 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный Зебра-30,однопозиционный, рабочая частота 9,2...9,6 ГГц, длина зоны обнаружения 2,5...30м; ширина зоны обнаружения - 5м; высота зоны обнаружения - 4м; напряжение питания от 9 до 30В; потребляемый ток 20мА; 1 вых."СК"; RS-485; рабочая температура от -40 до +65°С. В комплекте: извещатель, кожух защитный. | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 4 |
|  | «Фотон-Ш» (ИО 309-7) — поверхностный оптико-электронный извещатель для помещений, высота установки от 2,5 м до 5 м, "занавес" с углом 70°, напряжения питания от 10В до 15В, потребляемый ток 20мА, IP41, рабочая температура от -30 до .+50°С | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 10 |
|  | «Фотон-20» (ИО 409-45) — охранный оптико-электронный извещатель для помещений | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 10 |
|  | ИО 102-26 исп.00 "Аякс" извещатель охранный точечный магнитоконтактный (магнит и геркон). Кабель КСПВГ 2х0,2 Ø3 мм 350 мм. Пластиковый корпус. | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 20 |
|  | Труба медная Refprom 1/4" (6,35х0,67) бухта 15м 2465 002465 Код товара: 33581023 | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Труба медная Refprom 3/8" (9,52х0,71) бухта 15м 2467 002467 Код товара: 33581029 | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Теплоизоляция трубная K-Flex ST 6x06 (1/4") 2м | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 28 |
|  | Трубная изоляция K-FLEX ST 9 х 10 - 3/8", 2м / шт | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 28 |
|  | Шланг дренажный Ballu 16x30000мм,(бухта 30м) | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 5 |
|  | Выключатель автоматический однополюсный (1P) 16 А C 6 кА S201 2CDS251001R0164 ABB | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 6 |
|  | Корпус пластиковый модульный КМПн-2 IP41 белый, для автоматического выключателя | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 3 |
|  | Кронштейн для кондиционера 415х450х1.8 мм (комплект) | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 3 |
|  | Виброопоры до 120 кг, 4шт Kernick AVS120 Код товара: 36350652 (комплект-4шт) | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 3 |
|  | Фонарь аккумуляторный светодиодный ручной АКБ 6357 YYC-6357-PM60-TG (или эквивалент) | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 4 |
|  | Системный блок INFERIT SLIM D4 Код товара: 1255105 | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Монитор 27" Valday CS27ANC Код товара: 924242 Артикул: CS27ANC | 26.30.50. | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 3 |

### Требования к срокам поставки Продукции

### Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 26.30.50.119 Материалы для содержания и эксплуатации объектов охраны и безопасности Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» | Начало – с даты, следующей за датой заключения Договора. | 3 месяца с даты заключения договора. |

#### Требования к качеству Продукции

### Таблица 3. Требования к Продукции

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

Таблица 3

| №п.п. | Наименование Продукции | Характеристики Продукции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характерис-тик | Предоставле-ние подтверждающего документа или иной способ подтвержде-ния | Количество, шт./метр. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  | Замок электрический AL-300 12V Premium | Замок электрический AL-300 12V Premium, Накладной, устанавливается на деревянные и металлические двери. Со встроенным датчиком контроля замка и датчиком положения двери. Световая индикация. | Указание технических характерис-тик |  | 2 |  |  |
|  | Замок электрический AL-400 24S Premium | Замок электрический AL-400 24S Premium, Накладной, устанавливается на деревянные и металлические двери. Со встроенным датчиком контроля замка и датчиком положения двери. Световая индикация. | Указание технических характерис-тик |  | 2 |  |  |
|  | ST-PD253BD-MC – активный уличный инфракрасный датчик охранный извещатель. (Комплект: Передатчик+приемник) | ST-PD253BD-MC – активный уличный инфракрасный датчик охранный извещатель. (Комплект: Передатчик+приемник), н.з./н.р.контакты, 3-х лучевой, до 250м (улица) 750м (помещение), 4 частотных канала, программируемое время прерывания луча, Uпит.12...24В (AC/DC), Iпотр.110мА (приемник + передатчик), IP65, tраб.-30...+60°С (без обогревателя) | Указание технических характерис-тик |  | 16 |  |  |
|  | Cвинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 Вольт, 9Ah | Cвинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 Вольт, 9Ah DELTA | Указание технических характерис-тик |  | 10 |  |  |
|  | Батарейка алкалиновая высоковольтная 27А, MN27, 12 В | Батарейка алкалиновая высоковольтная 27А, MN27, 12 В DURACELL 547101791 | Указание технических характерис-тик |  | 5 |  |  |
|  | Батарейки таблетки литиевые (CR2032) 3V | Батарейки таблетки литиевые (CR2032) 3V Duracell CR2032 BL2 блистер 2шт | Указание технических характерис-тик |  | 10 |  |  |
|  | Переключатель PUL1 одноклавишный, в корпусе, уличного исполнения (или эквивалент) | Переключатель PUL1, не фиксируемая клавиша приводов 6693500000136, для замыкания цепи, напряжение 250V, 50Гц и максимальная нагрузка 16A. | Указание технических характерис-тик |  | 2 |  |  |
|  | Блок задающий “Газон-24" БАЖК.468784.009 | Блок задающий “Газон-24" БАЖК.468784.009 | Указание технических характерис-тик |  | 3 |  |  |
|  | Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения «РЛД РЕДУТ/1-300И", БАЖК.425142.059 (Комплект: Передатчик+приемник) | Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения «РЛД РЕДУТ/1-300И", БАЖК.425142.059 (Комплект: Передатчик+приемник) | Указание технических характерис-тик |  | 3 |  |  |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный Зебра-30 | Извещатель охранный радиоволновой объемный Зебра-30,однопозиционный, рабочая частота 9,2...9,6 ГГц, длина зоны обнаружения 2,5...30м; ширина зоны обнаружения - 5м; высота зоны обнаружения - 4м; напряжение питания от 9 до 30В; потребляемый ток 20мА; 1 вых."СК"; RS-485; рабочая температура от -40 до +65°С. В комплекте: извещатель, кожух защитный. | Указание технических характерис-тик |  | 4 |  |  |
|  | «Фотон-Ш» (ИО 309-7) — поверхностный оптико-электронный извещатель для помещений | «Фотон-Ш» (ИО 309-7) — поверхностный оптико-электронный извещатель для помещений, высота установки от 2,5 м до 5 м, "занавес" с углом 70°, напряжения питания от 10В до 15В, потребляемый ток 20мА, IP41, рабочая температура от -30 до .+50°С | Указание технических характерис-тик |  | 10 |  |  |
|  | «Фотон-20» (ИО 409-45) — охранный оптико-электронный извещатель для помещений | «Фотон-20» (ИО 409-45) — охранный оптико-электронный извещатель для помещений | Указание технических характерис-тик |  | 10 |  |  |
|  | ИО 102-26 исп.00 "Аякс" извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-26 исп.00 "Аякс" извещатель охранный точечный магнитоконтактный (магнит и геркон). Кабель КСПВГ 2х0,2 Ø3 мм 350 мм. Пластиковый корпус. | Указание технических характерис-тик |  | 20 |  |  |
|  | Трубка медная мягкая (отоженная) для монтажа кондиционера d=1/4 дюйма (диаметром 6,35мм, толщиной стенки 0,60мм) | Труба медная Refprom 1/4" (6,35х0,67) бухта 15м 2465 002465 Код товара: 33581023 | Указание технических характерис-тик |  | 2 |  |  |
|  | Трубка медная мягкая (отоженная) для монтажа кондиционера d=3/8 дюйма (диаметром 9,52мм, толщиной стенки 0,65мм) | Труба медная Refprom 3/8" (9,52х0,71) бухта 15м 2467 002467 Код товара: 33581029 | Указание технических характерис-тик |  | 2 |  |  |
|  | Утеплитель для трубок 6х06 (1/4 дюйма) | Теплоизоляция трубная K-Flex ST 6x06 (1/4") 2м | Указание технических характерис-тик |  | 28 |  |  |
|  | Утеплитель для трубок 9х106 (3/8 дюйма) | Трубная изоляция K-FLEX ST 9 х 10 - 3/8", 2м / шт | Указание технических характерис-тик |  | 28 |  |  |
|  | Шланг дренажный ПХВ для кондиционера, диаметром 16мм | Шланг дренажный Ballu 16x30000мм,(бухта 30м) | Указание технических характерис-тик |  | 5 |  |  |
|  | Автоматический выключатель 1р, С16А, на динрейку, для подключения кондиционера | Выключатель автоматический однополюсный (1P) 16 А C 6 кА S201 2CDS251001R0164 ABB | Указание технических характерис-тик |  | 6 |  |  |
|  | Корпус пластиковый модульный КМПн-2 IP41 белый, для автоматического выключателя | Корпус пластиковый модульный КМПн-2 IP41 белый, для автоматического выключателя | Указание технических характерис-тик |  | 3 |  |  |
|  | Кронштейн для кондиционера 415х450х1.8 мм (комплект) | Кронштейн для кондиционера 415х450х1.8 мм (комплект) | Указание технических характерис-тик |  | 3 |  |  |
|  | Виброопоры для кондиционеров (комплект 4 шт) (до 120 кг) | Виброопоры до 120 кг, 4шт Kernick AVS120 Код товара: 36350652 (комплект-4шт) | Указание технических характерис-тик |  | 3 |  |  |
|  | Фонарь аккумуляторный светодиодный ручной АКБ 6357 YYC-6357-PM60-TG (или эквивалент) | Фонарь аккумуляторный светодиодный ручной АКБ 6357 YYC-6357-PM60-TG (или эквивалент) | Указание технических характерис-тик |  | 4 |  |  |
|  | Системный блок INFERIT Slim | Системный блок INFERIT SLIM D4 Код товара: 1255105 | Указание технических характерис-тик |  | 2 |  |  |
|  | Монитор 27" AOC 27B3CF2 | Монитор 27" Valday CS27ANC Код товара: 924242 Артикул: CS27ANC | Указание технических характерис-тик |  | 3 |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Продукцию, поставленный по Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает действовать с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД). Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Продукции гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. | Предложе-ние по сроку гарантии на оборудова-ние и запасные части. |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с Продукцией |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.; | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |  |
|  | Требование к поставке ТМЦ | Поставщик обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя по адресу: 429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к Продукции |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой Продукции | Для Продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой Продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной Продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерчес-кое предложение по форме, установлен-ной документа-цией о закупке, с указанием в отношении поставляемой Продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость Продукции должна включать затраты на транспортировку до склада Покупателя, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.