Технические требования на оказание услуг

ОКПД2: 71.20.19.140

Технические требования на оказание услуг Разработка нормативно-технической документации по топливоиспользованию для нужд филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель оказания услуг [Опциональный раздел]	5

1.4.	Существующее положение [Опциональный раздел]	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5.	Приложения	12

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	13

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТИ | Топливоиспользование |
| --- | --- |
| ПЭС | Передвижная электростанция |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ГТГ | Газотурбогенератор |
| НУР | Нормативный удельный расход |
| ЭХ | Энергетическая характеристика |
| СМН | Собственные нужды |

Наименование закупаемой продукции

Разработка нормативно-технической документации по топливоиспользованию для нужд филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика»

Цель оказания услуг

Оценка фактического состояния основного оборудования и его узлов; получение данных, необходимых для планирования и нормирования работы оборудования; оптимизация режимов и осуществление контроля над эффективностью работы оборудования с выдачей рекомендаций по повышению экономичности; построение фактических энергетических характеристик, необходимых для планирования и нормирования их работы.

Существующее положение

Основанием для выполнения работ является выполнение п. 1.4 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 229) и Приказа Министерства энергетики РФ от 23.07.2015 № 494 «О внесении изменений в порядок определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

Объекты эксплуатации: 12 газотурбинных установок (по 6 ГТУ на каждом филиале), работающих на природном газе. Резервное топливо не предусмотрено. Утилизация тепла выхлопных газов и отпуск тепловой энергии потребителям отсутствуют.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Передвижные электростанции «Казым» | 628162, ХМАО, Тюменская обл., г. Белоярский, ул. Центральная, д. 31 | ГТГ-1 - ГТГ-6 (ГТД: ДЦ59Л, Генераторы: Т-12-2ЭУЗ, Nном=12 МВт каждый) |  |
|  | Передвижные электростанции «Уренгой» | 629300, ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 16. | ГТГ-1 - ГТГ-6 (ГТД: ДЦ59Л, Генераторы: Т-12-2ЭУЗ, Nном=12 МВт каждый) |  |

Информация в отношении исполнения договора

Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к объетам электростанция для снятия технических характеристик и проведения испытаний.

Иные требования и сведения общего характера

Работы выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и отраслевых стандартов ПАО «Передвижная энергетика».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и анализ исходных данных, паспортных характеристик, статистики работы и метеорологических условий | усл. | 1 комплект |
| 2 | Разработка энергетических характеристик (ЭХ) для каждой ГТУ в зависимости от расхода тепла от электрической мощности при номинальных условиях | усл. | 12 шт. (по 6 на филиал) |
| 3 | Разработка поправок к электрической мощности и расходу тепла на изменение внешних условий; зависимости топливных затрат на пусковые операции | усл. | 1 комплект |
| 4 | Построение нормативных зависимостей потребления электроэнергии на СМН ГТУ (индивидуальных и общестанционных) от электрической нагрузки с поправками | усл. | 1 комплект |
| 5 | Расчет и построение графиков исходно-номинальных удельных расходов топлива на выработанную и отпущенную энергию для характерных сочетаний оборудования | усл. | 1 комплект |
| 6 | Разработка макетов расчета нормативных удельных расходов и экономии условного топлива на отпуск электроэнергии ГТЭС (согласно Приказу Минэнерго №323) | усл. | 1 комплект |
| 7 | Оформление пояснительной записки к НТД по ТИ, согласование с Заказчиком, доработка материалов при необходимости | усл. | 1 комплект |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Полный комплекс работ по разработке, согласованию и оформлению НТД по топливоиспользованию | С момента подписания договора обеими сторонами | Не позднее 30.05.2027 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (Таблица 2):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика | - Персонал подрядчика должен обладать необходимым опытом работ в проведение экспертиз проектной документации, представить заказчику список заключенных договоров на аналогичные работы за последние 3 года. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оформление документации | Оформление результатов и порядок оказания услуги должны полностью соответствовать нормативной документации, указанной в п. 1.4 настоящих технических требования На бумажном носителе – 2 экз. с оригинальными подписями и печатями. В электронном виде: текст/графика – *.doc, *.docx, *.pdf. Расчеты – *.xls, *.xlsx с сохранением всех формул |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ | Работа считается выполненной после подписания Акта. Основанием для подписания является утвержденная НТД по топливоиспользованию |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Результат работ | Полнота пояснительной записки, наличие всех расчетных макетов, графиков ЭХ, поправок и зависимостей СМН |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Прочие требования |  | Исполнитель несет ответственность за достоверность расчетов и соответствие методик действующим нормативам на дату утверждения |  |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

Приложения

[Приложение № 1 к ТТ]

- Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию могут быть дополнительно представлены в отдельном файле (порядок и содержание вышеуказанных требований определен в Методике

.