## Файл загрузки
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Западных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион»
_______________________А.В.Рогожин
"_____"________________ 2026 г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Мансурово, 50:08:0060231:441
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.03
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |  |  | именно в 16 строке по ехел
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | №02-01-01 | Строительство МТП -в габр. 250кВА |  |  |  |  | 0 | 160.8865
3 | №02-02-01 | Монтаж ТМГ-160кВА |  |  |  |  | 0 | 94.3599
4 | №02-03-01 | Строительство ВЛЗ-10кВ | 145.629 | 16.2287 | 94.9295 |  | 256.7872
5 | №02-04-01 | Строительство ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0 |  | 15.262
11 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 145.629 | 16.2287 | 94.9295 | 0 | 256.7872
Итого: по главам 1-2 |  |  | 145.629 | 16.2287 | 94.9295 | 0 | 256.7872
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 145.629 | 16.2287 | 94.9295 | 0 | 256.7872
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | №9-01-01 | Пусконаладочные работы МТП 250кВА |  |  |  |  | 0 | 14.9527
8 | №9-02-01 | Пусконаладочные работы ТМГ-160кВА |  |  |  |  | 0
9 | №9-03-01 | Пусконаладочные работы ВЛЗ |  |  |  | 15.043 | 15.043
10 | №9-04-01 | Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 0
17 | №9-05-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 0
18 | №9-06-01 | Пусконаладочные работы РЩ-0,4кВ |  |  |  |  | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.043 | 15.043
Итого: по главам 1-9 |  |  | 145.629 | 16.2287 | 94.9295 | 15.043 | 271.8302
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
14 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 5.8172 | 5.8172
15 | Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 10.6829 | 10.6829
Итого: по главе 10 |  |  |  |  | 0 | 16.5001 | 16.5001
Итого: по главам 1-10 |  |  | 145.629 | 16.2287 | 94.9295 | 31.5431 | 288.3303
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
16 | д.№358173-ЭГК от 15.04.26г.. | Проектные работы |  |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 145.629 | 16.2287 | 94.9295 | 31.5431 | 288.3303 | 270.1992
Непредвиденные затраты
17 | ПЦСН-2020 МО, приказ№ 421/пр п.179 | Непредвиденные расходы 3% | 4.3689 | 0.48686 | 2.8479 | 0.94629 | 8.6499
18 |  | Итого: Непредвиденные затраты | 4.3689 | 0.48686 | 2.8479 | 0.94629 | 8.6499
|  | Итого с непредвиденными | 149.9979 | 16.7155 | 97.7774 | 32.4894 | 296.9802 | 1815.3939
19 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22% | 32.9995 | 3.6774 | 21.511 | 7.1477 | 65.3356 | -1518.4138
20 |  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 182.9974 | 20.3929 | 119.2884 | 39.637 | 362.3158
Генеральный директор ООО «Энергетика» |  |  |  |  | Никифоров Д.Г.
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.