# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.25.11.111. Поставка маслоохладителей подпятника для гидроагрегатов Саратовской ГЭС

Лот№

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.25.11.111. Поставка маслоохладителей подпятника для гидроагрегатов Саратовской ГЭС

  - Цель использования закупаемой продукции

1.2.1. Маслоохладители подпятника предназначены для капитального ремонта гидроагрегата ст.№№3;4;7 Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

1.2.2 Продукция закупается для исполнения Договора подряда № 1300-355-2023 от 03.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК” и ПАО "РусГидро";

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Маслоохладитель подпятника МО-47-Н-УХЛ4 ВИКА.065179.001 (трубка охлаждающая латунная ДКРНМ 19х1,5мм Л96) | шт | 36 | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48310135 РЗ№48310150 РЗ№48310165 Цех ТиГМО |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Партия 1. Маслоохладитель подпятника МО-47-Н-УХЛ4 ВИКА.065179.001 (трубка охлаждающая латунная ДКРНМ 19х1,5мм Л96) -12шт | С даты подписания договора сторонами, согласно заявке- спецификации на партию Продукции от Заказчика | Не позднее 17.05.2027г.* |
|  | Партия 2. Маслоохладитель подпятника МО-47-Н-УХЛ4 ВИКА.065179.001 (трубка охлаждающая латунная ДКРНМ 19х1,5мм Л96) -12шт | С даты подписания договора сторонами, согласно заявке- спецификации на партию Продукции от Заказчика | Не позднее 30.07.2027г.* |
|  | Партия 3. Маслоохладитель подпятника МО-47-Н-УХЛ4 ВИКА.065179.001 (трубка охлаждающая латунная ДКРНМ 19х1,5мм Л96) -12шт | С даты подписания договора сторонами, согласно заявке- спецификации на партию Продукции от Заказчика | Не позднее 07.09.2027г.* |
| - *Срок определен в соответствии с условиями исполнения договора № 1300-355-2023 от 03.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро"- "Саратовская ГЭС" |  |  |  |

2.2. Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Маслоохладитель подпятника МО-47-Н-УХЛ4 ВИКА.065179.001

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 |
|  | Маслоохладитель подпятника МО-47-Н-УХЛ4 ВИКА.065179.001 (трубка охлаждающая латунная ДКРНМ 19х1,5мм Л96) | Обозначение основного конструкторского документа |  | ВИКА.065179.001 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  |  | Тип маслоохладителя |  | МО-47-Н-УХЛ4 |  |  |
|  |  | Число ходов воды |  | 4 |  |  |
|  |  | Расход воды, среднее значение,мм3/с |  | 20 |  |  |
|  |  | Охлаждающая поверхность маслоохладителя, м2 |  | 5 |  |  |
|  |  | Температура охлажденнго масла, С, |  | Не более 45 |  |  |
|  |  | Температура охлаждающей воды масла, С, |  | Не более 22 |  |  |
|  |  | Рабочее давление воды, МПа |  | Не более 0,3 |  |  |
|  |  | Испытательное давление воды, МПа |  | 0,5 |  |  |
|  |  | Материал охлаждающих трубок |  | Труба ДКРНМ 19х1,5 Л96 ГОСТ 617-2006 |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  |  |  | -//- |
|  | Место поставки |  |  | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС». |  | - |
|  | Поставка |  |  | Обеспечение сохранности упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) |  | - |
|  | Маркировка |  |  | На каждой упаковке полное наименование продукции |  | - |
|  | Приемка |  |  | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- |
|  | Гарантия, не менее |  |  | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 5 (пяти) лет исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- |
|  | Документ о качестве продукции |  |  | При поставке предоставляется: - Паспорт; - Сертификаты соответствия; - Протоколы гидравлических испытаний. - Конструкторская документация |  | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.