Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.13.110 Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности подъёмных сооружений для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское».

Лот № 0002-ЭКСП ДОХ-2025-ГРВКК-ЗагФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

2. Требования к продукции	4

2.1.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.2. Требования к перечню и объему услуг	4

2.1.3. Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг	5

2.1.4. Требования к качеству услуг	6

3. Иные условия оказания услуг:	25

4. Требования к исполнителю	25

5. Результаты оказания услуг	25

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт предприятия |
| --- | --- |
| РД | Руководящий документ |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.13.110 Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности подъёмных сооружений для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское (далее – Услуга).

  - Цель оказания услуг

Целью проведения ЭПБ ПС, подлежащих учету в Ростехнадзоре, является определение соответствия объектов экспертизы требованиям промышленной безопасности и оформление заключений ЭПБ с выводами о возможности, параметрах и сроках дальнейшей безопасной эксплуатации ПС.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Победителю, после заключения договора, будет предоставляться вся имеющаяся у Заказчика проектная и эксплуатационная документация ПС и рельсовых путей.

  - Иные требования и сведения общего характера

Все работы, предусмотренные настоящими ТТ, выполняются по наряду-допуску и согласно разрабатываемой Исполнителем программе работ и технологической карте/проекту производства работ, согласованной (утверждённой) Заказчиком и согласованной филиалом ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

Подготовку рабочих мест и допуск персонала Исполнителя к оказанию услуг осуществляет уполномоченный персонал Заказчика и/или филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в установленном порядке.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этап услуг | Кол-во ПС | Заводской номер | Регистрационный номер | Расположение объекта (место оказания услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экспертиза промышленной безопасности крана мостового крана 320/63+5 т.с. | 1 | 3131 | уч. № 72526 | Россия, 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Богородское, д. 100 |
| 2. | Экспертиза промышленной безопасности крана мостового крана 63+3,2 т.с. | 1 | 1/12 | уч. № 89257 | Россия, 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Богородское, д. 100 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование оказания услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ЭПБ крана мостового 320/63+5 т.с. (уч. № 72526) | С даты подписания договора | не позднее 30.06.2026 | Внесение заключения ЭПБ в реестр Ростехнадзора - не позднее 20.06.2026 |
| 2. | ЭПБ крана мостового 63+3,2 т.с. (уч. № 89257) | С даты подписания договора | не позднее 30.06.2026 | Внесение заключения ЭПБ в реестр Ростехнадзора - не позднее 20.06.2026 |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 3. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1-2 Таблицы 2): ОКПД2 71.20.13.110 Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности подъёмных сооружений для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  |
| 1.1.1. | Соблюдение при оказании услуг норм, правил и требований НПА и НТД | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться (но не ограничиваться) следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - ФНП в области ПБ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020г. №420; - ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. №461; - Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 01.12.2020 № 478 (в действующей редакции); - Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы РД 10-112-5-97; - Руководство по безопасности Оценка фактического состояния технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасных производственных объектах, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2023г №407; - Методикой определения размера платы за оказание услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности и предельного размера указанной платы, утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.10.2024г. №310; - Методическими рекомендациями о порядке проведения визуального и измерительного контроля» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.01.2024г. №8; - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 №835н, зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 № 61411); - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - «Правила по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н. - проектной и эксплуатационной документацией подъёмных сооружений и рельсовых путей; - иных нормативных документов, устанавливающих требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующих на момент выполнения работ. - ответственность за нарушения указанных НПА и НТД несет руководитель Исполнителя. Размер ответственности исполнителя за выявленные нарушения предусматривается условиями заключенного договора. |
| 1.1.2. | Наличие Лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов | Наличие у Исполнителя лицензии на осуществление деятельности по проведению ЭПБ технических устройств, применяемых на ОПО, действующей на весь период оказания услуг. Наличие собственной или используемой на законном основании аттестованной лаборатории НК по видам контроля не менее ВИК и УЗК. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки копии соответствующей Лицензии (действующей на момент подачи заявки). |
| 2. | Требования к способам оказания услуг |  |
| 2.1. | Способ оказания услуг | Услуги оказываются на территории, в зданиях и сооружениях филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС». Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к объектам и эксплуатационной документации в порядке, установленном на объекте. Исполнитель обеспечивает выполнение услуг собственными силами, оборудованием, материалами, инструментом и средствами измерений. |
| 2.2. | Порядок проведения ЭПБ ПС | ЭПБ выполняется по программе, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком не позднее чем за 10 рабочих дней до начала оказания услуг. В ходе ЭПБ выполняются анализ документации, экспертный осмотр ПС, техническое диагностирование ПС, расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния ПС, определение остаточного ресурса (срока службы) и условий дальнейшей безопасной эксплуатации. Исполнитель осуществляет сопровождение внесения подготовленных заключений ЭПБ в реестр Ростехнадзора. |
| 2.3. | Техническое диагностирование ПС | Техническое диагностирование ПС выполняется в отношении металлоконструкций, узлов, механизмов, электрооборудования, указателей, ограничителей, средств автоматической остановки и предупредительной сигнализации. Контроль должен выполняться с применением методов НК, предусмотренных программой, с фотофиксацией, оформлением дефектных ведомостей и выводами о техническом состоянии. Подготовительные работы для дефектоскопии ПС, включая зачистку зон контроля, устройство подмостей/площадок и последующее восстановление защитных покрытий при необходимости, выполняет Исполнитель за счет собственных средств. |
| 3. | Требования к процедурам оказания услуг |  |
| 3.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала Исполнителя к оказанию услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса допуска подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300, с оформлением необходимых нарядов-допусков. Исполнитель предоставляет списки работников и документы, подтверждающие квалификацию, обучение, проверку знаний, группу по электробезопасности, группу по безопасности работ на высоте, медосмотр и иные допуски, требуемые характером работ. |
| 3.2. | Требование к информационной безопасности | Информация, полученная Исполнителем при оказании услуг, является конфиденциальной. Исполнителю запрещается передавать третьим лицам схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования, сведения о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |
| 4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
| 4.1. | Требования к оборудованию, инструментам и средствам измерений | Исполнитель должен располагать оборудованием, инструментами, материалами и средствами измерений, необходимыми для технического диагностирования ПС, включая не менее: ультразвуковой дефектоскоп, толщиномер металла, средства ВИК, лазерный дальномер, нивелир/теодолит или эквивалентное геодезическое оборудование, прибор для измерения сопротивления заземления. Средства измерений должны быть поверены, а оборудование - исправно и пригодно к применению. |
| 5. | Требования к персоналу исполнителя |  |
| 5.1. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | К оказанию услуг привлекаются квалифицированные работники, имеющие действующие удостоверения и допуски. В составе комиссии Исполнителя должны быть эксперты в области промышленной безопасности с областью аттестации Э14.4 ТУ, специалисты НК по видам контроля ВИК и УЗК в области «грузоподъемные краны» и «крановые пути», геодезист или специалист, имеющий право выполнять геодезические измерения, руководитель работ с необходимыми допусками. |
| 5.2. | Требования к исполнителю | Наличие в штате не менее 3 экспертов в области промышленной безопасности, соответствующих требованиям Федерального закона № 116-ФЗ и постановления Правительства РФ от 02.06.2022 № 1009, для которых работа в организации Исполнителя является основной. |
| 5.3. | Требования к соисполнителям | Привлечение соисполнителей допускается только при наличии письменного согласия Заказчика и при условии соблюдения соисполнителями требований настоящих ТТ, договора, НПА и НТД. Ответственность за результат оказания услуг несет Исполнитель. |
| 6. | Требования к результатам услуг |  |
| 6.1. | Общие требования к результатам услуг |  |
| 6.1.1. | Результат оказания услуг | Результатом оказания услуг является установление соответствия ПС требованиям промышленной безопасности, проектной и эксплуатационной документации, оформление заключений ЭПБ на каждое ПС, измерений, дефектные ведомости, выводы о возможности и условиях дальнейшей безопасной эксплуатации. |
| 6.1.2. | Приемка результатов оказания услуг | Исполнитель не позднее чем за 3 рабочих дня до передачи оригиналов документов направляет на электронную почту lisienkodni@rushydro.ru проекты подготовленных документов в электронном виде для предварительного рассмотрения. Услуги считаются оказанными и принятыми с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг и передачи Заказчику всех документов, предусмотренных настоящими ТТ. |
| 7. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
| 7.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает Заказчику: заключение ЭПБ на каждое ПС - на бумажном носителе в 2 экз. и в электронном виде в цветном формате PDF; уведомление/подтверждение Ростехнадзора о внесении заключения ЭПБ в реестр - на бумажном носителе в 1 экз. и в электронном виде PDF. |
| 8. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
| 8.1. | Ответственность и гарантии Исполнителя | При выявлении замечаний к содержанию результатов оказания услуг, в том числе со стороны надзорных и контролирующих органов, Исполнитель обязан устранить замечания и предоставить Заказчику исправленный комплект документации без дополнительной оплаты в течение срока, установленного договором, но не менее 3 лет с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг.. |
| 9 | Иные условия оказания услуг |  |
| 9.1. | Оказание услуг Исполнителем в установленный договором срок, с соблюдением требований по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |  |