- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.12.20.Поставка запасных частей для гидроагрегатов Саратовской ГЭС

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.12.20. Поставка запасных частей для гидроагрегатов Саратовской ГЭС

#### Цель использования закупаемой продукции

1.2.1. Запасные части предназначены для текущего и капитального ремонта гидроагрегатов  Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

1.2.2. Продукция закупается для исполнения Договора №1300-355-2023 от 02.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС"  заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК” и ПАО "РусГидро".;

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Манжета уплотнительная гидравлическая на тормозной домкрат 220х140мм NBR черт. 8БП. 373.085 (ОКПД 2 28.12.20) | шт | 134 | РЗ№ 45651632 РЗ№48310112 РЗ№45651632 РЗ№48310135 РЗ№48310150 РЗ№48310055 РЗ№48310165 РЗ№48310061 РЗ№48310066 РЗ№48310073 РЗ№48310103 РЗ№48311940 |
|  | Втулка диэлектрическая Ø20,3 х Ø26 х 36 (полиамид ПА-6 ) (ОКПД 2 28.12.20) | шт | 194 | РЗ№ 48310135 РЗ№ 48310150 РЗ№ 48310165 РЗ№ 45651632 |
|  | Шайба диэлектрическая Ø27хØ50х5 (полиамид ПА-6 )(ОКПД 2 28.12.20) | шт | 194 | РЗ№ 48310135 РЗ№ 48310150 РЗ№ 48310165 РЗ№ 45651632 |
|  | Планка стопорная 8БП.159.035 | шт | 18 | РЗ№ 45651632 |
|  | Болт ч.2TKV05-0101-01142975 А для гидротурбины | шт | 12 | РЗ№ 48310135 РЗ№ 48310150 РЗ№ 48310165 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Запасные части (позиция № 1-5 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции») | С даты подписания договора сторонами | не позднее 16.05.2027.* |
| * срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2.2. "Технических требований". |  |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-5 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Запасные части

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Манжета резиновая МБС диам.-220 черт. | Геометрическое соответствие чертежа №8БП. 373.085 | Изготавливается по чертежу приложения №1 к ТТ |
| 1.2 | Втулка диэлектрическая | Диаметр внутренний, мм. | 20,3 |
|  |  | Диаметр наружный, мм. | 26 |
|  |  | Длина, мм. | 36 |
|  |  | Материал | полиамид ПА-6 |
| 1.3 | Шайба диэлектрическая Ø27хØ50х5 | Диаметр внутренний, мм. | 27 |
|  |  | Диаметр наружный, мм. | 50 |
|  |  | Высота, мм. | 5 |
|  |  | Материал | полиамид ПА-6 |
| 1.4 | Планка стопорная 8БП.159.035 | Геометрическое соответствие чертежа 8БП.159.035 | Изготавливается по чертежу приложения №2 к ТТ |
| 1.5 | Болт ч.2TKV05-0101-01142975 А для гидротурбины | Геометрическое соответствие чертежа 2TKV05-0101-01142975 А | Изготавливается по чертежу приложения №3 к ТТ |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  |
|  | Место поставки |  | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково,ул. Заовражная д. 48. |
|  | Поставка |  | Обеспечение сохранности упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки. |
|  | Маркировка |  | На каждой упаковке полное наименование продукции |
|  | Приемка |  | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, изготовленной не ранее 4 квартала 2025года. |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантия |  | не менее 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документ о качестве продукции |  | При поставке предоставляется: - сертификат соответствия; - сертификат качества; - отметки о проверке ОТК. |

# Приложения:

Приложение №1. – чертеж №8БП. 373.085 на 1-м листе (в электронном виде).

Приложение №2. – чертеж №8БП.159.035 на 1-м листе (в электронном виде).

Приложение №3. – чертеж №2TKV05-0101-01142975 А на 1-м листе (в электронном виде).