- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.29.12.136. Поставка фильтрующих элементов для нужд Саратовского филиала.

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

## ОКПД2 28.29.12.136. Поставка фильтрующих элементов для нужд Саратовского филиала.

#### Цель использования закупаемой продукции

    - Фильтрующие элементы закупаются для выполнения работ по техническому обслуживанию гидроагрегатов филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

    - Продукция закупается для исполнения договора №1300-461-2023 от 27.12.2023г. Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО РусГидро - Саратовская ГЭС заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»;

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Элемент фильтрующий 2.0400 PWR10-A00-0-M Rexroth R928006917) (или эквивалент* ) к масляному фильтру 150LDN0400-H10XLA00-V5.0-M-S6 Rexroth (ОКПД2 28.29.12.136.) | шт. | 42 | Г1-21 |
|  | Элемент фильтрующий 1.0100 PWR 10 -A00-0-M Rexroth R928005873) (или эквивалент *) к масляному фильтру 10TEN0100-H10XLA00-V2.2-M-R4 Rexroth (ОКПД2 28.29.12.136.) | шт. | 21 | Г1-21 |
|  | Элемент фильтрующий Dimicron N15 DM010 HYDAC арт. 3115180 (или эквивалент *) к масляному фильтру регулятора HYDAC OLF-60/60-S-N-N15DM010-D4-SO (ОКПД2 28.29.12.136.) | шт. | 46 | Г1-24 |
|  | Элемент фильтрующий Rexroth 2.0100 PWR10-A00-0-M (R928006755) (или эквивалент *)(ОКПД2 28.29.12.136.) | шт. | 2 | Г24 |
|  | Элемент фильтрующий PI 9111 DRG VST 10 (Rexroth R 928018526) (или эквивалент* )(ОКПД2 28.29.12.136.) | шт. | 24 | Г22-23 |
|  | Элемент фильтрующий Rexroth 10TEN0100-PWR10A00-V2,2-M-R4 (R928019846) (или эквивалент* )(ОКПД2 28.29.12.136.) | шт. | 1 | Г24 |
|  | Элемент фильтрующий 2600 R 010 BN4HC/-В-2 (HYDAC) (или эквивалент* )(ОКПД2 28.29.12.136.) | шт. | 24 | Г22-23 |
|  | Элемент фильтрующий 1.0270C PWR6-A00-0-M, Rexroth (R928045133) (или эквивалент *)(ОКПД2 28.29.12.136.) | шт. | 12 | Г22-23 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиция № 1-8 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции») | С даты подписания договора сторонами | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора сторонами. ** |

* в случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

** Срок определен в соответствии с условиями исполнения договора №1300-461-2023 от 27.12.2023г. Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО РусГидро - Саратовская ГЭС;

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: (позиция № 1-8 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»)

ОКПД2 28.29.12.136. Поставка фильтрующих элементов для нужд Саратовского филиала.

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра (параметры экивалентности) | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Фильтровальный элемент 2.0400 PWR10-А00-0-М (Rexroth R928006917) (или эквивалент) | Наружный диаметр, мм | 78 | согласие с требованием |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | От 39,5 до 40,5 | указание характеристик |  |  |
|  |  | Длина, мм | От 397 до 400 |  |  |  |
|  |  | Оценка фильтрации, мКм | 10 | согласие с требованием |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | 6,3 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло ТП-30 |  |  |  |
| 1.2. | Фильтровальный элемент 1.0100 PWR10-А00-0-М (Rexroth R928005873) (или эквивалент) | Наружный диаметр, мм | 58 | согласие с требованием |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 32,2 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | от 248до250 | указание характеристик |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | 6,3 | согласие с требованием |  |  |
|  |  | Оценка фильтрации, мКм | 10 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло ТП-30 |  |  |  |
| 1.3. | Фильтровальный элемент Dimicron N15 DM010 HYDAC арт. 3115180 (или эквивалент) | Наружный диаметр, мм | От 252 до 255 | указание характеристик |  |  |
|  |  | Длина, мм | 330 | согласие с требованием |  |  |
|  |  | Оценка фильтрации, мКм | 10 |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | 0,6 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло ТП-30 |  |  |  |
| 1.4. | Элемент фильтрующий Rexroth 2.0100 PWR10-A00-0-M (R928006755) (или эквивалент ) | Наружный диаметр, мм | От 44,5 до 45 | указание характеристик |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 22,1 | согласие с требованием |  |  |
|  |  | Длина, мм | От 248 до 249 | указание характеристик |  |  |
|  |  | Оценка фильтрации, мКм | 10 | согласие с требованием |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | 6,3 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло ТП-30 |  |  |  |
| 1.5. | Элемент фильтрующий PI 9111 DRG VST 10 (Rexroth R 928018526) (или эквивалент ) | Наружный диаметр, мм | 47 |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | От 25 до 25,5 | указание характеристик |  |  |
|  |  | Длина, мм | От 245 до 246 |  |  |  |
|  |  | Оценка фильтрации, мКм | 10 | согласие с требованием |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | 6,3 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло ТП-30 |  |  |  |
| 1.6. | Элемент фильтрующий Rexroth 10TEN0100-PWR10A00-V2,2-M-R4 (R928019846) (или эквивалент ) | Наружный диаметр, мм | От 57 до 58 | указание характеристик |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 32,2 | согласие с требованием |  |  |
|  |  | Длина, мм | 249 |  |  |  |
|  |  | Оценка фильтрации, мКм | 10 |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | 6,3 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло ТП-30 |  |  |  |
| 1.7 | Фильтровальный элемент 2600 R 010 BN4HC/-В-2 (HYDAC) (или эквивалент) | Наружный диаметр, мм | 143,5 | согласие с требованием |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 96,5 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | От 921 до 923 | указание характеристик |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | 1,6 | согласие с требованием |  |  |
|  |  | Оценка фильтрации, мКм | 10 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло ТП-30 |  |  |  |
| 1.8 | Фильтровальный элемент 1.0270C PWR6-A00-0-M, Rexroth (R928045133) (или эквивалент) | Наружный диаметр, мм | 160 | согласие с требованием |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | От 109 до 110 | указание характеристик |  |  |
|  |  | Длина, мм | 990 | согласие с требованием |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | 1 |  |  |  |
|  |  | Оценка фильтрации, мКм | 6 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло ТП-30 |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  |  | -//- |  |
|  | Место поставки |  | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная д.48. | согласие с требованием | - |  |
|  | Поставка |  | Обеспечение сохранности упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки. |  | - |  |
|  | Маркировка |  | На каждой упаковке полное наименование продукции |  | - |  |
|  | Приемка |  | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |  | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |  |
|  | Гарантия, не менее |  | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 18 (восемнадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. | согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |  |
|  | Документ о качестве продукции |  | При поставке предоставляется на каждый компонент, с указанием: - сертификат соответствия; - технический паспорт изделия на русском языке; - инструкция по эксплуатации; - сертификат пожарной безопасности; - сертификат ТР ТС | согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие требования к продукции |  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. | согласие с требованием |  |  |

#### 3. Требование к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.