Приложение 2

к Техническим требованиям

Положение

о входном контроле материально-технических ресурсов

Филиала ПАО «РусГидро» - Саратовская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………….3

Глава 1. Цель, назначение и область применения……………………………………………..3

РАЗДЕЛ II. ПРОЦЕДУРА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ………………………………………...3

Глава 2. Цель и задачи входного контроля…………………………………………………….3

Глава 3. Организация входного контроля	……………………………………………………...3

Глава 4. Методы проведения входного контроля……………………………………………...5

Глава 5. Ответственность...……………………………………………………………………...6

ПРИЛОЖЕНИЯ………...……………………………………………………………………......7

ГЛОССАРИЙ

Термины

Продукция - сырье, материалы, оборудование, комплектующие изделия и другие ресурсы, закупаемые Филиалом  и используемые в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности Филиала.

Поставщик - организация–производитель или продавец, поставляющий продукцию.

Соответствие - выполнение установленных требований.

Несоответствие - невыполнение установленных требований.

Несоответствующая продукция - продукция, не отвечающая требованиям,  установленным в нормативной, технической, конструкторской документации или договорным условиям.

Приемка - проверка груза материально-ответственным лицом на соответствие условиям договора по номенклатуре, объему поставки, требованиям к упаковке, наличию сопроводительной документации и другим методом визуального контроля.

Входной контроль - контроль продукции поставщика, поступающей в Филиал, на соответствие требованиям нормативной, технической, конструкторской документации и требованиям договора с помощью проведения измерений, испытаний, химического анализа и др.

Партия продукции – продукция, поступившая в Филиал, одного наименования, одного типоразмера с одинаковыми свойствами, и техническими характеристиками от одного Поставщика по одному сопроводительному документу. Разные партии продукции могут быть упакованы в одно тарное место с обязательным разделением партий. Одна партия продукции может состоять из нескольких тарных мест.

Подрядная организация - организация или лицо, предоставляющее услуги либо выполняющее работы по договору для нужд Филиала.

Нормативно-техническая документация - документация, устанавливающая правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. К нормативной документации относятся международные стандарты, межгосударственные стандарты, стандарты отрасли, стандарты предприятия.

Техническая документация - документация, которая разрабатывается по решению разработчика (изготовителя) или по требованию заказчика (потребителя) продукции, содержащая требования к продукции или процессу ее изготовления. К технической документации относятся технические условия, технологические регламенты, технические описания и т.п.

Сокращения

Общество - ПАО «РусГидро».

Филиал – Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»

НТД - Нормативно-техническая документация.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Глава 1. Цель, назначение и область применения.

  - Настоящее Положение устанавливает основные требования по организации, проведению и оформлению результатов входного контроля продукции, предназначенной для основного производства.

  - Положение определяет функции, полномочия и ответственность персонала подразделений и служб Филиала, участвующих во входном контроле продукции.

  - Требования настоящего Положения распространяются на продукцию, которую Филиал получает в ходе производственно-хозяйственной деятельности, в том числе при выполнении подрядными организациями работ по ремонту, техническому обслуживанию, техническому перевооружению и реконструкции, включая работы под «ключ».

РАЗДЕЛ II. ПРОЦЕДУРА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ.

Глава 2. Цель и задачи входного контроля.

  - Под входным контролем следует понимать контроль качества продукции, на соответствие НТД и условиям Договора, заключенного с Поставщиком, предназначаемой для её дальнейшего использования для доработки, монтажа, ремонта или эксплуатации.

  - Целью входного контроля является предотвращение запуска в производство или ремонт продукции, не соответствующей установленным требованиям.

  - Задачи входного контроля:

  - - получение с большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль;

- обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качества продукции Поставщиком и Потребителем, осуществляемой по одним и тем же методикам и по одним и тем же планам контроля;

- установление соответствия качества продукции установленным требованиям с целью своевременного предъявления претензий Поставщикам, а также для оперативной работы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции.

  - Контролируемые параметры, вид контроля, объем выборки или пробы, определяются в зависимости от вида продукции, подлежащей входному контролю.

Глава 3. Организация входного контроля.

  - Требования к качеству продукции и порядок проведения входного контроля при необходимости могут определяться в Договоре поставки и Договоре подряда.

  - В отдельных случаях в проведении  входного контроля или испытаний в рамках входного контроля может  участвовать  представитель Подрядной организации.

  - К входному контролю должна поступать продукция, принятая ОТК Поставщика и поступившая к Потребителю с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.

  - Продукция, поступившая от Поставщика до проведения входного контроля должна храниться отдельно от принятой или забракованной на входном контроле.

  - Входной контроль Продукции проводиться в любой момент, от  приемки продукции в сроки, предусмотренные договором поставки или подряда, и до запуска в производство, но обязательно до истечения гарантийного срока.

  - Входной контроль проводится в два этапа:

  - - на первом этапе осуществляется внешний осмотр продукции и наличие сопроводительных документов, в том числе и ее комплектности;

- на втором этапе проверка качественных характеристик продукции.

  - Входной контроль по характеристикам качества продукции осуществляется испытательными подразделениями или специализированными организациями. Для этого от поступившей партии продукции отбираются образцы или пробы для контроля или испытаний специалистам соответствующего подразделения (организации).

  - Отбор проб и образцов для проведения входного контроля:

    - Отбор проб и выборок осуществляется согласно требованиям ГОСТ (другого нормативного документа) для данной номенклатуры продукции и условиям договора поставки.

    - Подготовка к отбору проб и выборок поступающей в Филиал продукции (вскрытие тары и др.) выполняется материально-ответственным лицом Филиала.

    - Проба или выборка продукции с входного контроля передается на испытания в испытательные подразделения или специализированную организацию.

  - Проведение испытаний:

    - Отобранные пробы продукции испытываются в соответствии с требованиями стандартов и методических указаний для данного вида продукции.

    - Испытания проводятся персоналом лабораторий и подразделений соответствующей специализации и квалификации, либо специализированными подрядными организациями.

  - Входной контроль проводится по параметрам (требованиям), установленным в  НТД на контролируемую продукцию. Входной контроль продукции по параметрам, не установленным в НТД, договорах или контрактах на поставку, может проводиться без согласования с поставщиком для своих внутренних целей без права предъявления по ним претензий Поставщику.

  - Методы и средства измерений должны соответствовать требованиям стандартов и методических указаний для данного вида продукции и обеспечивать необходимую точность и воспроизводимость результатов испытаний. Если средства контроля или измерений, а также методы контроля и испытаний отличаются от указанных в НТД, то необходимо согласовывать их с Поставщиком, с целью обеспечения однозначности результатов оценки качества продукции.

  - Последовательность входного контроля должна быть такой, при которой контроль одних контролируемых параметров продукции не приводил бы к изменению других, а также неисправимые дефекты, по возможности, обнаруживались на более ранних этапах входного контроля.

  - Средства измерений должны быть поверены или калиброваны, испытательное оборудование аттестовано согласно  общим требованиям и ГОСТам к средствам измерений.

  - Если по результатам проверки выявляется несоответствие требованиям НТД хотя бы по одному параметру продукции, то проводится повторная проверка (если другое не оговорено в НТД или в договоре), и результат определяют по удвоенной выборке.

  - При неудовлетворительном результате повторного анализа (пробы), материал блокируется для принятия решения с оформлением документов.

  - Все результаты и особые условия проведения входного контроля оформляются в форме Протокола входного контроля (Приложение 1).

Глава 4. Методы проведения входного контроля.

  - Входной контроль устанавливают сплошным или выборочным, в соответствии с методическими указаниями и стандартами для данного вида продукции.

  - При сплошном контроле каждую единицу продукции в контролируемой партии подвергают контролю с целью выявления дефектных единиц и принятия решения о пригодности продукции к запуску в производство. Сплошной контроль назначается в тех случаях, когда он технически и экономически целесообразен и продукция штучная. Применение сплошного контроля должно быть указано в НТД на продукцию в разделах "Приемка". При сплошном контроле может предъявляться как полностью сформированная партия продукции, так и отдельные её единицы.

  - При выборочном контроле объем выборки устанавливается требованиями методических указаний и стандартов для продукции, подлежащей входному контролю. Результаты выборочного контроля распространяются на всю партию продукции. При обнаружении несоответствия качества продукции при выборочном контроле, выполняется сплошной контроль, либо бракуется вся партия

  - В зависимости от вида продукции могут применяться следующие методы проведения входного контроля:

    - Визуальный контроль, при котором проверяется:

- - соответствие продукции договорным условиям (номенклатура, количество), наличие сертификата качества и другой сопроводительной документации;

- -   внешний вид упаковки, наличие пломб, этикеток, бирок и т.д.;

- - внешний вид продукции на соответствие согласованным и утвержденным контрольным образцам или другим требованиям (деформация, коррозия и т.д.).

    - Инструментальный, который включает:

- - контроль габаритных и присоединительных размеров универсальными и специальными измерительными инструментами;

- -  проверку функционирования;

- -  проверку методами неразрушающего контроля;

- -  проверку взаимного расположения элементов и т.д.

    - Лабораторный, который включает:

- - проверку физико-механических свойств;

- - анализ химического состава;

- - проверку параметров лакокрасочных материалов, клеев и т.д.

  - Методы входного контроля, применяемые для каждого вида продукции, устанавливаются нормативной и технической документацией на каждый вид продукции.

Глава 5. Ответственность.

5.1. Ответственность за брак, возникший в ходе производства, от продукции, не прошедшей входного контроля или забракованной, несут работники, отдавшие распоряжение о выдаче этой продукции в производство в соответствии с законодательством РФ.

  - Ответственность за ненадлежащее выполнение требований настоящего Положения несут все участвующие лица в части их касающейся в соответствии с законодательством РФ.