## Лист1
№ п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица измерения | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Задвижка 30с64нж DN150 PN2.5МПа стальная фланцевая | ШТ | 2
2 | Задвижка клиновая 30нж41нж DN100 PN16 фланцевая (материал корпуса и уплотнения: нержавеющая сталь) | ШТ | 1
3 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ПТ11095-300М DN300 PN10 08Х18Н10Т электроприводная кл.A У1 фланцевая (КОФ, крепеж, прокладки, электропривод ЭП4Н-Б-250-45-Э21-2-11111) | ШТ | 2
4 | Затвор дисковый межфланцевый ЗД0.50.16.01.7701 САЗ DN50 PN16 чугунный ручной (КОФ, прокладки, крепеж) | ШТ | 2
5 | Затвор дисковый межфланцевый с тройным экцентриситетом ЗД2.300.10.01.1131 ЗАО «САЗ», ДУ 300, РУ 10, материал корпуса углеродистая сталь, материал диска углеродистая сталь, уплотнение в затворе ЭПДМ, температура окружающей среды -60+40ºС, в комплекте с редуктором, ответными фланцами, прокладками и крепежом. | ШТ | 1
6 | Затвор дисковый поворотный Ж83-Р1200-02 DN125 PN0.45МПа алюминиевый сплав ручной (рукоятка) А УХЛ1 межфланцевый | ШТ | 16
7 | Затвор дисковый поворотный Ж83-Р1200-05 DN200 PN0.2 МПа алюминиевый сплав УХЛ1 межфланцевый | ШТ | 2
8 | Затвор дисковый с симметричным диском, межфланцевый, материал корпуса - высокопрочный чугун,уплотнение EPDM, DN -300, PN - 1,6 МПа, с комплектом ответных фланцев по ГОСТ 12821-80 и крепежом, 3Д0.300.16.01.7711 с электроприводом ЗАО 'Тулаэлектропривод' ЭПНН-F10-600-22-М20/3-2-1-111 | ШТ | 1
9 | Затвор обратный 31.1.300М Кво-Арм DN300 PN10 чугунный межфланцевый (КОФ, прокладки, крепеж) | ШТ | 1
10 | Клапан запорный 15с65нж DN25 PN1.6МПа сталь нержавеющая ручной (вентиль) фланцевый | ШТ | 5
11 | Клапан обратный 16ч42р Луидор DN50 PN2.5МПа чугунный 50С фланцевый (с приемной сеткой) | ШТ | 10
12 | Клапан обратный 31.1.500М Кво-Арм DN500 PN10 чугунный межфланцевый (ответные фланцы, прокладки, крепеж) | ШТ | 3
13 | Клапан обратный с приемной сеткой (Ду50 16ч42р) | ШТ | 2
14 | Клапан предохранительный Ж83-Р1226-01 ПС 80кПа | ШТ | 2
15 | Компенсатор осевой однолинзовый DN400 PN1МПа 1.0 (10)-400-1 29 под сварку ОСТ 34-10-569-93 | ШТ | 3
16 | Кран шаровый запорный КШТВГ 16-100нж DN100 PN16 12х18Н10Т ручной (рукоятка) кл.А фланцевый (КОФ) | ШТ | 1
17 | Отвод 90-426х10-20 ГОСТ 30753-2001 | ШТ | 4
18 | Отвод стальной бесшовный 90гр 108х6 12Х18Н10Т ГОСТ 17375 | ШТ | 2
19 | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 57х4 Ст20 ГОСТ 17375 | ШТ | 10
20 | Переход К 1 530х10-325х8мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17378 | ШТ | 2
21 | Тройник 57х4мм Ст20 ГОСТ 17376-2001 | ШТ | 4
22 | Тройник равнопроходный бесшовный приварной 108х6мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376 | ШТ | 1
23 | Фланец плоский 100-16-01-1-В 100мм PN1.6МПа 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 | ШТ | 2