- Приложение 2

- Перечень материалов

| 1 | Металлорукав в ПВХ изоляции Дн25, с протяжкой РЗ-ЦПнг-25 | м | 170,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лоток неперфорированный Н=100, В=200, L=3000, S5 Combitech, ДКС | м | 9,00 |
| 3 | Крышка на прямой элемент В=200, L=3000 S5 Combitech, ДКС | м | 9,00 |
| 4 | Стеновое крепление LP5000, ДКС | шт | 22,00 |