ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2 71.12.39.113 оказание услуг по мониторингу водоохраной зоны»

1. Наименование объекта: 

АО «Загорская ГАЭС-2».

2. Место расположения объекта: 

141342, Московская обл., г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, д.101

3. Цель:

3.1. Получение данных наблюдений за водным объектом (нижний бассейн Загорской ГАЭС-2 общий с Загорской ГАЭС) и его морфомертрическими особенностями.

3.2. Получение сведений о состоянии водоохраной зоны водного объекта (нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 общий с Загорской ГАЭС.)

4. Сроки оказания услуг

с 01.05.2026 г. по 31.05.2026 г.
5.  Требования к оказываемым услугам 

5.1. Получение данных наблюдений за водным объектом (нижний бассейн Загорской ГАЭС-2 общий с Загорской ГАЭС) и его морфомертрическими особенностями:

- максимальная глубина (м);

- минимальная глубина (м);

- средняя глубина (м);

- уровень над «0» графика (м);

- скорость течения (м/с);

- расход воды (м3/с).

5.2. Получение сведений о состоянии водоохраной зоны водного объекта (нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 общий с Загорской ГАЭС):

- эрозионные процессы (густота эрозионной сети);

- экосистемы водоохраной зоны (залуженные участки, участки под кустарниковой растительностью, участки под древесной и древесно-кустарниковой растительностью).
5.3. Услуги оказываются в соответствии с:

- Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Приказом МПР РФ от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».
5.4. Результаты оформляются отчетом с приложением форм 1 (о наблюдении за водными объектами), 2 (о мониторинге водоохранной зоны) в соответствии с Приказом МПР РФ от 26.12.2024 №757 «Об утверждении форм и порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями» в 2-х экземплярах с записью на электронный носитель.

6. Требования к Участнику:

6.1. Участник должен иметь в наличии лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

7. Требование к документации и ценообразованию.

Стоимость услуг определяется коммерческим предложением, предоставленный участником в форме калькуляции затрат.
