Сравнительная таблица изменений в регламент подготовки, согласования и утверждения ТУ, ЗП и ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов ПАО «Россети Московский регион» и объектов сторонних организаций, связанных с объектами ПАО «Россети Московский регион»

| № п/п | Регламент подготовки, согласования и утверждения ТУ, ЗП и ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов ПАО «Россети Московский регион» и объектов сторонних организаций, связанных с объектами ПАО «Россети Московский регион», утвержденный Приказом от от 09.10.2023 №1035 | Вносимые изменения в регламент подготовки, согласования и утверждения ТУ, ЗП и ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов ПАО «Россети Московский регион» и объектов сторонних организаций, связанных с объектами ПАО «Россети Московский регион» |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Абзац отсутствовал | - 2.4. - При разработке ЗП на реализацию объектов распределительной сети 0,4-6-10-20 кВ в нем должны быть выделены этапы выполнения работ по реконструкции/строительству в соответствии с ТУ/ТЗ или указано, что этапность выполнения работ определяется в ходе проектирования. При этом, необходимо учитывать техническую и технологическую возможность и целесообразность выделения отдельных этапов работ, а так же их плановые сроки завершения и ввода в эксплуатацию. |
| 2 | - Абзац отсутствовал | п.9. Особые условия. (Приложение 1 к Регламенту) При разработке ПСД предоставлять в РЭС, УКС координаты электросетевых объектов в системе координат WGS84, в формате электронных таблиц XLS/ файлов обменного графического формата SHP, заполненных в соответствии с Шаблонами данных, применяемыми для загрузки в Корпоративную геоинформационную систему (КГИС). |
| 3 | - Абзац отсутствовал | п.9. Особые условия. (Приложение 2 к Регламенту) При разработке ПСД предоставлять в РЭС, УКС координаты электросетевых объектов в системе координат WGS84, в формате электронных таблиц XLS/ файлов обменного графического формата SHP, заполненных в соответствии с Шаблонами данных, применяемыми для загрузки в Корпоративную геоинформационную систему (КГИС). |
| 4 | - 1.2. Нормативные ссылки. В настоящем регламенте приведены ссылки на следующие документы: Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004. № 190-ФЗ; Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ "Лесной кодекс Российской Федерации"; Федеральный закон РФ от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"; Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. от 27.05.2022); Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» от 01.01.2021; ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения; ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия; Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.047-2010 «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ»; Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-24-002-2015 «Планирование и выполнение ремонта. Формирование списка объектов для включения в раздел инвестиционной программы в части технического перевооружения и реконструкции с учетом жизненного цикла продукции»; СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 6,7 издание; Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. № 421/пр (в действующей редакции); Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 17 января 2019г. №10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»; Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем РД 153-34.0-35.648-01; Положение ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 20.10.2022 № 592) Методические указания по применению в ПАО «МОЭСК» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов» в действующей редакции; Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Методические указания по устойчивости энергосистем", утвержденные Минэнерго России от 03.08.2018 N 630; Регламент взаимодействия Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ c ПАО «Россети Московский регион» при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении объектов электросетевого хозяйства, утвержденный приказом от 10.08.2020 №824; Регламент реализации услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион», утвержденный приказом №327 от 31.03.2022 (с изменениями и дополнениями); Регламент процесса "Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Московский регион", утвержденный приказом от 19.09.2023 №962; Инструкция по заключению Соглашений о компенсации при переустройстве объектов Общества, утвержденная приказом от 11.11.2022 № 1180; Регламент реализации инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК» в части выполнения ПИР, оформления ИРД, производства СМР, утвержденный приказом ПАО «МОЭСК» от 20.05.2020 №537. Инструкция по предоставлению права временного размещения и эксплуатации имущества сторонних собственников (ВОЛС или иного оборудования) на объектах электроэнергетики ПАО «Россети Московский регион», утвержденная приказом от 27.08.2020 №900; Инструкция по порядку подтверждения соответствия проектной документации или разделов проектной документации требованиям технических условий, утвержденной Приказом ПАО «МОЭСК» от 24.05.2019 г. № 538; Приказ «О вводе в промышленную эксплуатацию Автоматизированной системы согласования проектно-сметной документации в «рабочем хранилище» и формирования электронного архива ПСД на базе платформы EMC DOCUMENTUM» от 21.03.2017 №265; Приказ ПАО «Россети Московский регион» «О назначении лиц, ответственных за проведение экспертизы заявок участников торгово-закупочных процедур для нужд ПАО «Россети Московский регион», организатором которых выступает Департамент организации конкурсных процедур» от 21.02.2023 №145 с дополнениями; Регламент взаимодействия АО «СО ЕЭС» и сетевых организаций, являющихся дочерними обществами ПАО «Россети», при выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики. Требования к ПСД объектов строительства 0,4-20 кВ для инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК», утвержденные приказом №525 от 20.05.2019. Инструкция о порядке включения и корректировки объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержденная приказом от 10.11.2021 №1147. Опросные листы, утвержденные приказом ПАО «МОЭСК» от 16.08.2018 №932. | - 1.2. Нормативные ссылки. В настоящем регламенте приведены ссылки на следующие документы: Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004. № 190-ФЗ с изменениями и дополнениями; Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ "Лесной кодекс Российской Федерации" с изменениями и дополнениями; Федеральный закон РФ от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"; Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. от 28.12.2024); Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2556 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» от 01.01.2021; ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения; ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия; Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.047-2010 «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ»; Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-24-002-2015 «Планирование и выполнение ремонта. Формирование списка объектов для включения в раздел инвестиционной программы в части технического перевооружения и реконструкции с учетом жизненного цикла продукции»; СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 6,7 издание; Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. № 421/пр (в действующей редакции); Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 26.02.2024 №131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»; Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем РД 153-34.0-35.648-01; Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 02.04.2021 №450) Методические указания по применению в ПАО «Россети Московский регион» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов» в действующей редакции; Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Методические указания по устойчивости энергосистем", утвержденные Минэнерго России от 03.08.2018 N 630 в действующей редакции; Регламент взаимодействия Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ c ПАО «Россети Московский регион» при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении объектов электросетевого хозяйства, утвержденный приказом от 10.08.2020 №824; Регламент реализации услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион», утвержденный приказом №30.05.2024 №581; Регламент процесса "Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Московский регион", утвержденный приказом от 01.07.2024 №742; Инструкция по заключению Соглашений о компенсации при переустройстве объектов Общества, утвержденная приказом от 11.11.2022 № 1180; Регламент реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в части выполнения ПИР, оформления ИРД, производства СМР, утвержденный приказом ПАО «Россети Московский регион»» от 25.03.2024 №299. Инструкция по предоставлению права временного размещения и эксплуатации имущества сторонних собственников (ВОЛС или иного оборудования) на объектах электроэнергетики ПАО «Россети Московский регион», утвержденная приказом от 28.03.2024 №325 с изменениями и дополнениями; Инструкция по порядку подтверждения соответствия проектной документации или разделов проектной документации требованиям технических условий, утвержденной Приказом ПАО «МОЭСК» от 24.05.2019 г. № 538; Приказ «О вводе в промышленную эксплуатацию Автоматизированной системы согласования проектно-сметной документации в «рабочем хранилище» и формирования электронного архива ПСД на базе платформы EMC DOCUMENTUM» от 21.03.2017 №265; Приказ ПАО «Россети Московский регион» «О назначении лиц, ответственных за проведение экспертизы заявок участников торгово-закупочных процедур для нужд ПАО «Россети Московский регион», организатором которых выступает Департамент организации конкурсных процедур» от 21.02.2023 №145 с дополнениями; Регламент взаимодействия АО «СО ЕЭС» и сетевых организаций, являющихся дочерними обществами ПАО «Россети», при выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики. Требования к ПСД объектов строительства 0,4-20 кВ для инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК», утвержденные приказом №525 от 20.05.2019. Инструкция о порядке включения и корректировки объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержденная приказом от 10.11.2021 №1147 с изменениями и дополнениями. Опросные листы, утвержденные приказом ПАО «МОЭСК» от 16.08.2018 №932. |
| 5 | - Абзац отсутствовал | Приложение 2 к Регламенту. Типовая форма ЗП для линейных объектов раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»: Оформить Разрешение на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений и представлять Заказчику документы, подтверждающие исполнение условий договора в сфере обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, заключенного между отходополучателем, отходоперевозчиком, отходопроизводителем (акты о выполнении работ, оказании услуг, акты приема-передачи отходов строительства, сноса зданий и сооружений). Предусмотреть транспортирование и передачу всех образующихся отходов, в том числе и демонтированных железобетонных опор ВЛ, приставок и др. ж/б изделий в пункты приема (переработки) на утилизацию, обезвреживание, размещение по договорам с организациями, имеющими лицензии на обращение с данными видами отходов. |
| 6 | 1.1.2. Данный Регламент НЕ распространяется на: Порядок взаимодействия заявителей с Обществом в рамках реализации дополнительных услуг регламентируется Регламентом реализации услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион», утвержденный приказом № 327 от 31.03.2022 (с изменениями и дополнениями) | 1.1.2. Данный Регламент НЕ распространяется на: Порядок взаимодействия заявителей с Обществом в рамках реализации дополнительных услуг регламентируется Регламентом реализации услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион», утвержденный приказом № 581 от 30.05.2024. |
| 7 | 8. Рассмотрение и согласование ПД и РД объектов напряжением 0,4-220 кВ сторонних организаций представлена как услуга в рамках организации процесса оказания услуг энергоснабжения в Обществе и в соответствии с регламентом реализации услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион», утвержденным приказом №327 от 31.03.2022 и Паспортом услуги по рассмотрению топографических съемок, планов и схем, рабочей, проектной и прочей документации, утвержденным приказом от 30.12.2021 г. (в действующей редакции). | 8. Рассмотрение и согласование ПД и РД объектов напряжением 0,4-220 кВ сторонних организаций представлена как услуга в рамках организации процесса оказания услуг энергоснабжения в Обществе и в соответствии с регламентом реализации услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион», утвержденным приказом № 581 от 30.05.2024 и Паспортом услуги по рассмотрению топографических съемок, рабочей и проектной документации, утвержденным приказом ПАО «Россети Московский регион» в действующей редакции. |
| 8 | 3.4.1.3. Сотрудник службы СЭРС в тот же день подготавливает договор и счет в соответствии с полученной информацией о количестве пересечений в соответствии с Регламентом реализации и развития услуг энергоснабжения. | 3.4.1.3. Сотрудник службы СЭРС в тот же день подготавливает договор и счет в соответствии с полученной информацией о количестве пересечений в соответствии с Регламентом реализации услуг энергоснабжения. |
| 9 | 2.2.2.4.6. Ответственный сотрудник УППП в течение 1-го рабочего дня с момента полного согласования ЗП передает необходимое количество экземпляров ЗП на подпись Первому заместителю генерального директора - Главному инженеру ПАО «Россети Московский регион» или Первому заместителю главного инженера по управлению производственными активами. В случае их отсутствия ЗП подписывается заместителем главного инженера по инновациям и проектной деятельности. Подписание ЗП, в том числе комиссионных, в соответствии с требованиями статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ) должно осуществляться сотрудниками, включенными в национальный реестр специалистов. | 2.2.2.4.6. Ответственный сотрудник УППП в течение 1-го рабочего дня с момента полного согласования ЗП передает необходимое количество экземпляров ЗП на подпись Первому заместителю генерального директора - Главному инженеру ПАО «Россети Московский регион» или Первому заместителю главного инженера по управлению производственными активами или заместителю главного инженера по инновациям и проектной деятельности В случае их отсутствия ЗП подписывается другим сотрудником по согласованию с заместителем главного инженера по инновациям и проектной деятельности или Первым заместителем главного инженера по управлению производственными активами. Подписание ЗП, в том числе комиссионных, в соответствии с требованиями статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ) должно осуществляться сотрудниками, включенными в национальный реестр специалистов. |