Технические требования

ОКПД2: 23.61.12 Поставка сборных железобетонных изделий для нужд

Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

лот ………………

#### 1. Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

«Поставка сборных железобетонных изделий для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск» (далее – продукция)

#### Цель использования закупаемой продукции

Сборные железобетонные изделия предназначены для ремонта сооружений Нижегородской ГЭС при исполнении договора № 1240-315-2023г. от 03.11.2023г «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и Нижегородским ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Плиты индивидуального изготовления П-2 (согласно чертежа Г-1145 Приложение №1 к ТТ) | шт | 42 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.3Ч /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 1 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6Ч /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 21 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9Ч /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 14 |
|  | Плита перекрытия колодца КЦП1-10-1ч 1160х1160х150мм Серия 3.900.1-14 | шт | 18 |
|  | Лоток водоотводный 1000х400х335мм бетонный | шт | 6 |
|  | Лоток тротуарный ЛТ 50.20.6 стандарт серый полный прокрас 500x200x63 мм | шт | 380 |
|  | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-У01 1000х187х230мм бетонный с чугунной решёткой | шт | 140 |
|  | Плита для закрытия кабельного лотка УБК-5А | шт | 24 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований | С даты подписания договора. | Не позднее 20.05.2027 |

#### 2.3 Требования к качеству продукции

# Таблица 2.3. Требования к продукции

  - Наименование продукции: «Поставка сборных железобетонных изделий для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск»

| - № п/п | - Наименование продукции | - Наименование параметра | - Требование заказчика | - Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Согласие с требованием/ указание характеристик | - Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. | - Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Плиты индивидуального изготовления П-2 (согласно чертежа Г-1145 Приложение №1 к ТТ) | - Марка бетона по прочности | - В15 | - Участник должен представить в заявке согласие поставить - продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - -//- |
|  |  | - Марка бетона по морозостойкости | - F250 |  |  |
|  |  | - Марка бетона по водонепроницаемости | - W8 |  |  |
|  |  | - Отпускная нормируемая прочность бетона, % | - не менее 70 |  |  |
| - 1.2 | - Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.3Ч | - Марка бетона по прочности | - В15 |  | - -//- |
|  |  | - Марка бетона по морозостойкости | - F250 |  |  |
|  |  | - Марка бетона по водонепроницаемости | - W8 |  |  |
|  |  | - Отпускная нормируемая прочность бетона, % | - не менее 70 |  |  |
| - 1.3 | - Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6Ч | - Марка бетона по прочности | - В15 |  | - -//- |
|  |  | - Марка бетона по морозостойкости | - F250 |  |  |
|  |  | - Марка бетона по водонепроницаемости | - W8 |  |  |
|  |  | - Отпускная нормируемая прочность бетона, % | - не менее 70 |  |  |
| - 1.4 | - Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9Ч | - Марка бетона по прочности | - В15 |  | - -//- |
|  |  | - Марка бетона по морозостойкости | - F250 |  |  |
|  |  | - Марка бетона по водонепроницаемости | - W8 |  |  |
|  |  | - Отпускная нормируемая прочность бетона, % | - не менее 70 |  |  |
| - 1.5 | - Плита перекрытия КЦП 1-10-1ч | - Марка бетона по прочности | - В15 |  | - -//- |
|  |  | - Марка бетона по морозостойкости | - F250 |  |  |
|  |  | - Марка бетона по водонепроницаемости | - W8 |  |  |
|  |  | - Отпускная нормируемая прочность бетона, % | - не менее 70 |  |  |
| - 1.6 | - Лоток водоотводный 1000х400х335мм бетонный | - Марка бетона по прочности | - В20 |  | - -//- |
|  |  | - Марка бетона по морозостойкости | - F250 |  |  |
|  |  | - Марка бетона по водонепроницаемости | - W8 |  |  |
|  |  | - Отпускная нормируемая прочность бетона, % | - не менее 70 |  |  |
| - 1.7 | - Лоток тротуарный ЛТ 50.20.6 стандарт серый полный прокрас 500x200x63 мм | - Марка бетона по прочности | - В22,5 |  | - -//- |
|  |  | - Марка бетона по морозостойкости | - F200 |  |  |
|  |  | - Марка бетона по водонепроницаемости | - W8 |  |  |
|  |  | - Отпускная нормируемая прочность бетона, % | - не менее 70 |  |  |
| - 1.8 | - Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-У01 1000х187х230мм бетонный с чугунной решёткой | - Материал | - фибробетон |  | - -//- |
|  |  | - Класс нагрузки | - E600 (до 60 тонн) |  |  |
|  |  | - Гидравлическое сечение | - Ширина DN110 (110 мм) |  |  |
| - 1.9 | - Плита для закрытия кабельного лотка УБК-5А | - Марка бетона по прочности | - В15 |  | - -//- |
|  |  | - Марка бетона по морозостойкости | - F200 |  |  |
|  |  | - Марка бетона по водонепроницаемости | - W6 |  |  |
|  |  | - Отпускная нормируемая прочность бетона, % | - не менее 70 |  |  |
| - 2. | - Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Место поставки | - Нижегородский ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» в г. Заволжье, 606520, РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14 |  |  |  |
| - 2.2 | - Приемка продукции | - Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика с возможностью разгрузки автомобильным краном Покупателя. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| - 2.3 | - Информация о транспорте | - Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
| - 3. | - Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Сроки гарантии | - Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| - 4. | - Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Документы, передаваемые вместе с продукцией | - Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |  |
| - 5. | - Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| - 5.1 | - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. |  |  |  |  |
| - 5.2 | - Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. - Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |  |

  - 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.