
Технические требования на поставку МТР

Поставка трансформаторов тока 10 кВ для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» 
Лот № __________________

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия


1.2. Наименование закупаемой продукции
Трансформаторы тока до 10 кВ

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

	1
	Трансформатор тока измерительный ТПЛМ-10 0,5s/0,5/10Р-10/10/15-400/5 6кВ (ячейка №11 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Южная)
	шт
	3

	2
	Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11 А (яч. № 126 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ ХЭС)
	шт
	2

	3
	Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11 А (яч. № 225 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ ХЭС)
	шт
	2

	4
	Трансформатор тока измерительный ТВЛМ-10  0.5S/0.5/10P-10/10/15-150/5 6кВ (ПС 35 кВ Сергеевка)
	шт
	2

	5
	Трансформатор тока измерительный ТОЛ-10-М-3 0.5S/0.5/10P-10/10/15-600/5 6кВ (Ячейка № 61, 68 ЗРУ  6  ПС 110 кВ Городская)
	шт
	6


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Трансформаторы тока 
	с даты подписания договора
	в течение 65 календарных дней с момента заключения договора поставки


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11 А
Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 1):Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11 А
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
*
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Трансформатор тока измерительный ТПЛМ-10 0,5s/0,5/10Р-10/10/15-400/5 6кВ (ячейка №11 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Южная)
	Согласно ОЛ в приложении
	
	

	1.2. 
	Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ 2 ГОСТ 7746-2015
*
	 Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ
	-
	

	1.3. 
	Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ 2 ГОСТ 7746-2015
*
	Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует
	
	

	1.4. 
	Трансформатор тока измерительный ТВЛМ-10  0.5S/0.5/10P-10/10/15-150/5 6кВ (ПС 35 кВ Сергеевка)
	Согласно ОЛ в приложении
	
	

	1.5. 
	Трансформатор тока измерительный ТОЛ-10-М-3 0.5S/0.5/10P-10/10/15-600/5 6кВ (Ячейка № 61, 68 ЗРУ  6  ПС 110 кВ Городская)
	Согласно ОЛ в приложении
	
	

	2. 
	Требования к гарантии и сроку службы
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание гарантийного срока
	
	

	3. 
	Требование к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:  РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 13. 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Требования к сроку выпуска продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Продукция должна быть новой 2024-2025 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
Приложения: 
Опросный лист на трансформатор тока ТПЛМ для заказа ТТ яч. № 11 ПС 110 кВ Южная

Технические требования яч. ТПЛМ 11 ПС 110 кВ Южная

Опросный лист на трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11А для ячейки № 126 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ ХЭС

Опросный лист на трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11А для ячейки № 225 ПС 110 кВ ХЭС

Опросный лист на трансформатор тока ТВЛМ для ячейки 1а ПС Сергеевка

Опросный лист на трансформатор тока ТОЛ-10 для ячейки 61,68 ПС 110 кВ Городская

Технические требования  ТОЛ-10 яч. 61, 68 ПС 110 кВ Городская

�* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.


�* Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе и полностью соответствовать ГОСТ (соответствие подтверждается участником). В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих Технических требованиях.


�* Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе и полностью соответствовать ГОСТ (соответствие подтверждается участником). В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих Технических требованиях.





