## Лист1 (2)
Приложение 1.15

Технические требования на ТТ Хабаровские ЭС СП ЦЭС

Наименование монтируемого оборудования				Инвентарный номер	РЭС	Место эксплуатации	Объект эксплуатации	Демонтируемое оборудование	Год выпуска	Марка Тип	Количество, шт.	U ном. кВ	Промышленная частота Гц	I ном первичной обмотки А	I ном вторичной обмотки А	Количество обмоток	Мощность обмоток	Класс точности обмотки для измерения	Класс точности обмотки для защиты	Категория размещения	Климатическое исполнение	Предложение участника

СП ЦЭС
Трансформаторы тока опорные
Трансформатор тока измерительный ТОЛ-10-М-3 0.5S/0.5/10P-10/10/15-600/5 6кВ					Городской РЭС	ПС 110 кВГородская	яч. 61 А,В,С	ТОЛ-10-М-3 300/5 — 3 шт	-	ТОЛ-10-М-3	3	6	50	600	5	3	10/10/15	0,5S/0,5	10P	2	У
Трансформатор тока измерительный ТОЛ-10-М-3 0.5S/0.5/10P-10/10/15-600/5 6кВ					Городской РЭС	ПС 110 кВГородская	яч.68 А,В,С	ТОЛ-10-М-3 200/5 — 3 шт	-	ТОЛ-10-М-3	3	6	50	600	5	3	10/10/15	0,5S/0,5	10P	2	У
Трансформаторы тока шинные

Трансформаторы тока литые проходные

Трансформаторы тока встроенные

Итого по СП СЭС: шт. ТТ
Итого по филиалу ХЭС: шт. ТТ