# Приложение №3 к ТТ

# Лот № 46701-РЕМ ПРОД-2026-ЯЭ

| Ремонт трансформатора Т-1 ПС 110 кВ «Нюрба» (ТДТН-25000/110УХЛ1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ПС «Нюрба» Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1) |  |  |  |  |  |
| Предремонтные испытания |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 1 проба масла | 1 |
| 2 |  |  | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 |
| Ремонт узлов силовых масляных трансформаторов трехфазных треобмоточных класса напряжения 110кВ, переключаемых под напряжением, без смены обмоток, мощность 25 000кВА |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения 110кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 25000кВА | шт. | 1 |
| 4 |  |  | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА | шт. | 1 |
| 5 |  |  | Восстановление витков обмотки класса напряжения свыше 1 до 35кВ цилиндрических из круглого провода, внутренний диаметр обмотки: до 170мм | 10 витков | 1168 |
| 6 |  |  | Демонтаж/монтаж вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А | шт. | 7 |
| 7 |  |  | Подсушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 20000 до 25000кВА | 1 технологическая операция | 1 |
| 8 |  |  | Сушка и очистка трансформаторного масла | т | 15 |
| 9 |  |  | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом) | 100кг | 4,0125 |
| 10 |  |  | Демонтаж/ монтаж переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 110кВ | шт. | 1 |
| 11 |  |  | Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 110кВ | шт. | 1 |
| 12 |  |  | Замена (демонтаж и монтаж) избирателей переключающих устройств РПН, тип РНТ-20/35 | шт. | 1 |
| 13 |  |  | Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип РНТ-13/35: 1 группа сложности | шт. | 1 |
| 14 |  |  | Замена (демонтаж, монтаж) контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-20/35 | шт. | 1 |
| 15 |  |  | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-13/35: 1 группа сложности | шт. | 1 |
| 16 |  |  | Ремонт привода переключающего устройства РПН: 1 группа сложности | шт. | 1 |
| 17 |  |  | Замена привода переключающего устройства РПН тип ПДП-4У | шт. | 1 |
| 18 |  |  | Заливка масла в трансформатор с дегазацией | т | 15 |
| 19 |  |  | Демонтаж/монтаж расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм | шт. | 1 |
| 20 |  |  | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм: 2 группа сложности | шт. | 1 |
| 21 |  |  | Демонтаж/монтаж радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм | радиатор | 6 |
| 22 |  |  | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности | радиатор | 6 |
| 23 |  |  | Замена вентиляторов типа НАП N 7, 4 | шт. | 5 |
| 24 |  |  | Демонтаж/монтаж выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм | шт. | 1 |
| 25 |  |  | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм | шт. | 1 |
| 26 |  |  | Замена воздухоосушителя | шт. | 1 |
| 27 |  |  | Ремонт воздухоосушителя | шт. | 1 |
| 28 |  |  | Замена струйного реле | шт. | 1 |
| 29 |  |  | Замена прибора теплового контроля одноточечного | шт. | 2 |
| 30 |  |  | Замена газовых реле: диаметр условного прохода 80 мм | шт. | 1 |
| 31 |  |  | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 20000 до 25000кВА | шт. | 1 |
| 32 |  |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм | 10 шт. | 3 |
| 33 |  |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм | 10 шт. | 3 |
| 34 |  |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм | 10 шт. | 3 |
| 35 |  |  | Устранение неплотности газовоздухопроводов, обшивки топки и конвективных шахт электросваркой | п.м шва | 5 |
| 36 |  |  | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0,96 |
| 37 |  |  | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 15 |
| 38 |  |  | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 15 |
| 39 |  |  | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм | шт. | 3 |
| 40 |  |  | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм | шт. | 3 |
| 41 |  |  | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм | шт. | 2 |
| 42 |  |  | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм | шт. | 2 |
| 43 |  |  | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм | шт. | 1 |
| 44 |  |  | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм | шт. | 1 |
| 45 |  |  | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром до 57 мм | фланцевое соединение | 5 |
| 46 |  |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | 10м2 | 6 |
| 47 |  |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | 10м2 | 6 |
| Испытания после ремонта |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 |
| 49 |  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 1 проба масла | 1 |
| 50 |  |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 |
| 51 |  |  | Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей выключателей масляных: напряжение 110-150кВ | выключатель | 1 |
| 52 |  |  | Проверка группы соединения обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 |
| Раздел 2. Техника задействованная в выполнении работ |  |  |  |  |  |
| Перебазировка техники по маршруту Якутск - Нюрба |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 22,571429 |
| 54 |  |  | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 22,571429 |
| Раздел 3. Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Электрокартон листовой | кг | 2 |
| 56 |  |  | Лакоткань | м/п | 2,25 |
| 57 |  |  | Лента киперная, ширина 40 мм | 100 м | 1,25 |
| 58 |  |  | Лента тафтяная разреженная ЛЭ 20-30х/б | 100 м | 0,35 |
| 59 |  |  | Резина полосовая УМ (30х15) | кг | 20 |
| 60 |  |  | Резина листовая УМ 10 мм | кг | 100 |
| 61 |  |  | Резина листовая УМ 8 мм | кг | 50 |
| 62 |  |  | Резина листовая УМ 6 мм | кг | 50 |
| 63 |  |  | Резина листовая УМ 3 мм | кг | 5 |
| 64 |  |  | Техническое моющее средство для трансформаторов | л | 10 |
| 65 |  |  | Масло вакуумное | кг | 10 |
| 66 |  |  | Силикагель технический гранулированный крупнопористый КСКГ | кг | 400 |
| 67 |  |  | Фильтр 5 мкм | шт | 9 |
| 68 |  |  | Реле газовое | шт | 1 |
| 69 |  |  | Реле струйное | шт | 1 |
| 70 |  |  | Гетинакс электротехнический листовой, марка 2, толщина 5-50 мм | кг | 53 |
| 71 |  |  | Контакт РНТ-13 (подвижный) | шт | 1 |
| 72 |  |  | Контакт РНТ-13 (неподвижный) | шт | 1 |
| 73 |  |  | Припой ПОС-40 | кг | 0,2 |
| 74 |  |  | Силикагель индикаторный | кг | 1,25 |
| 75 |  |  | Бумага электроизоляционная крепированная, все марки | кг | 5 |
| 76 |  |  | Клей резиновый № 88-Н | кг | 0,75 |
| 77 |  |  | Уайт-спирит | кг | 30 |
| 78 |  |  | Растворитель № 646 | т | 0,0125 |
| 79 |  |  | Ацетон технический, сорт I | т | 0,01 |
| 80 |  |  | Ветошь | кг | 12,5 |
| 81 |  |  | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10 |
| 82 |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 9 |
| 83 |  |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм | шт | 15 |
| 84 |  |  | Клапан запорный 15ч8п2, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм | шт | 3 |
| 85 |  |  | Клапан ручной запорный, со спускным краном, номинальное давление 2,0 МПа (20 кгс/см2), с внутренним резьбовым присоединением, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2 |
| 86 |  |  | Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1 |
| 87 |  |  | Болты оцинкованные диаметр 8 мм | т | 0,14 |
| Раздел 4. Доставка материалов по маршруту г. Якутск - г. Нюрба |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т | 1 т груза | 1,189 |
| 89 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км | 1 т груза | 1,189 |
| 90 |  |  | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км | 1 т груза | 1,189 |
| 91 |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т | 1 т груза | 1,189 |
| Ремонт трансформатора Т-1 ПС 110 кВ «Верхневилюйск» (ТМТН 6300/110/35/10) |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Пред ремонтные испытания |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  | 1 проба масла | 1 |
| 2 |  | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 1 трансформатор | 1 |
| Раздел 2. Ремонт узлов силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения до 110кВ, переключаемых под напряжением, без смены обмоток |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения 110кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 6300кВА |  | шт. | 1 |
| 4 |  | Восстановление витков обмотки класса напряжения свыше 1 до 35кВ цилиндрических из круглого провода, внутренний диаметр обмотки: до 170мм |  | 10 витков | 1168 |
| 5 |  | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 1000 до 6300кВА |  | шт. | 1 |
| 6 |  | Заливка масла в трансформатор с дегазацией |  | т | 9,5 |
| 7 |  | Демонтаж/монтаж вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А |  | шт. | 7 |
| 8 |  | Подсушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 4000 до 6300кВА |  | 1 технологическая операция | 1 |
| 9 |  | Сушка и очистка трансформаторного масла |  | т | 9,5 |
| 10 |  | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом) |  | 100кг | 3,0125 |
| 11 |  | Демонтаж/ монтаж переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 110кВ |  | шт. | 1 |
| 12 |  | Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 110кВ |  | шт. | 1 |
| 13 |  | Замена (демонтаж, монтаж) контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-20/35 |  | шт. | 1 |
| 14 |  | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-13/35: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 15 |  | Ремонт привода переключающего устройства РПН: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 16 |  | Заливка масла в трансформатор с дегазацией |  | т | 9,5 |
| 17 |  | Демонтаж/монтаж расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм |  | шт. | 1 |
| 18 |  | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 19 |  | Демонтаж/монтаж радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм |  | радиатор | 6 |
| 20 |  | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности |  | радиатор | 6 |
| 21 |  | Демонтаж/монтаж выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм |  | шт. | 1 |
| 22 |  | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм |  | шт. | 1 |
| 23 |  | Замена воздухоосушителя |  | шт. | 1 |
| 24 |  | Ремонт воздухоосушителя |  | шт. | 1 |
| 25 |  | Замена струйного реле |  | шт. | 1 |
| 26 |  | Замена прибора теплового контроля одноточечного |  | шт. | 2 |
| 27 |  | Замена газовых реле: диаметр условного прохода 80 мм |  | шт. | 1 |
| 28 |  | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 4000 до 6300кВА |  | шт. | 1 |
| 29 |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм |  | 10 шт. | 3 |
| 30 |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм |  | 10 шт. | 3 |
| 31 |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм |  | 10 шт. | 3 |
| 32 |  | Устранение неплотности газовоздухопроводов, обшивки топки и конвективных шахт электросваркой |  | п.м шва | 5 |
| 33 |  | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 0,96 |
| 34 |  | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм |  | шт. | 2 |
| 35 |  | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм |  | шт. | 2 |
| 36 |  | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм |  | шт. | 1 |
| 37 |  | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм |  | шт. | 1 |
| 38 |  | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм |  | шт. | 1 |
| 39 |  | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм |  | шт. | 1 |
| 40 |  | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм |  | шт. | 1 |
| 41 |  | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм |  | шт. | 1 |
| 42 |  | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм |  | шт. | 1 |
| 43 |  | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм |  | шт. | 1 |
| 44 |  | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром до 57 мм |  | фланцевое соединение | 5 |
| 45 |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой |  | 10м2 | 5 |
| 46 |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой |  | 10м2 | 5 |
| Испытания |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Проверка группы соединения обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 1 трансформатор | 1 |
| 48 |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  | 1 проба масла | 1 |
| 49 |  | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 1 трансформатор | 1 |
| 50 |  | Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей выключателей масляных: напряжение 110-150кВ |  | выключатель | 1 |
| 51 |  | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 1 трансформатор | 1 |
| Раздел 3. Техника задействованная в выполнении работ |  |  |  |  |  |
| Перебазировка по маршруту Нюрба - Верхневилюйск |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т |  | маш.-ч | 3,771429 |
| 53 |  | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 3,771429 |
| Раздел 4. Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Электрокартон листовой |  | кг | 2 |
| 55 |  | Лакоткань |  | м/п | 2,25 |
| 56 |  | Лента киперная, ширина 40 мм |  | 100 м | 1,25 |
| 57 |  | Лента тафтяная разреженная ЛЭ 20-30х/б |  | 100 м | 0,35 |
| 58 |  | Резина полосовая УМ (30х15) |  | кг | 20 |
| 59 |  | Резина листовая УМ 10 мм |  | кг | 100 |
| 60 |  | Резина листовая УМ 8 мм |  | кг | 50 |
| 61 |  | Резина листовая УМ 6 мм |  | кг | 50 |
| 62 |  | Резина листовая УМ 3 мм |  | кг | 5 |
| 63 |  | Техническое моющее средство для трансформаторов |  | л | 10 |
| 64 |  | Масло вакуумное |  | кг | 10 |
| 65 |  | Силикагель технический гранулированный крупнопористый КСКГ |  | кг | 300 |
| 66 |  | Фильтр 5 мкм |  | шт | 9 |
| 67 |  | Реле газовое |  | шт | 1 |
| 68 |  | Реле струйное |  | шт | 1 |
| 69 |  | Гетинакс электротехнический листовой, марка 2, толщина 5-50 мм |  | кг | 53 |
| 70 |  | Контакт РНТ-13 (подвижный) |  | шт | 1 |
| 71 |  | Контакт РНТ-13 (неподвижный) |  | шт | 1 |
| 72 |  | Припой ПОС-40 |  | кг | 0,2 |
| 73 |  | Силикагель индикаторный |  | кг | 1,25 |
| 74 |  | Ввод НН трансформаторный |  | шт | 3 |
| 75 |  | Ввод ВН трансформаторный |  | шт | 4 |
| 76 |  | Бумага электроизоляционная крепированная, все марки |  | кг | 5 |
| 77 |  | Клей резиновый № 88-Н |  | кг | 0,75 |
| 78 |  | Уайт-спирит |  | кг | 30 |
| 79 |  | Растворитель № 646 |  | т | 0,0125 |
| 80 |  | Ацетон технический, сорт I |  | т | 0,01 |
| 81 |  | Ветошь |  | кг | 12,5 |
| 82 |  | Электроды УОНИ 13/55 |  | кг | 10 |
| 83 |  | Эмаль ПФ-115 |  | кг | 9 |
| 84 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм |  | шт | 1 |
| 85 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм |  | шт | 1 |
| 86 |  | Вентиль запорный из углеродистой стали, номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое |  | шт | 1 |
| 87 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30Б2бк, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм |  | шт | 2 |
| 88 |  | Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 80 мм |  | шт | 1 |
| 89 |  | Болты оцинкованные диаметр 8 мм |  | т | 0,14 |
| Раздел 5. Доставка материалов по маршруту г. Якутск - с. Верхневилюйск |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т |  | 1 т груза | 0,77613 |
| 91 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 0,77613 |
| 92 |  | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 0,77613 |
| 93 |  | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т |  | 1 т груза | 0,77613 |
| Ремонт трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Онхой (ТМТН 6300/110/35/10) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Пред ремонтные испытания |  |  |  |  |  |
| 1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  |  | 1 проба масла | 1 |
| 2 | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  |  | 1 трансформатор | 1 |
| Раздел 2. Ремонт узлов силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения до 110кВ, переключаемых под напряжением, без смены обмоток |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения 110кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 6300кВА |  |  | шт. | 1 |
| 4 | Восстановление витков обмотки класса напряжения свыше 1 до 35кВ цилиндрических из круглого провода, внутренний диаметр обмотки: до 170мм |  |  | 10 витков | 1168 |
| 5 | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 1000 до 6300кВА |  |  | шт. | 1 |
| 6 | Заливка масла в трансформатор с дегазацией |  |  | т | 9,5 |
| 7 | Демонтаж/монтаж вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А |  |  | шт. | 7 |
| 8 | Подсушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 4000 до 6300кВА |  |  | 1 технологическая операция | 1 |
| 9 | Сушка и очистка трансформаторного масла |  |  | т | 9,5 |
| 10 | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом) |  |  | 100кг | 3,0125 |
| 11 | Демонтаж/ монтаж переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 110кВ |  |  | шт. | 1 |
| 12 | Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 110кВ |  |  | шт. | 1 |
| 13 | Замена (демонтаж, монтаж) контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-20/35 |  |  | шт. | 1 |
| 14 | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-13/35: 1 группа сложности |  |  | шт. | 1 |
| 15 | Ремонт привода переключающего устройства РПН: 1 группа сложности |  |  | шт. | 1 |
| 16 | Заливка масла в трансформатор с дегазацией |  |  | т | 9,5 |
| 17 | Демонтаж/монтаж расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм |  |  | шт. | 1 |
| 18 | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм: 2 группа сложности |  |  | шт. | 1 |
| 19 | Демонтаж/монтаж радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм |  |  | радиатор | 6 |
| 20 | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности |  |  | радиатор | 6 |
| 21 | Демонтаж/монтаж выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм |  |  | шт. | 1 |
| 22 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм |  |  | шт. | 1 |
| 23 | Замена воздухоосушителя |  |  | шт. | 1 |
| 24 | Ремонт воздухоосушителя |  |  | шт. | 1 |
| 25 | Замена струйного реле |  |  | шт. | 1 |
| 26 | Замена прибора теплового контроля одноточечного |  |  | шт. | 2 |
| 27 | Замена газовых реле: диаметр условного прохода 80 мм |  |  | шт. | 1 |
| 28 | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 4000 до 6300кВА |  |  | шт. | 1 |
| 29 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм |  |  | 10 шт. | 3 |
| 30 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм |  |  | 10 шт. | 3 |
| 31 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм |  |  | 10 шт. | 3 |
| 32 | Устранение неплотности газовоздухопроводов, обшивки топки и конвективных шахт электросваркой |  |  | п.м шва | 5 |
| 33 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  |  | т | 0,96 |
| 34 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм |  |  | шт. | 2 |
| 35 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм |  |  | шт. | 2 |
| 36 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм |  |  | шт. | 1 |
| 37 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм |  |  | шт. | 1 |
| 38 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм |  |  | шт. | 1 |
| 39 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм |  |  | шт. | 1 |
| 40 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм |  |  | шт. | 1 |
| 41 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм |  |  | шт. | 1 |
| 42 | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм |  |  | шт. | 1 |
| 43 | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм |  |  | шт. | 1 |
| 44 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром до 57 мм |  |  | фланцевое соединение | 5 |
| 45 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой |  |  | 10м2 | 5 |
| 46 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой |  |  | 10м2 | 5 |
| Испытания |  |  |  |  |  |
| 47 | Проверка группы соединения обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  |  | 1 трансформатор | 1 |
| 48 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  |  | 1 проба масла | 1 |
| 49 | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  |  | 1 трансформатор | 1 |
| 50 | Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей выключателей масляных: напряжение 110-150кВ |  |  | выключатель | 1 |
| 51 | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  |  | 1 трансформатор | 1 |
| Раздел 3. Техника задействованная в выполнении работ |  |  |  |  |  |
| Перебазировка по маршруту Верхневилюйск - Онхой |  |  |  |  |  |
| 52 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т |  |  | маш.-ч | 2,857143 |
| 53 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 2,857143 |
| Обратная перебазировка по маршруту Онхой - Якутск |  |  |  |  |  |
| 54 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т |  |  | маш.-ч | 20,285714 |
| 55 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 20,285714 |
| Раздел 4. Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |
| 56 | Электрокартон листовой |  |  | кг | 2 |
| 57 | Лакоткань |  |  | м/п | 2,25 |
| 58 | Лента киперная, ширина 40 мм |  |  | 100 м | 1,25 |
| 59 | Лента тафтяная разреженная ЛЭ 20-30х/б |  |  | 100 м | 0,35 |
| 60 | Резина полосовая УМ (30х15) |  |  | кг | 20 |
| 61 | Резина листовая УМ 10 мм |  |  | кг | 100 |
| 62 | Резина листовая УМ 8 мм |  |  | кг | 50 |
| 63 | Резина листовая УМ 6 мм |  |  | кг | 50 |
| 64 | Резина листовая УМ 3 мм |  |  | кг | 5 |
| 65 | Техническое моющее средство для трансформаторов |  |  | л | 10 |
| 66 | Масло вакуумное |  |  | кг | 10 |
| 67 | Силикагель технический гранулированный крупнопористый КСКГ |  |  | кг | 300 |
| 68 | Фильтр 5 мкм |  |  | шт | 9 |
| 69 | Реле газовое |  |  | шт | 1 |
| 70 | Реле струйное |  |  | шт | 1 |
| 71 | Гетинакс электротехнический листовой, марка 2, толщина 5-50 мм |  |  | кг | 53 |
| 72 | Контакт РНТ-13 (подвижный) |  |  | шт | 1 |
| 73 | Контакт РНТ-13 (неподвижный) |  |  | шт | 1 |
| 74 | Припой ПОС-40 |  |  | кг | 0,2 |
| 75 | Силикагель индикаторный |  |  | кг | 1,25 |
| 76 | Ввод НН трансформаторный |  |  | шт | 3 |
| 77 | Ввод ВН трансформаторный |  |  | шт | 4 |
| 78 | Бумага электроизоляционная крепированная, все марки |  |  | кг | 5 |
| 79 | Клей резиновый № 88-Н |  |  | кг | 0,75 |
| 80 | Уайт-спирит |  |  | кг | 30 |
| 81 | Растворитель № 646 |  |  | т | 0,0125 |
| 82 | Ацетон технический, сорт I |  |  | т | 0,01 |
| 83 | Ветошь |  |  | кг | 12,5 |
| 84 | Электроды УОНИ 13/55 |  |  | кг | 10 |
| 85 | Эмаль ПФ-115 |  |  | кг | 0,09 |
| 86 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм |  |  | шт | 1 |
| 87 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм |  |  | шт | 1 |
| 88 | Вентиль запорный из углеродистой стали, номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое |  |  | шт | 1 |
| 89 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30Б2бк, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм |  |  | шт | 2 |
| 90 | Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 80 мм |  |  | шт | 1 |
| 91 | Болты оцинкованные диаметр 8 мм |  |  | т | 0,14 |
| Раздел 5. Доставка материалов по маршруту г. Якутск - с. Онхой |  |  |  |  |  |
| 92 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т |  |  | 1 т груза | 0,77613 |
| 93 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км |  |  | 1 т груза | 0,77613 |
| 94 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  |  | 1 т груза | 0,77613 |
| 95 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т |  |  | 1 т груза | 0,77613 |