Приложение №6 к ТТ

Лот № 46701-РЕМ ПРОД-2026-ЯЭ

Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»,

связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности

- Все профессии с классом (подклассом) условий труда 3 и выше по результатам проведения специальной оценки условий труда.

- Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках.

- Работы на высоте.

- Обслуживание подъемных сооружений, включая работы в качестве крановщика (машиниста крана, автогидроподъемника).

- Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах.

- Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.).

- Земляные работы

- Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью.

- Управление наземными транспортными средствами.

- Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.

- Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах

- Электро- и газосварочные работы, и другие огневые работы.

- Ремонт и наладка гидравлического и пневматического оборудования и инструментов

- Проверка, правка и установка абразивных камней на оборудование и инструмент.

- Приготовление и применение горячих и холодных битумных мастик.

- Огнестойкая защиты древесины и деревянных изделий.

- Хранение, перевозка и транспортировка газовых баллонов и других опасных грузов.

- В охранных зонах ВЛ

- Работы с применением открытого огня.

- Работы с применением ручного электроинструмента и пневмомашин.

- Работы с применением кислот, щелочей и других агрессивных и ядовитых жидкостей и материалов. Химическая чистка оборудования.

- Бурение скважин.

- Работы в электроустановках под напряжением.

- Работы на станочном оборудовании.

- Измерение наведенного напряжения на ВЛ всех классов напряжения.