Приложение № 7 к ТТ

Лот № 46701-РЕМ ПРОД-2026-ЯЭ

ФОРМА (АКТ

НА ПРИЕМКУ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

СЕТЕЙ ИЗ РЕМОНТА)

УТВЕРЖДАЮ

________________________________________

должность технического руководителя

________________________________________

наименование субъекта электроэнергетики

___________ ____________________________

подпись              инициалы, фамилия

_____________

дата

АКТ N ___________ от ___________

на приемку отремонтированных объектов

электрических сетей из ремонта

Субъект электроэнергетики:

___________________________________________________________________________

Обособленное подразделение

___________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председатель:

___________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_______________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

_______________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

_______________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

составили настоящий акт в том, что

___________________________________________________________________________

(наименование объекта, объемов)

находился (находились)

в _________________________________________________________________________

(плановом, неплановом ремонте, модернизации)

с _______________ 20__ г. по ________________ 20__ г.

Ремонт (модернизация) выполнены в объеме:

___________________________________________________________________________

(вид ремонта/объем модернизации)

_______________________________________________________________________

(перечень невыполненных работ)

Дополнительно выполнены следующие работы

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(перечень дополнительных работ)

Комиссией проверены следующие организационно-технические документы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

На     основании    анализа    представленных    документов, осмотра отремонтированных    объектов, результатов   приемо-сдаточных   испытаний оборудования под нагрузкой в течение 48 часов (для оборудования подстанций (далее -  ПС) 35кВ  и выше) и месячной подконтрольной эксплуатации (для оборудования  ПС  35кВ  и  выше)  установлены  следующие  оценки качества отремонтированных объектов и качества выполнения ремонтных работ:

| Объект | Оценка качества |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерское наименование Тип | отремонтированного оборудования |  | выполненных работ |  |  |  |
|  | соответствует обязательным требованиям и требованиям ремонтной документации | соответствует обязательным требованиям и требованиям ремонтной документации с ограничением | отлично | хорошо | удовлетворительно | неудовлетворительно |

Уровень пожарной безопасности объекта электрической сети:

_______________________________________________________________________

На основании изложенного отремонтированные объекты считаются принятыми из ремонта в эксплуатацию с _____________ 20__ г.

Гарантийный срок эксплуатации отремонтированных объектов  электросетей

_______________________________________________________________________

(календарная продолжительность в месяцах) с момента включения оборудования под нагрузку

Председатель комиссии:  ___________ ______________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:    _____________ _______________________

(подпись)       (инициалы, фамилия)