Требования к участнику

ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ (включая поставку материалов) по капитальному ремонту трансформаторов Западных электрических сетей в рамках ремонтной программы.

1. Квалификационные требования (оценочные критерии)

Таблица 1. Перечень квалификационных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| Оценочные критерии |  |  |
| - Требования к опыту |  |  |
| 1.1 | Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) по ремонту трансформаторов не менее 35кВ, при этом за последние 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявки. | В составе заявки Участник должен представить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным представлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии Актов к договору, подписанных с обеих сторон; - копии актов сдачи-приемки работ/услуг (иных документов, оформленных в соответствии с условиями договора, факт выполнения работ/оказания услуг), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении работ/услуг в рамках каждого представленного договора; - копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ/ услуг, подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |
| - Требования к МТР |  |  |
| 2.1 | Участник должен иметь в наличии (на правах собственности аренды / лизинга / ином законном праве владения) минимальное количество механизмов и оборудования, необходимое для выполнения указанных в Технических требованиях работ, а именно - Автокран - количество: не менее 1 шт.; - грузоподъемность не менее 25тн; - Длина стрелы, от 9м; - Установка дегазационная - количество: не менее 1 шт.; - степень отчистки от механических примесей 9-10%; - способность снижение влагосодержания не менее чем в 1,5 раза; - способность снижения газосодержания не менее чем в 5раз; - тонкость фильтрации не менее 10; - возможность регулировки нагрева масла 50-60%; - вакуумный насос, глубина вакуума не менее 5Мбар 4. Автомобили полу-пассажирские - количество: не менее 1 шт.; - грузоподъемность не менее 2тн *- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2» 15/248ВЛ-2. | В составе заявки Участник должен предоставить Справку о материально-технических ресурсах по установленной в Документации о закупке форме, включая следующие обязательные приложения к ней: - паспорт транспортного средства (ПТС)/ паспорт самоходной машины (ПСМ); - ЧТО (частичное техническое освидетельствование) и ПТО (полное техническое освидетельствование) -— обязательные процедуры для автокранов и гидроподъёмников (автовышек), направленные на проверку их безопасности и работоспособности; - копия договора лизинга (в случае владения по договору лизинга). |
| - Требования к персоналу |  |  |
| 3.1 | Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению). Минимальное количество квалифицированного персонала не менее: - Автомобиль полу-пассажирский- не менее 1; - Машинист автомобильного крана - не менее 1; 2) Мастер /выдающий наряд, руководитель работ/ (5 гр. допуска по ЭБ и стаж работы не менее 3 месяцев) – не менее 1 чел. 3) Электромонтер (2-3 гр. допуска по ЭБ со стажем работы не менее 3 месяцев) – не менее 3 чел. *- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2 15/248 ВЛ-2». | Соответствие требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справка о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке и гарантийного письма в произвольной форме о том, что в случае победы в закупочной процедуре на этапе подписания договора, до начала производства соответствующих работ, обязуется предоставить список вышеперечисленных специалистов, а также документы, подтверждающие наличие и квалификацию персонала (заверенные Подрядчиком копии квалификационных удостоверений (протоколов) по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4, 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, п.1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в данном пункте настоящих Технических требований. В составе заявки Участник должен предоставить удостоверение, включая следующие обязательные приложения к ней: - удостоверение машиниста автомобильного крана; |