Технические требования на закупку

ОКПД 2 27.12.10.190   Поставка линейных ячеек 10 кВ  в рамках инвестиционного проекта (М_27-ХЭС-5115) филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

Лот №

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АПВ | Автоматическое повторное включение |
| --- | --- |
| СОПТ | Система оперативного постоянного тока |
| РЗиА (РЗА) | Релейная защита и автоматика |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| ТМ | Телемеханика |
| ЗИП | Запчасти, инструменты, принадлежности |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 27.12.10.190   Поставка линейных ячеек 10 кВ  в рамках инвестиционного проекта (М_27-ХЭС-5115) филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Линейная ячейка 10 кВ согласно приложения №1 | шт. | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Линейная ячейка 10 кВ согласно приложения №1 | с даты подписания договора | в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания договора. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции «Линейная ячейка 10 кВ для ПС 110 кВ  Ореховая согласно приложению №1»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Линейная ячейка 10 кВ согласно приложению №1 | В соответствии с приложением №1к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к сроку изготовления закупаемого оборудования. | Год изготовления (выпуска) закупаемого оборудования не ранее 2025гг. |  | Указание характеристик. | -//- |  |
|  | Требование к качеству поставляемого оборудования | Оборудование должно быть новым, серийного производства, ранее не используемым |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Линейные ячейки 10 кВ размещаются в КРУН 10 кВ в стесненных условиях, в строго отведенном месте |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (высоковольтные выключатели ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006, шкафы КРУ 6-35 кВ ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 14693-90). |  |  | Согласие с требованием | Предоставить регистрационные номера деклараций о соответствии или копии деклараций о соответствии на выключатели и шкафы КРУ 10 кВ. |  |
|  | Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/( требование п.6 ст.24 ФЗ-184 |  |  | Согласие с требованием | Представить регистрационные номера деклараций о соответствии или копии деклараций о соответствии. |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД |  | Указать точный гарантийный срок | -//- |  |
|  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений. | Не менее 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД. |  | Указать точный гарантийный срок | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам продукции (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки Участник должен представить |  | Главные электрические схемы РУ. | Согласие с требованием | Предоставить главные электрические схемы РУ |  |
|  |  |  | Габаритно – установочные чертежи шкафов КРУ (со всеми выступающими частями, отдельностоящей) с указанием всех размеров. | Согласие с требованием | Предоставить чертежи с габаритными и установочными размерами |  |
|  |  |  | Руководство по эксплуатации (полный текст) на КРУ-6 кВ. | Согласие с требованием | Предоставить руководство по эксплуатации производителя.(полный текст) |  |
|  |  |  | На основании п. 4.6 ГОСТа 14693-90 – протоколы с положительным результатом квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 п.3.2 (для КРУ-6-10 кВ). | Согласие с требованием | Предоставить протоколы испытаний в полном объеме. |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | КРУ 6 кВ должны соответствовать ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия». |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выключатели 6-220 кВ должны соответствовать ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия». |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | КРУ и встроенное оборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также опросным листам. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа». |  |  | Согласие с требованием | Предоставить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и счетчики электрической энергии. |  |
| - 6. | Требование к доставке |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 6.1 | Место и способ поставки. |  | при отгрузке ж/д транспортом: станция Хабаровск-2, ДВЖД код - 970001 код предприятия – 9531, при отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 7. | Требования к эквивалентному оборудованию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 7.1. | Допускаются эквиваленты: Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  |  | -//- | Предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. |  |
| - 7.2 | Параметрами эквивалентности являются технические параметры, указанные в Приложении №1 к данным техническим требованиям на проведение закупки. |  |  | -//- | Предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим параметрам, указанным Заказчиком в Приложении №1 технических требований. |  |
| - 8. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| - 8.1 | Происхождение поставляемой продукции |  | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 ¦№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийских промышленных товаров, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории России, ЕАЭС соответствующих операций |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

4.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

# Приложения

- Приложение №1. Опросный лист на ячейки 10 кВ Пс 110 кВ Ореховая