| ID 082-0035981 Статья сметы затрат (источник): Услуги производственного характера Начальник ФЭУ Филиала ПАО «Россети Московский регион» Южные электрические сети ___________________Г.А. Николаева «____»_________________20__г. | УТВЕРЖДАЮ И.о. заместителя директора - главного инженера филиала ПАО «Россети Московский регион» Южные электрические сети _________________А.В.Ладышкин «____» ________________ 20___г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по сервисному восстановлению малогабаритного прожигающего устройства МПУ-3 «Феникс» зав. №555 и Диодной линейки зав. №039 установленных в передвижной лаборатории ЛК-10/35 СПЭ зав.№227 на базе а/м КАМАЗ-4326 для нужд филиала ПАО «Россети Московский Регион» - Южные электрические сети в 2026 г.

Предельная (максимальная) стоимость лота:

– 432 307,00 руб. с НДС (в том числе НДС 22%)

1. Описание основных объемов услуг и представляемых результатов:

Оказание услуг  по сервисному восстановлению малогабаритного прожигающего устройства МПУ-3 «Феникс» зав. №555 и Диодной линейки зав. №039 до восстановления технических характеристик, гарантированных заводом изготовителем на весь период эксплуатации.

2. Основные технические требования и требования к Исполнителю.

2.1. Исполнитель обязуется выполнить услуги  по  сервисному восстановлению  малогабаритного прожигающего устройства МПУ-3 «Феникс» зав. №555 и Диодной линейки зав. №039, а также, сдать  МПУ-3 «Феникс» зав. №555 и Диодную линейку зав. №039 Заказчику в сроки, установленные Договором.

2.2. В целях подтверждения технической компетенции, Исполнитель должен предоставить документы на авторизацию права оказания услуг по сервисному восстановлению  малогабаритного прожигающего устройства МПУ-3 «Феникс» зав. №555 и Диодной линейки зав. №039.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):

- Руководящими документами, инструкциями, паспортами и иной технической документацией по обслуживанию и эксплуатации оборудования.

- Для участия в конкурсных процедурах и заключения договора, Исполнителю необходимо предоставить соответствующий коммерческому предложению расчет обоснование стоимости на оказание услуг по сервисному восстановлению малогабаритного прожигающего устройства МПУ-3 «Феникс» зав. №555 и Диодной линейки зав. №039.

3. Требуемые сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг: с момента заключения договора.

Окончание оказания услуг: 30 сентября 2026 года.

4. Требования к форме договора.

Для заключения договора после проведения торгово-закупочной процедуры использовать согласованную форму договора на возмездное оказание услуг (Приложение №1).

5. Условия оплаты.

-  Авансирование не предусмотрено.

- Окончательный расчет стоимости услуг производится по актам оказанных услуг за фактически оказанные услуги но не превышает стоимость, в порядке, предусмотренном условиями договора.

- Заказчик производит расчет с Исполнителем по факту оказания услуг в течение в течение 30 рабочих дней со дня подписания Сторонами  Акта оказанных услуг при условии предоставления полного комплекта документов, необходимых для приемки оказанных услуг, отсутствии недоделок и замечаний по качеству оказанных услуг, в порядке, предусмотренном условиями договора.

6. Контроль и приёмка услуг.

Ответственный представитель Исполнителя, совместно с Заказчиком проводят оперативный контроль качества оказанных услуг, контролируют ход их оказания, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

Приёмка оказанных услуг осуществляется представителем Заказчика, ответственным за безопасную эксплуатацию данного объекта при отсутствии недоделок и замечаний по качеству оказанных услуг, в порядке, предусмотренном условиями Договора. При приемке услуг Исполнитель должен предоставить полный комплект документов, необходимых для приемки оказанных услуг.

7. Гарантии Исполнителя.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 6 месяцев с момента приемки услуг.

Приложения:

- Форма договора.

Начальник службы СИЗП                                   _____________И.Е. Меркулов

Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора)