3

Технические требования на поставку МТР 
«Поставка склерометра»
Общие сведения
Наименование закупаемой продукции 
Поставка склерометра.
Цель использования закупаемой продукции 
Прибор предназначен для определения прочностных характеристик бетона, а также кирпичей, камней, швов строительного раствора при строительстве и обследовании эксплуатируемых сооружений, ремонте и модернизации зданий.
Требования к продукции
Требования к объемам и срокам поставки
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Комплектация
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Склерометр ОНИКС-1.ОС.100 TFT
	1. Пресс гидравлический со встроенным электронным блоком – 1 шт.
2. Анкера классические ø16x35 мм и ø24x48 мм.

3. Сегменты классические ø16x35 мм и ø24x48 мм.

4. Микрометрическая гайка для анкеров ГОСТ – 1 шт.

5. Рожковый ключ 22х 24 мм – 1 шт.
6. Кейс для ОНИКС-1.ОС.100
	комплект
	2


Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции 
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Поставка склерометра
	С даты подписания договора
	Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора


2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п.п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 

	1.1
	Склерометр ОНИКС-1.ОС.100 TFT 

	1.1.1
	Диапазон измерения прочности 
	10...150 МПа

	1.1.2
	Диапазон рабочих нагрузок 
	5...100 кН

	1.1.3
	Предельное усилие вырыва анкера
	110 кН

	1.1.4
	Пределы относительной погрешности измерения нагрузки 
	±2 %

	1.1.5
	Габаритные размеры прибора
	380х60х200 мм

	1.1.6
	Масса прибора
	5,2 кг

	1.1.7
	Типоразмеры анкеров (ø x h)
	16х35 мм
24х48 мм

	1.1.8
	Типоразмеры сегментов (ø x h)
	16х35 мм
24х48 мм

	2
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки и разгрузки продукции
	г. Москва, Волоколамское шоссе, 2 если иное не будет письменно согласовано Сторонами. 

Поставка осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком.

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Гарантийный срок
	Гарантия на поставленный товар должна составлять не менее 12 месяцев от даты подписания унифицированного передаточного документа.

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Техническая документация 
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: руководство по эксплуатации. Руководство должно быть выполнено на русском языке).

	4.2. 
	Документация
	Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно:

а) оригинал счета;

б) универсальный передаточный документ (УПД)

	4.2.
	Минимальная комплектация продукции
	В соответствии с Таблицей 1 ТТ

	5
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	5.1
	Соответствие стандартам
	Товар должен соответствовать требованиям:

- «ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».

- «ГОСТ 53231-2008 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».

	6
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Требования качества
	Наличие оборудования в Госреестре.

	6.2.
	
	Наличие действующей поверки на поставляемое оборудование. 

На этапе исполнения договора предоставляется Свидетельство о поверке Склерометр ОНИКС-1.ОС.100 TFT - 2 шт. с занесением в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта (подсистема «Аршин»)

	6.3. 
	Иные требования к продукции, к упаковке
	Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2025 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.
Товар должен поставляться в упаковке фирмы-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.


Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В цену Товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на доставку, погрузку/разгрузку Товара, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.
