## Лист1
№ п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Год выпуска | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ | Марка доп.оборудования | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ -10 кВ | Москва | 2010 | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 1х240/50-10 |  | 3 | 800 | 2400 | - | - | - | 2.8 | хорошее
2 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ | Московская область | 1995 | ВЛ | 0.4 | РЛНД-1 | 2 | А-35 | 1 | 4 | 800 | - | СВ-110 | ж/б | 21 | 1.2 | удовлетворительное
№ п/п | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Год выпуска | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта
1 | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция / 2БКТПу-1000/10/0,4 кВ, в т.ч.: | Москва | 2010 | 2БКТПу-1000/10/0,4 кВ | 1000 |  | хорошее | 20 | проходная, кабельный ввод
1.1. | РУ 10 кВ: КРУЭ RM6 IDI | Москва | 2010 |  |  | 2
1.2. | РУ 0,4 кВ: ШРНН-01-12-3150 | Москва | 2010 |  |  | 2
1.3. | блок бетонный (корпус подстанции) | Москва | 2010 |  |  | 1
2 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТМГ-1000-10/0,4 | Москва | 2010 | ТМГ-1000-10/0,4 | 1000 | 2