## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) в соответствии с Приказом 1543 от 31.12.2019 | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы | РЭР | УКС | Справка о тех связи | Акт осмотра | Письмо в АО "ОЭК" | Ответ АО "ОЭК" | Письмо в ДГИ | Ответ ДГИ | ВУТМ из SAPa (верхнеуровневое техническое место из SAPa)
1 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная-КЛ-0,4 кВ ТП 27207А-вв.125958(1) | ул.Амурская д.76 | - | 2010 | - | - | КЛ | 0.4 | - | - | АПвБбШп – 4х120 | - | - | 110 | 110 | - | - | - | 0.297 | удовл. | 23 РЭР | ВО | МКС/01/10367 | + | МКС/01/6953 |  | МКС/01/1568 | МКС/01/6290 | KN004-00241412
2 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная-КЛ-0,4 кВ ТП 27207А-вв.125958(2) | ул.Амурская д.76 | - | 2010 | - | - | КЛ | 0.4 | - | - | АПвБбШп – 4х120 | - | - | 110 | 110 | - | - | - | 0.297 | удовл. | 23 РЭР | ВО | МКС/01/10367 | + | МКС/01/6953 |  | МКС/01/1568 | МКС/01/6290 | KN004-00241413
3 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная-КЛ-0,4 кВ ТП 27207Б-вв.125958(1) | ул.Амурская д.76 | - | 2010 | - | - | КЛ | 0.4 | - | - | АПвБбШп – 4х120 | - | - | 110 | 110 | - | - | - | 0.297 | удовл. | 23 РЭР | ВО | МКС/01/10367 | + | МКС/01/6953 |  | МКС/01/1568 | МКС/01/6290 | KN004-00241414
4 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная-КЛ-0,4 кВ ТП 27207Б-вв.125958(2) | ул.Амурская д.76 | - | 2010 | - | - | КЛ | 0.4 | - | - | АПвБбШп – 4х120 | - | - | 110 | 110 | - | - | - | 0.297 | удовл. | 23 РЭР | ВО | МКС/01/10367 | + | МКС/01/6953 |  | МКС/01/1568 | МКС/01/6290 | KN004-00241415
5 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 А - вв 706133(1) | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПвБбШп 4х185 | … | 1 | 115 | 115 | … | … | … | 0.311 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00017019
6 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 А - вв 706133(2) | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПВБбШп 4х185 | … | 1 | 115 | 115 | … | … | … | 0.311 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00224399
7 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 Б - вв 706133(1) | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПВБбШп 4х185 | … | 1 | 115 | 115 | … | … | … | 0.311 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00019312
8 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 Б - вв 706133(2) | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПВБбШп 4х185 | … | 1 | 115 | 115 | … | … | … | 0.311 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00224400
9 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 А - вв 706134(1) | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПВБбШп 4х185 | … | 1 | 183 | 183 | … | … | … | 0.494 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00017050
10 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 А - вв 706134(2) | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПВБбШп 4х185 | … | 1 | 183 | 183 | … | … | … | 0.494 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00224414
11 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 Б - вв 706134(1) | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПВБбШп 4х185 | … | 1 | 183 | 183 | … | … | … | 0.494 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00017708
12 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 Б - вв 706134(2) | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПВБбШп 4х185 | … | 1 | 183 | 183 | … | … | … | 0.494 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00224415
13 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 А - вв 706135(1) | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПВБбШп 4х185 | … | 1 | 134 | 134 | … | … | … | 0.362 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00016525
14 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 А - вв 706135(2) | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПВБбШп 4х185 | … | 1 | 134 | 134 | … | … | … | 0.362 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00224434
15 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 Б - вв 706135(1) | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПВБбШп 4х185 | … | 1 | 134 | 134 | … | … | … | 0.362 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00017102
16 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 Б - вв 706135(2) | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПВБбШп 4х185 | … | 1 | 134 | 134 | … | … | … | 0.362 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00224435
17 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 А - вв 706136 | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПВБбШп 4х185 | … | 1 | 129 | 129 | … | … | … | 0.348 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00016254
18 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 Б - вв 706136 | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПВБбШп 4х185 | … | 1 | 129 | 129 | … | … | … | 0.348 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00018419
19 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 А - вв 706137 | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПвБбШп 4х70 | … | 1 | 150 | 150 | … | … | … | 0.405 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00019109
20 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 23644 Б - вв 706137 | г.Москва, Зеленоград, 8 мкр, к. 847 | … | 2012 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АПвБбШп 4х70 | … | 1 | 150 | 150 | … | … | … | 0.405 | удовл. | УКС г.Зеленограда | УКС г.Зеленограда | МКС/01/10106 от 18.06.2025 | да | МКС/01/10259 от 19.06.2025 | ОЭК/44/32629 от 01.07.2025 | МКС/01/10258 от 19.06.2025 | ДГИ-Э-110418/25-1 | KN004-00017935
21 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 19938 А – вв 108859 | г.Москва, 2-й Павелецкий пр-д дом 8 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ 3х150 |  | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 0.54 | Удовлетворительное | 4 РЭР | УКС ЮО | ДА | да | МКС/01/ 12140 от 21.07.2025 | МКС/01/19148 от 20.08.2025 | МКС/01/12031 от 18.07.2025 | МКС/01/18566 от 12.08.2025 | KN004-00130776
22 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 19938 Б – вв 108859(1) | г.Москва, 2-й Павелецкий пр-д дом 8 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ 3х150 |  | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 0.54 | Удовлетворительное | 4 РЭР | УКС ЮО | ДА | да | МКС/01/ 12140 от 21.07.2026 | МКС/01/19148 от 20.08.2025 | МКС/01/12031 от 18.07.2025 | МКС/01/18566 от 12.08.2025 | KN004-00133846
23 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ (ТП 19938 А – вв 108859)вв 53952 | г.Москва, 2-й Павелецкий пр-д дом 6 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ 3х185 |  | 1 | 60 | 60 |  |  |  | 0.16 | Удовлетворительное | 4 РЭР | УКС ЮО | ДА | да | МКС/01/ 13378 от 07.08.2025 | МКС/01/18643 от 13.08.2025 | МКС/01/13536 от 11.08.2025 | - | KN004-00162422
24 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ (ТП 19938 Б – вв 108859(1))вв 53953 | г.Москва, 2-й Павелецкий пр-д дом 6 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ 3х185 |  | 1 | 60 | 60 |  |  |  | 0.16 | Удовлетворительное | 4 РЭР | УКС ЮО | ДА | да | МКС/01/ 13378 от 07.08.2026 | МКС/01/18643 от 13.08.2025 | МКС/01/13536 от 11.08.2026 | - | KN004-00162423
25 | МКС | Линии электропередачи местные кабельные - КЛ 10кВ РТП12257с.1-ТП24351А | г.Москва, ул.Косинская, д.30А/43 | − | 2000 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х240 | − | 1 | 25 | 25 | − | − | − | 0.0875 | удовлетворитлеьное | 14 РЭР | ВО | да | да | МКС/01/11143 | ОЭК/157/33230 | МКС/01/11144 | ДГИ-1-37724/24-1 | KS010-0045554
26 | МКС | Линии электропередачи местные кабельные - КЛ 10кВ РТП12257с.2-ТП24351Б | г.Москва, ул.Косинская, д.30А/43 | − | 2000 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х240 | − | 1 | 25 | 25 | − | − | − | 0.0875 | удовлетворитлеьное | 14 РЭР | ВО | да | да | МКС/01/11143 | ОЭК/157/33230 | МКС/01/11144 | ДГИ-1-37724/24-1 | KS010-0045558
27 | МКС | Линии электропередачи местные кабельные - КЛ 10кВ ТП23712А- ТП24351А | г.Москва, ул.Косинская, д.30А/43 | − | 2000 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х240 | − | 1 | 25 | 25 | − | − | − | 0.0875 | удовлетворитлеьное | 14 РЭР | ВО | да | да | МКС/01/11143 | ОЭК/157/33230 | МКС/01/11144 | ДГИ-1-37724/24-1 | KS010-0036750
28 | МКС | Линии электропередачи местные кабельные - КЛ 10кВ ТП23712Б- ТП24351Б | г.Москва, ул.Косинская, д.30А/43 | − | 2000 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х240 | − | 1 | 25 | 25 | − | − | − | 0.0875 | удовлетворитлеьное | 14 РЭР | ВО | да | да | МКС/01/11143 | ОЭК/157/33230 | МКС/01/11144 | ДГИ-1-37724/24-1 | KS010-0036751

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) в соответствии с Приказом 1543 от 31.12.2019 | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.) | РЭР | УКС | Справка о тех связи | Акт осмотра | Письмо в АО "ОЭК" | Ответ АО "ОЭК" | Письмо в ДГИ | Ответ ДГИ | ВУТМ из SAPa (верхнеуровневое техническое место из SAPa)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | МКС | Машина энергосиловая -Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-630- ТП 24351 | г.Москва, ул.Косинская, д.30А/43 | − | 2000 | − | − | РУ 10 кВ RM6 IIDI = 2 шт, РУ 0,4 кВ TUR-10-0,4-1200А =2шт Блок бетонный БКТП 2 шт | 2БКТП | − | − | установлено | удовлетворитлеьное | 23 | ТП проходная | 14 РЭР | ВО | да | да | МКС/01/11143 | ОЭК/157/33230 | МКС/01/11144 | ДГИ-1-37724/24-1 | TP010-0012926
2 | МКС | Машина энергосиловая –трансформатор силовой ТМГ-630/10/0,4 зав.№ 1477108 в ТП 24351 | г.Москва, ул.Косинская, д.30А/43 | − | 2000 | − | − | трансформатор | ТМГ | 630 | 1 | установлено | удовлетворитлеьное |  | ТМГ-630/10/0,4 | 14 РЭР | ВО | да | да | МКС/01/11143 | ОЭК/157/33230 | МКС/01/11144 | ДГИ-1-37724/24-1 | TP010-0012926-01
3 | МКС | Машина энергосиловая –трансформатор силовой ТМГ-630/10/0,4 зав.№ 1477096 в ТП 24351 | г.Москва, ул.Косинская, д.30А/43 | − | 2000 | − | − | трансформатор | ТМГ | 630 | 1 | установлено | удовлетворитлеьное |  | ТМГ-630/10/0,4 | 14 РЭР | ВО | да | да | МКС/01/11143 | ОЭК/157/33230 | МКС/01/11144 | ДГИ-1-37724/24-1 | TP010-0012926-02
4 | МКС | Машина энергосиловая-Блочная комплектная трансформаторная подстанция (ТП29412) | г. Москва, п.Мещерский, ул. 6-й Дачно-Мещерский пр-д, д.58 |  | 2006 |  |  | РУ 10 кВ RM6 IIDI = 2 шт РУ 0.4 кВ ЩРНВ-10-0,4-1200А =2шт Блок бетонный БКТП 2 шт | БКТП | 1260 | 2 | установлено | удовл. | 23 | ВН = 6 шт ВНЭ =2 шт | 20 РЭР | ЗО | + | + | + | + | + | + | TP010-0017096
5 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10кВ ТМГ-630 10-0,4 № 1564362 в ТП29412 | г. Москва, п.Мещерский, ул. 6-й Дачно-Мещерский пр-д, д.58 |  | 2006 |  |  | ТМГ-630 10-0,4 № 1564362 | ТМГ-630 | 630 | 1 | установлено | удовл. |  | ТМГ-630 10-0,4 № 1564362 | 20 РЭР | ЗО | + | + | + | + | + | + | TP010-0017096-01
6 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10кВ ТМГ-630 10-0,4 № 1563659 в ТП29412 | г. Москва, п.Мещерский, ул. 6-й Дачно-Мещерский пр-д, д.58 | … | 2006 | … | … | ТМГ-630 10-0,4 № 1563659 | ТМГ-630 | 630 | 1 | установлено | удовл. |  | ТМГ-630 10-0,4 № 1563659 | 20 РЭР | ЗО | + | + | + | + | + | + | TP010-0017096-02