## Здания (ТП_ЗРУ_т.д)
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ВЭС |  |  |  |  | … | …

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1822 СНТ "Весна" | Московская область, город Орехово-Зуево, п. Снопок Старый | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | 2020 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 3х70 | 3 | 3 | 2160 |  | СВ-95 | ж/б | 59 | 3.24 | удовл
2 | ВЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от КТП-1822 СНТ "Весна" до. оп. №1 | Московская область, город Орехово-Зуево, п. Снопок Старый | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | 2020 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААШВ 3х50 |  | 3 |  |  | 50 |  |  | 0.13 | удовл
3 | ВЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ (ВЛ-6 кВ п/с 83 фид.14- напр-е на ТП188-КТП247) (отп. от ВЛ-6 кВ на КТП-1139 СПК "Родина") | Московская область, г. о. Лосино-Петровский, п. Свердловский | Садоводческий потребительский кооператив «Родина» |  |  |  | ВЛ | 6 |  |  | СИП-50 |  | 4 | 1150 |  | СВ-110 | ж/б | 22 | 1.26 | удовл
4 | ВЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от оп. 22 до КТП-1139 СПК "Родина" | Московская область, г. о. Лосино-Петровский, п. Свердловский | Садоводческий потребительский кооператив «Родина» |  |  |  | КЛ | 6 |  |  | АСБ-10 3х50 |  | 4 |  | 45 |  |  |  | 0.15 | удовл
5 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ - 0,4 кВ от КТП - 1139 СПК "Родина" | Московская область, г. о. Лосино-Петровский, п. Свердловский | Садоводческий потребительский кооператив «Родина» |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 4х70 |  | 4 | 6055 |  | СВ-95 | ж/б | 173 | 9.08 | удовл
6 | ВЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ - 0,4 кВ от КТП-1139 СПК "Родина" | Московская область, г. о. Лосино-Петровский, п. Свердловский | Садоводческий потребительский кооператив «Родина» |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААШВ 4х120 |  | 4 |  | 200 |  |  |  | 0.54 | удовл
7 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-6 кВ ПП-14-ЛР-69-5065-ТП-5018 (отп. от оп. № 12/21 на КТП-5097 СНТ "Новый мир") | Московская область, г. о. Балашиха, д. Дятловка | Садовое некоммерческое товарищество «Новый мир» |  |  |  | ВЛ | 6 |  |  | СИП 3 1х70 |  | 3 | 30 |  | СВ-110-5 | ж/б | 3 | 0.03 | удовл
8 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ - 0,4 кВ от КТП - 5097 СНТ "Новый мир" | Московская область, г. о. Балашиха, д. Дятловка | Садовое некоммерческое товарищество «Новый мир» |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х120+1х95+2х16 |  | 2 | 3100 |  | СВ-95 | ж/б | 162 | 4.65 | удовл
9 | ВЭС | Линия электропередачи воздушная (ЛЭП 10 кВ от ЦРП №1 до ЗТП №61 (фидер№4)) (отп. от оп. №2/5 на КТП-537 СНТ "Надежда") | Московская область, г. Воскресенск, д. Белое Озеро | Садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда» | 2003 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | А-35 |  | 4 | 30 |  | СВ-110-5 | ж/б | 1 | 0.03 | удовл
10 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ - 0,4 кВ от КТП - 537 СНТ "Надежда" | Московская область, г. Воскресенск, д. Белое Озеро | Садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда» | 2003 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 3х70+1х54.6, СИП-2 3х50+1х54.6, СИП-2 3х35+1х50, СИП-2 2х16, А-25 |  | 2,2,2,2 | 3010 (600, 960, 490, 150, 1260) |  | СВ-95, СВ-110, СВН 9-1 | ж/б | 73 шт. (105 стоек), 6 шт., 3 шт. | 4.51 | удовл
11 | ВЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-139 на КТП-143 СНТ «Авиатор» | Московская область, Ногинский район, д. Молзино | Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Авиатор» | 1993 |  |  | КЛ | 6 |  |  | ААБл-10 3х70 |  | 3 |  | 2160 |  |  |  | 7.56 | удовл
12 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-143 СНТ «Авиатор» | Московская область, Ногинский район, д. Молзино | Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Авиатор» | 1993 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-35 |  | 4 | 4100 |  |  | деревянные | 118 | 6.15 | удовл
13 | ВЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ ВЛ-6 кВ ТП-89 - КТП-88с оп.23 (от сущ. оп. № 24а на КТП-383) | Московская область, Богородский г.о., д. Гаврилово | Семёшин Михаил Александрович | 2002 |  |  | ВЛ | 6 |  |  | АС-50 |  | 4 | 850 |  | СВ-110 | ж/б | 13 | 0.93 | удовл
14 | ВЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ ( ТП-1007 ЛР-163) (отп. от оп. № 1 на МТП-1560) | Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Рудино | Жуков Максим Львович | 1999 |  |  | ВЛ | 6 |  |  | А-50 |  | 3 | 30 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.03 | удовл
15 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1164 Рудино-2 | Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Рудино | Жуков Максим Львович | 1999 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х50, СИП-2 4х50 |  | 2.2 | 160 |  | СВ-95 | ж/б | 5 | 0.24 | удовл
16 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ-0,4 кВ от КТП-131 | Московская область, г. о. Щелково, тер. СНТ Композит | Садоводческое некоммерческое товарищество «Композит» |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | АС-35 | 1 | 4 | 400 |  |  | дерев. на приставках | 17 | 0.6 | удовл
17 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ-0,4 кВ от КТП-1957 | Московская область, Орехово - Зуевский г.о., д. Федорово | Чебышева Марина Игоревна | 2024 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х95 | 1 | 4 | 2400 |  | СВ-95 | ж/б | 84 | 3.6 | удовл
18 | ВЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ от АСП-7085 на КТП-1131, КТП-1124 | Московская область, г.о. Балашиха, д. Пуршево | Товарищество собственников недвижимости "Индустриальный парк М7 Шульгино" | 2026 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП-3 1х70 |  | 4 | 1851 |  | СВ-110 | ж/б | 36 |  | удовл
19 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1131 | Московская область, г.о. Балашиха, д. Пуршево | Товарищество собственников недвижимости "Индустриальный парк М7 Шульгино" | 2026 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-4 2х16 |  | 3 | 1823 |  | СВ-95 | ж/б |  |  | удовл

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ВЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-Т-К-К) 630-6/0,4; КТП-1139 СПК "Родина" | Московская область, г. о. Лосино-Петровский, п. Свердловский | Садоводческий потребительский кооператив «Родина» |  |  |  | КТП |  | 630 | 1 | установлено | Удовлетворительное | 2.3 | ТМГ-630-6/0,4
2 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-630-6/0,4-У1в КТП-1139 СПК "Родина" | Московская область, г. о. Лосино-Петровский, п. Свердловский | Садоводческий потребительский кооператив «Родина» |  |  |  | трансформатор | ТМГ | 630 | 1 | установлено | Удовлетворительное
3 | ВЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 400-6/0,4; КТП-5097 СНТ "Новый мир" | Московская область, г. о. Балашиха, д. Дятловка | Садовое некоммерческое товарищество «Новый мир» |  |  |  | КТП |  | 400 | 1 | установлено | Удовлетворительное | 2.3 | ТМГ-400-6/0,4
4 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-400-6/0,4 в КТП-5097 СНТ "Новый мир" | Московская область, г. о. Балашиха, д. Дятловка | Садовое некоммерческое товарищество «Новый мир» |  |  |  | трансформатор | ТМГ | 400 | 1 | установлено | Удовлетворительное
5 | ВЭС | Машина энергосиловая - Автоматический пункт секционирования | Московская область, г. о. Балашиха, д. Дятловка | Садовое некоммерческое товарищество «Новый мир» | [11 empty] | удовл
6 | ВЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 160-10/0,4; КТП-537 СНТ "Надежда" | Московская область, г. Воскресенск, д. Белое Озеро | Садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда» | 2003 |  |  | КТП |  | 160 |  | установлено | Удовлетворительное | 2.3 | ТМГ-160-10/0,4
7 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160-10/0,4 в КТП-537 СНТ "Надежда" | Московская область, г. Воскресенск, д. Белое Озеро | Садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда» | 2003 |  |  | трансформатор | ТМГ | 160 |  | установлено | Удовлетворительное
8 | ВЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 160-6/0,4; КТП-143 СНТ «Авиатор» | Московская область, Ногинский район, д. Молзино | Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Авиатор» | 1993 |  |  | КТП |  | 160 |  | установлено | Удовлетворительное |  | ТМГ-160-6/0,4
9 | ВЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 160-6/0,4; КТП-143 СНТ «Авиатор» | Московская область, Ногинский район, д. Молзино | Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Авиатор» | 1993 |  |  | трансформатор |  | 160 |  | установлено | Удовлетворительное
10 | ВЭС | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 250-6/0,4; КТП-383 | Московская область, Богородский г.о., д. Гаврилово | Семёшин Михаил Александрович | 2002 |  |  | КТП |  | 250 |  | установлено | Удовлетворительное | 2.3 | ТМГ-250-6/0,4
11 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-250-6/0,4 в КТП-383 | Московская область, Богородский г.о., д. Гаврилово | Семёшин Михаил Александрович | 2002 |  |  | трансформатор |  | 250 |  | установлено | Удовлетворительное
12 | ВЭС | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 160-6/0,4; КТП-1164 Рудино-2 | Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Рудино | Жуков Максим Львович | 1999 |  |  | КТП |  |  |  | установлено | Удовлетворительное | 2.3 | ТМГ-160-6/0,4
13 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-160-6/0,4 в КТП-1164 Рудино-2 | Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Рудино | Жуков Максим Львович | 1999 |  |  | трансформатор |  |  |  | установлено | Удовлетворительное
14 | ВЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-1124) 400-10/0,4; КТП-1124 | Московская область, г.о. Балашиха, д. Пуршево | Товарищество собственников недвижимости "Индустриальный парк М7 Шульгино" | 2026 |  |  | КТП |  | 400 | 1 | установлено | Удовлетворительное | 2.3 | ТМГ-400-10/0,4
15 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-400-10/0,4 КТП-1124; КТП-1124 | Московская область, г.о. Балашиха, д. Пуршево | Товарищество собственников недвижимости "Индустриальный парк М7 Шульгино" | 2026 |  |  | трансформатор | ТМГ | 400 | 1 | установлено | Удовлетворительное
16 | ВЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-1131) 400-10/0,4; КТП-1131 | Московская область, г.о. Балашиха, д. Пуршево | Товарищество собственников недвижимости "Индустриальный парк М7 Шульгино" | 2026 |  |  | КТП |  | 400 | 1 | установлено | Удовлетворительное | 2.3 | ТМГ-400-10/0,4
17 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-400-10/0,4 КТП-1131; КТП-1131 | Московская область, г.о. Балашиха, д. Пуршево | Товарищество собственников недвижимости "Индустриальный парк М7 Шульгино" | 2026 |  |  | трансформатор | ТМГ | 400 | 1 | установлено | Удовлетворительное