## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (Ф-3 от РП-1 до ЛР-32 с отпайками) (Отпайка до КТП-1138, д. Иневка) | Московская обл., г.о. Наро-Фоминск, д. Иневка | СНТ «Иневка» | 2008 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 1х70 | 1 | 1 | 810 |  | СВ-110 | ж/б | 18 | 0.891 | хорошее
2 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1138, д. Иневка | Московская обл., г.о. Наро-Фоминск, д. Иневка | СНТ «Иневка» | 2008 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | АС-50, АС-35 | 1 | 4.4 | 1360 (810; 550) |  | СВ-95 | ж/б | 39 | 2.04 | хорошее
3 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от КТП-23055 – ГРЩ 0,4 кВ №1- I, д. Жуковка | Московская область, Одинцовский г.о., д. Жуковка | Гражданин РФ Баранова Галина Григорьевна | 2006 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВбШв 4х185 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 1.215 | хорошее
4 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от КТП-23055 – ГРЩ 0,4 кВ №1- II, д. Жуковка | Московская область, Одинцовский г.о., д. Жуковка | Гражданин РФ Баранова Галина Григорьевна | 2006 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВбШв 3х185 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 1.215 | хорошее
5 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (ф.Романово ТП-147 ПС 265 Слюденит" (Отпайка до КТП-1184, д. Рыжково) | Московская область, Наро-Фоминский г.о., д. Рыжково | СНТ «Рыжково» | 2018 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 1х70 | 1 | 1 | 50 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.055 | хорошее
6 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1184, д. Рыжково | Московская область, Наро-Фоминский г.о., д. Рыжково | СНТ «Рыжково» | 2018 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2А 3х35+1х54,6 | 1 | 1 | 1240 |  | СВ-95 | ж/б | 46 | 1.86 | хорошее
7 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от КТП-1184, д. Рыжково | Московская область, Наро-Фоминский г.о., д. Рыжково | СНТ «Рыжково» | 2018 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВбШв 4х35 |  | 1 |  | 200 |  |  |  | 0.54 | хорошее
8 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1308, д. Татищево | Московская обл., г.о. Истра, д. Татищево | СНТ «Каскад Плюс» | 2001 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-25 | 1 | 4 | 1400 |  | СВ-95 | ж/б | 40 | 2.1 | хорошее
9 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (Ф-6 от ПС № 265 до ЛР-58) (Отпайка до КТП-1080, д. Афанасовка) | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Афанасовка | СНТ «Ясная Поляна» | 2008 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 1х70 | 1 | 1 | 720 |  | СВ-110 | ж/б | 14 | 0.792 | хорошее
10 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1080, д. Афанасовка | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Афанасовка | СНТ «Ясная Поляна» | 2008 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | АС-50 | 1 | 4 | 1270 |  | СВ-95 | ж/б | 36 | 1.905 | хорошее
11 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ (Ф-3 от ПС № 295 до КТП-396) (Отпайка до КТП-1074, д. Мишуткино) | Московская область, Наро-Фоминский р-н, д. Мишуткино | Гражданин РФ Сандульская Вера Анатольевна | 2007 |  |  | ВЛ | 6 |  |  | АС-50 | 1 | 3 | 50 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.055 | хорошее
12 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-5958 ф.1, с. Иславское | Московская область, Одинцовский г.о., с. Иславское | СНТ «Ягодка-1» | 2015 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2А 3х50+1х70+1х16 | 1 | 1 | 170 |  | СВ-95 | ж/б | 5 | 0.255 | хорошее
13 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-5958 ф.2, с. Иславское | Московская область, Одинцовский г.о., с. Иславское | СНТ «Ягодка-1» | 2015 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2А 3х120+1х95+1х16 | 1 | 1 | 580 |  | СВ-95 | ж/б | 16 | 0.87 | хорошее
14 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-5958 ф.3, с.Иславское | Московская область, Одинцовский г.о., с. Иславское | СНТ «Ягодка-1» | 2015 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2А 3х70+1х70+1х16 | 1 | 1 | 230 |  | СВ-95 | ж/б | 7 | 0.345 | хорошее
15 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-5958 ф.4, с. Иславское | Московская область, Одинцовский г.о., с. Иславское | СНТ «Ягодка-1» | 2015 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2А 3х95+1х95+1х16 | 1 | 1 | 370 |  | СВ-95 | ж/б | 11 | 0.555 | хорошее
16 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от КТП-5958, с. Иславское | Московская область, Одинцовский г.о., с. Иславское | СНТ «Ягодка-1» | 2015 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВбШв 4х120 |  | 1 |  | 250 |  |  |  | 0.675 | хорошее
17 | ЗЭС | Воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ ( ЦРП 20 ф2 ТП 381)(Отпайка до КТП-1658, д. Рождествено) | Московская обл., г.о. Волоколамск, д. Рождествено | СНТСН «Вита» | 2007 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | А-35 | 1 | 3 | 30 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.033 | хорошее
18 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (Ф-6 от ПС № 265 до ЛР-58) (Отпайка до КТП-1796, д. Афанасовка) | Московская обл., г. Наро-Фоминск, д. Афанасовка | СНТ Поляна | 2011 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | АС-70 | 1 | 3 | 110 |  | СВ-110 | ж/б | 3 | 0.121 | хорошее
19 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (Ф-6 от ПС № 265 до ЛР-58) (Отпайка до КТП-519, д. Афанасовка) | Московская обл., г. Наро-Фоминск, д. Афанасовка | СНТ Поляна | 2011 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | АС-70 | 1 | 3 | 40 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.044 | хорошее
20 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1796, д. Афанасовка | Московская обл., г. Наро-Фоминск, д. Афанасовка | СНТ Поляна | 2011 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 4х70, А-35 | 1 | 1.4 | 1270 (160, 1050) |  | СВ-95 | ж/б | 35 | 1.905 | хорошее
21 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-519, д. Афанасовка | Московская обл., г. Наро-Фоминск, д. Афанасовка | СНТ Поляна | 2011 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 4х70, А-35 | 1 | 1.4 | 1990 (60, 1930) |  | СВ-95 | ж/б | 50 | 2.985 | хорошее
22 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (ПС428 Ф11 ТП461-ТП498 С ОТП.ТП1253,462,500 ДЕМЕХОВО) (Отпайка до КТП-3250, д. Демихово) | Московская область, Можайский м.о., д. Демихово | СНТ «Летнее» | 2013 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 3х70 | 1 | 1 | 6 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.006 | хорошее
23 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-3250 ф.1, д. Демихово | Московская область, Можайский м.о., д. Демихово | СНТ «Летнее» | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х50+1х16, СИП4 4х16 | 1 | 1.1 | 1520 (1430, 90) |  | СВ-95 | ж/б | 55 | 2.28 | хорошее
24 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-3250 ф.2, д. Демихово | Московская область, Можайский м.о., д. Демихово | СНТ «Летнее» | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х50+1х16, СИП4 4х16 | 1 | 1.1 | 1540 (1290, 250) |  | СВ-95 | ж/б | 57 | 2.31 | хорошее
25 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (Ф-20 от ПС № 265 до КТП-543) (Отпайка до КТП-473, д. Покровка) | Московская обл., Наро-Фоминский район, д. Покровка | СНТ «Покровское» | 1992 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | А-50 | 1 | 3 | 50 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.055 | удовлетворительное
26 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (Ф.Крюково РП-71 доТП-331,Ф.Писатели РП-71 до ТП-547, ф.Красновидово от ТП-547 до ТП-440, ф. Санаторий от ЗТП-440) (Отпайка до КТП-862, д. Крюково) | Московская обл., г.о. Истра, д. Крюково | СНТСН «Кино-1» | 2002 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | АС-50 | 1 | 3 | 30 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.033 | хорошее
27 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (Ф.Крюково РП-71 доТП-331,Ф.Писатели РП-71 до ТП-547, ф.Красновидово от ТП-547 до ТП-440, ф. Санаторий от ЗТП-440) (Отпайка до КТП-875, д. Крюково) | Московская обл., г.о. Истра, д. Крюково | СНТСН «Кино-1» | 2002 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 3 1х70 | 1 | 1 | 600 |  | СВ-110 | ж/б | 12 | 0.66 | хорошее
28 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-862, д. Крюково | Московская обл., г.о. Истра, д. Крюково | СНТСН «Кино-1» | 2002 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-35, СИП 2 3х70 | 1 | 4.1 | 1000 (500, 500) |  | СВ-95 | ж/б | 28 | 1.5 | хорошее
29 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-875, д. Крюково | Московская обл., г.о. Истра, д. Крюково | СНТСН «Кино-1» | 2002 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-35, СИП 2 3х70 | 1 | 4.1 | 1000 (500, 500) |  | СВ-95 | ж/б | 28 | 1.5 | хорошее
30 | ЗЭС | Линии электропередачи местная воздушная ВЛ-10 кВ от ф.12 ПС-468 "Шелковка", п. Дорохово (Отпайка до КТП-1650, д. Капань) | Московская область, Одинцовский район, д. Капань | ТСН СНТ «Ника» | 2004 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | АС-50 | 1 | 3 | 45 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.049 | хорошее
31 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1650 ф.1, д. Капань | Московская область, Одинцовский район, д. Капань | ТСН СНТ «Ника» | 2004 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-25, СИП 2 3х50+1х50,4, СИП 4 4х16 | 1 | 4,1,1 | 490 (385, 70, 35) |  | СВ-95 | ж/б | 14 | 0.735 | хорошее
32 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1650 ф.2, д. Капань | Московская область, Одинцовский район, д. Капань | ТСН СНТ «Ника» | 2004 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-25, СИП 2 3х50+1х50,4 | 1 | 4.1 | 595 (455, 140) |  | СВ-95 | ж/б | 13 | 0.892 | хорошее
33 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1650 ф.3, д. Капань | Московская область, Одинцовский район, д. Капань | ТСН СНТ «Ника» | 2004 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-25 | 1 | 4 | 350 |  | СВ-95 | ж/б | 13 | 0.525 | хорошее
34 | ЗЭС | Воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ (ф6 п/ст.406 КРН-310 - КРн-316) (Отпайка до КТП-3548, д. Стариково) | Московская область, Шаховской р-н, д. Стариково | Гражданин РФ Лицов Дмитрий Сергеевич | 2005 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП3 1х70 | 1 | 1 | 100 |  | СВ-110 | ж/б | 3 | 0.11 | хорошее
35 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (ПС 381 Ф.7 ТП386-ТП387-РЛН76-ТП485-ТП389 НЕКРАСОВО) (Отпайка до КТП-1640, д. Некрасово) | Московская область, г. Можайск, д. Некрасово | СНТ «Связь» | 1992 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | АС-50 | 1 | 3 | 157 |  | СВ-110 | ж/б | 4 | 0.172 | удовлетворительное
36 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1640 ф.1,д. Некрасово | Московская область, г. Можайск, д. Некрасово | СНТ «Связь» | 1992 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-35, СИП 3х50+1х50 | 1 | 4.1 | 370 (350, 20) |  | СВ-95 | ж/б | 11 | 0.555 | удовлетворительное
37 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1640 ф.2,д. Некрасово | Московская область, г. Можайск, д. Некрасово | СНТ «Связь» | 1992 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-35, СИП 3х50+1х50 | 1 | 4.1 | 745 (730,15) |  | СВ-95 | ж/б | 24 | 1.117 | удовлетворительное
38 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1640 ф.3,д. Некрасово | Московская область, г. Можайск, д. Некрасово | СНТ «Связь» | 1992 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-35, СИП 3х50+1х50 | 1 | 4.1 | 615 (600, 15) |  | СВ-95 | ж/б | 11 | 0.922 | удовлетворительное
39 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф.5 ПС-25"Встреча", д. Тарасково (Отпайка до КТП-1847, д. Тарасково) | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Тарасково | СНТ «Победа-Тарасково» | 2018 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП3 1х70 | 1 | 1 | 12 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.013 | хорошее
40 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1847, д. Тарасково | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Тарасково | СНТ «Победа-Тарасково» | 2018 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 4х70 | 1 | 1 | 410 |  | СВ-95 | ж/б | 12 | 0.615 | хорошее
41 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (ф.Сафонтьево от РП-29 ф.16 ПС-551,д.Сафонтьево) (Отпайка до КТП-2253, д. Сафонтьево) | Московская обл., г.о. Истра, д. Сафонтьево | СНТ «Истринский родник» | 2015 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 3 1х50 | 1 | 1 | 15 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.016 | хорошее
42 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ до КТП-2322, д. Сафонтьево | Московская обл., г.о. Истра, д. Сафонтьево | СНТ «Истринский родник» | 2015 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБ 3х240 |  | 1 |  | 300 |  |  |  | 1.05 | хорошее
43 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (Ф.Крюково РП-71 до ТП-331,Ф.Писатели РП-71 до ТП-547, ф.Красновидово от ТП-547 до ТП-440, ф. Санаторий от ЗТП-440) (Отпайка до КТП-2453, д. Красновидово) | Московская область, Истринский р-н, д.Красновидово | ГИЗ д. Красновидово | 2010 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП-3 1х50 | 1 | 1 | 15 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.016 | хорошее
44 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-2969 ф.1, д. Демихово | Московская обл., Можайский р-н, д. Демихово | СНТ Родной берег | 2017 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х50+1х50 | 1 | 1 | 655 |  | СВ-95 | ж/б | 16 | 0.982 | хорошее
45 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-2969 ф.2, д. Демихово | Московская обл., Можайский р-н, д. Демихово | СНТ Родной берег | 2017 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70, СИП 4 4х16 | 1 | 1.1 | 1130 (990+140) |  | СВ-95 | ж/б | 42 | 1.695 | хорошее
46 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-2969 ф.3, д. Демихово | Московская обл., Можайский р-н, д. Демихово | СНТ Родной берег | 2017 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х95+1х95, СИП 4 4х16 | 1 | 1.1 | 1040 (1000,40) |  | СВ-95 | ж/б | 28 | 1.56 | хорошее
47 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-3256, д. Холмы | Московская обл., г.о. Истра, д. Холмы | СНТ «Лотос» | 2008 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х70+1х70 | 1 | 1 | 220 |  | СВ-95 | ж/б | 6 | 0.33 | хорошее
48 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (РП-46 Ф.8 ОТП. НА ТП-144 Д.БЕЛИ) (Отпайка до КТП-1433, д. Красновидово) | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | А-70, СИП 3 1х70 | 1 | 3.1 | 1220 (1150, 70) |  | СВ-110 | ж/б | 10 | 1.342 | удовлетворительное
49 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ ф.9 ПС-724 отпайка от оп.17 на МТП-3469 Горетово, д.Горетово (Отпайка до КТП-3853, д. Красновидово) | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 3 1х70 | 1 | 1 | 680 |  | СВ-110 | ж/б | 20 | 0.748 | удовлетворительное
50 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ф.8 РП-46 до КТП-1467, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБ 3х70 |  | 1 |  | 300 |  |  |  | 1.05 | удовлетворительное
51 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1433 ф.1, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х95+1х95+1х25 | 1 | 1 | 840 |  | СВ-95 | ж/б | 24 | 1.26 | удовлетворительное
52 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1433 ф.2, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х70+1х70+1х25 | 1 | 1 | 1090 |  | СВ-95 | ж/б | 31 | 1.635 | удовлетворительное
53 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1467 ф.1, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х50+1х50+1х25 | 1 | 1 | 275 |  | СВ-95 | ж/б | 7 | 0.412 | удовлетворительное
54 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1467 ф.2, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х70+1х70+1х25 | 1 | 1 | 505 |  | СВ-95 | ж/б | 14 | 0.757 | удовлетворительное
55 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1467 ф.3, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х95+1х95+1х25 | 1 | 1 | 850 |  | СВ-95 | ж/б | 24 | 1.275 | удовлетворительное
56 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-3853 ф.1, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х70+1х70+1х25, СИП 4х16 | 1 | 1.1 | 820 (765, 55) |  | СВ-95 | ж/б | 23 | 1.23 | удовлетворительное
57 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-3853 ф.2, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х70+1х70+1х25, СИП 4х16 | 1 | 1.1 | 620 (580, 40) |  | СВ-95 | ж/б | 17 | 0.93 | удовлетворительное
58 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-3853 ф.3, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х70+1х70+1х25 | 1 | 1 | 750 |  | СВ-95 | ж/б | 21 | 1.125 | удовлетворительное
59 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-3853 ф.4, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х70+1х70+1х25, СИП 4х16 | 1 | 1.1 | 1115 (1080,35) |  | СВ-95 | ж/б | 31 | 1.672 | удовлетворительное
60 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-3853 ф.5, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х70+1х70+1х25, СИП 4х16 | 1 | 1.1 | 1600 (1570,30) |  | СВ-95 | ж/б | 45 | 2.4 | удовлетворительное
61 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (Ф-Алексеевка от РП-33 до КТП-74 с отпайками) (Отпайка до МТП-1719, д. Чешково) | Московская обл., г.о. Наро-Фоминск, д. Чешково | СПК «Березка» | 2015 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 1х70 | 1 | 1 | 50 |  | СВ-110 | ж/б | 4 | 0.055 | хорошее
62 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от МТП-1719, д. Чешково | Московская обл., г.о. Наро-Фоминск, д. Чешково | СПК «Березка» | 2015 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | 1 | 1 | 650 |  | СВ-95 | ж/б | 28 | 0.975 | хорошее
63 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (ф-6 ПС-683 - ТП-134 с отп. в т.ч Ф-6 ПС-683) (Отпайка до КТП-163, д. Васильевское-Голохвастово) | Московская обл., г.о. Истра, д. Васильевское-Голохвастово | СНТ «Нерудник» | 1994 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 1 3х70 | 1 | 1 | 200 |  | СВ-110 | ж/б | 8 | 0.22 | удовлетворительное
64 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4кВ от КТП-3925, д. Рожново | Московская область, Истринский р-н, д. Рожново | Гражданин РФ Кононенко Руслан Русланович | 2022 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х16 |  | 1 |  | 360 |  |  |  | 0.972 | хорошее

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-160/10/0,4; КТП-1138, д. Иневка | Московская обл., г.о. Наро-Фоминск, д. Иневка | СНТ «Иневка» | 2008 |  |  | КТП | киосковая | 160 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
2 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-1138, д. Иневка | Московская обл., г.о. Наро-Фоминск, д. Иневка | СНТ «Иневка» | 2008 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-160/10/0,4
3 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП 100/10/0,4; КТП-1184, д. Рыжково | Московская область, Наро-Фоминский г.о., д. Рыжково | СНТ «Рыжково» | 2018 |  |  | КТП | киосковая | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
4 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-1184, д. Рыжково | Московская область, Наро-Фоминский г.о., д. Рыжково | СНТ «Рыжково» | 2018 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-100/10/0,4
5 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП 100/10/0,4; КТП-1080, д. Афанасовка | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Афанасовка | СНТ «Ясная Поляна» | 2008 |  |  | КТП | киосковая | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
6 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-1080, д. Афанасовка | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Афанасовка | СНТ «Ясная Поляна» | 2008 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-100/10/0,4
7 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-100/6/0,4; КТП-1074, д. Мишуткино | Московская область, Наро-Фоминский р-н, д. Мишуткино | Гражданин РФ Сандульская Вера Анатольевна | 2007 |  |  | КТП | киосковая | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
8 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-100/6/0,4 в КТП-1074, д. Мишуткино | Московская область, Наро-Фоминский р-н, д. Мишуткино | Гражданин РФ Сандульская Вера Анатольевна | 2007 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-100/6/0,4
9 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-160/10/0,4; КТП-1658, д. Рождествено | Московская обл., г.о. Волоколамск, д. Рождествено | СНТСН «Вита» | 2007 |  |  | КТП | киосковая | 160 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
10 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-1658, д. Рождествено | Московская обл., г.о. Волоколамск, д. Рождествено | СНТСН «Вита» | 2007 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-160/10/0,4
11 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-160/10/0,4; КТП-1796, д. Афанасовка | Московская обл., г. Наро-Фоминск, д. Афанасовка | СНТ Поляна | 2011 |  |  | КТП | киосковая | 160 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
12 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-250/10/0,4; КТП-519, д. Афанасовка | Московская обл., г. Наро-Фоминск, д. Афанасовка | СНТ Поляна | 2011 |  |  | КТП | киосковая | 250 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
13 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-1796, д. Афанасовка | Московская обл., г. Наро-Фоминск, д. Афанасовка | СНТ Поляна | 2011 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-160/10/0,4
14 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250/10/0,4 в КТП-519, д. Афанасовка | Московская обл., г. Наро-Фоминск, д. Афанасовка | СНТ Поляна | 2011 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 250 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-250/10/0,4
15 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП 160/10/0,4; КТП-3250, д. Демихово | Московская область, Можайский м.о., д. Демихово | СНТ «Летнее» | 2013 |  |  | КТП | киосковая | 160 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
16 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-3250, д. Демихово | Московская область, Можайский м.о., д. Демихово | СНТ «Летнее» | 2013 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-160/10/0,4
17 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП 100/10/0,4; КТП-473, д. Покровка | Московская обл., Наро-Фоминский район, д. Покровка | СНТ «Покровское» | 1992 |  |  | КТП | киосковая | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
18 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-473, д. Покровка | Московская обл., Наро-Фоминский район, д. Покровка | СНТ «Покровское» | 1992 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-100/10/0,4
19 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-400/10/0,4; КТП-862, д. Крюково | Московская обл., г.о. Истра, д. Крюково | СНТСН «Кино-1» | 2002 |  |  | КТП | киосковая | 400 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
20 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-400/10/0,4; КТП-875, д. Крюково | Московская обл., г.о. Истра, д. Крюково | СНТСН «Кино-1» | 2002 |  |  | КТП | киосковая | 400 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
21 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-400/10/0,4 в КТП-862, д. Крюково | Московская обл., г.о. Истра, д. Крюково | СНТСН «Кино-1» | 2002 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 400 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-400/10/0,4
22 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-400/10/0,4 в КТП-875, д. Крюково | Московская обл., г.о. Истра, д. Крюково | СНТСН «Кино-1» | 2002 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 400 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-400/10/0,4
23 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-100/10/0,4; КТП-1650, д. Капань | Московская область, Одинцовский район, д. Капань | ТСН СНТ «Ника» | 2004 |  |  | КТП | киосковая | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
24 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-1650, д. Капань | Московская область, Одинцовский район, д. Капань | ТСН СНТ «Ника» | 2004 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-100/10/0,4
25 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-63/10/0,4; КТП-3548, д. Стариково | Московская область, Шаховской р-н, д. Стариково | Гражданин РФ Лицов Дмитрий Сергеевич | 2005 |  |  | КТП | киосковая | 63 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
26 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-63/10/0,4 в КТП-3548, д. Стариково | Московская область, Шаховской р-н, д. Стариково | Гражданин РФ Лицов Дмитрий Сергеевич | 2005 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 63 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-63/10/0,4
27 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-160/10/0,4; КТП-1640, д. Некрасово | Московская область, г. Можайск, д. Некрасово | СНТ «Связь» | 1992 |  |  | КТП | киосковая | 160 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
28 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-1640, д. Некрасово | Московская область, г. Можайск, д. Некрасово | СНТ «Связь» | 1992 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-160/10/0,4
29 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-63/10/0,4; КТП-1847, д. Тарасково | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Тарасково | СНТ «Победа-Тарасково» | 2018 |  |  | КТП | киосковая | 63 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
30 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-63/10/0,4 в КТП-1847, д. Тарасково | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Тарасково | СНТ «Победа-Тарасково» | 2018 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 63 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-63/10/0,4
31 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-160/10/0,4; КТП-2253, д. Сафонтьево | Московская обл., г.о. Истра, д. Сафонтьево | СНТ «Истринский родник» | 2015 |  |  | КТП | киосковая | 160 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
32 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-630/10/0,4; КТП-2322, д. Сафонтьево | Московская обл., г.о. Истра, д. Сафонтьево | СНТ «Истринский родник» | 2015 |  |  | КТП | киосковая | 630 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
33 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-2253, д. Сафонтьево | Московская обл., г.о. Истра, д. Сафонтьево | СНТ «Истринский родник» | 2015 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-160/10/0,4
34 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-630/10/0,4 в КТП-2322, д. Сафонтьево | Московская обл., г.о. Истра, д. Сафонтьево | СНТ «Истринский родник» | 2015 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 630 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-630/10/0,4
35 | ЗЭС | Машина энергосиловая - КРН-10 кВ; КРН- 188, д. Сафонтьево | Московская обл., г.о. Истра, д. Сафонтьево | СНТ «Истринский родник» | 2015 |  |  | КРН | Аппаратура электрическая высоковольтная - распределительное устройство наружной установки напряжением 10кВ |  | 1 шт | установлено | хорошее | 3.1 | ВВ/TEL-220-1 шт.
36 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-63/10/0,4; КТП-2453, д. Красновидово | Московская область, Истринский р-н, д.Красновидово | ГИЗ д. Красновидово | 2010 |  |  | КТП | киосковая | 63 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
37 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-63/10/0,4 в КТП-2453, д. Красновидово | Московская область, Истринский р-н, д.Красновидово | ГИЗ д. Красновидово | 2010 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 63 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-63/10/0,4
38 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-250/10/0,4; КТП-1433, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | КТП | киосковая | 250 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
39 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-250/10/0,4; КТП-1467, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | КТП | киосковая | 250 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
40 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-400/10/0,4; КТП-3853, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | КТП | киосковая | 400 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
41 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250/10/0,4 в КТП-1433, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 250 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-250/10/0,4
42 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250/10/0,4 в КТП-1467, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 250 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-250/10/0,4
43 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-400/10/0,4 в КТП-3853, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 400 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-400/10/0,4
44 | ЗЭС | Машина энергосиловая - КРН-10 кВ; КРН- 352, д. Красновидово | Московская область, г. Можайск, д. Красновидово | СНТ «Каскад» | 1985 |  |  | Аппаратура электрическая высоковольтная - распределительное устройство наружной установки напряжением 10 | КРН |  | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 3.1 | Вакуумный выключатель bb/tel -1 шт
45 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Подстанция трансформаторная мачтовая - МТП-63/10/0,4 кВ; МТП-1719, д. Чешково | Московская обл., г.о. Наро-Фоминск, д. Чешково | СПК «Березка» | 2015 |  |  | МТП | мачтовая | 63 | 1 шт | установлено | хорошее |  | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
46 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-63/10/0,4 в МТП-1719, д. Чешково | Московская обл., г.о. Наро-Фоминск, д. Чешково | СПК «Березка» | 2015 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 63 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-63/10/0,4
47 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-100/10/0,4; КТП-163, д. Васильевское-Голохвастово | Московская обл., г.о. Истра, д. Васильевское-Голохвастово | СНТ «Нерудник» | 1994 |  |  | КТП | киосковая | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
48 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-163, д. Васильевское-Голохвастово | Московская обл., г.о. Истра, д. Васильевское-Голохвастово | СНТ «Нерудник» | 1994 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-100/10/0,4