## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10кВ ЗТП-87-КТП-1011 л. 905 с отпайкой л. 985 на КТП-1008 (отпайка от оп. 53/3 ВЛ 10кВ л. 905 в сторону КТП-367 с. Тишково) | Московская область, Пушкинский район, с. Тишково, д. 45А | Ковалева Ирина Леонидовна | 2010 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | 3хА-50 |  | 1 | 20 | 20 | СВ-110 | ж/б | 1 | 2.56 | удов
| СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.3/787 отпайка на МТП-981 д. Пантелеево (отпайка до КТП-978, КТП-978А д. Пантелеево) | Московская обл., Дмитровский район, д. Пантелеево | СНТ "Маяк" | 1997 |  |  | ВЛ | 10 | РЛНД-10/400 | 2 | 3хА35 |  |  | 55 | 55 | СВ-110 | ж/б | 2 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-978 д. Пантелеево | Московская обл., Дмитровский район, д. Пантелеево | СНТ "Маяк" | 1997 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 5А35; СИП-2 4х16; СИП-2 4х70 |  | 3 | 2450 | 2450 | СВ-95 | ж/б | 55 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ-0,4 кВ от КТП-978А д. Пантелеево | Московская обл., Дмитровский район, д. Пантелеево | СНТ "Маяк" | 1997 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 5А35; 2А35; СИП-2 4х50 |  | 3 | 2910 | 2910 | СВ-95 | ж/б | 67 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от ТП-487 фид. «ул. Акварельная д. 1-18» | Молсковская обл., Дмитровский муниципальный район, д. Рыбаки, ул. Акварельная | ГИЗ д. Рыбаки ул. Акварельная, ФИШЕР А.Ю. | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 |  | 1 | 490 | 490 | СВ-95 | ж/б | 19 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-1662 ф. «1» | Московская область, городской округ Клин, д. Колосово, СНТ "Солнышко" | СНТ "Солнышко" | 2019 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70 |  | 1 | 288 | 288 | СВ-95 | ж/б | 9 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-1662 ф. «2» | Московская область, городской округ Клин, д. Колосово, СНТ "Солнышко" | СНТ "Солнышко" | 2019 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70 |  | 1 | 440 | 440 | СВ-95 | ж/б | 10 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-1662 ф. «3» | Московская область, городской округ Клин, д. Колосово, СНТ "Солнышко" | СНТ "Солнышко" | 2019 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70 |  | 1 | 510 | 510 | СВ-95 | ж/б | 9 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-1662 ф. «4» | Московская область, городской округ Клин, д. Колосово, СНТ "Солнышко" | СНТ "Солнышко" | 2019 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70 |  | 1 | 324 | 324 | СВ-95 | ж/б | 10 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-1665 ф. «1» | Московская область, городской округ Клин, д. Колосово, СНТ "Солнышко" | СНТ "Солнышко" | 2019 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70 |  | 1 | 330 | 330 | СВ-95 | ж/б | 10 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-1665 ф. «2» | Московская область, городской округ Клин, д. Колосово, СНТ "Солнышко" | СНТ "Солнышко" | 2019 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70 |  | 1 | 432 | 432 | СВ-95 | ж/б | 11 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-1665 ф. «3» | Московская область, городской округ Клин, д. Колосово, СНТ "Солнышко" | СНТ "Солнышко" | 2019 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70 |  | 1 | 540 | 540 | СВ-95 | ж/б | 11 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-1639 ф. «1» | Московская область, городской округ Клин, д. Колосово, СНТ "Солнышко" | СНТ "Солнышко" | 2019 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70 |  | 1 | 972 | 972 | СВ-95 | ж/б | 29 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-1639 ф. «2» | Московская область, городской округ Клин, д. Колосово, СНТ "Солнышко" | СНТ "Солнышко" | 2019 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70 |  | 1 | 648 | 648 | СВ-95 | ж/б | 11 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-1639 ф. «3» | Московская область, городской округ Клин, д. Колосово, СНТ "Солнышко" | СНТ "Солнышко" | 2019 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70 |  | 1 | 684 | 684 | СВ-95 | ж/б | 20 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от ТП-403 фид. «ул. Западная д. 60-67» | Московская область, Дмитровский район, п. Некрасовский, ул.Западная | ГИЗ р.п. Некрасовский, ул. Западная РАК О.В. | 2002 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4хА50 |  | 1 | 330 | 330 | СВ-95 | ж/б | 10 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-403 до оп.1 фид. «ул. Западная д. 60-67» | Московская область, Дмитровский район, п. Некрасовский, ул.Западная | ГИЗ р.п. Некрасовский, ул. Западная РАК О.В. | 2002 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1 4х70 |  | 1 | 130 | 130 |  |  |  |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением – 6 кВ (ВЛ-6кВ ф.2/95, П/ст 95 – ТП № 822) инв. № 019-300063, отпайка от оп. 22 до КТП-842 Игнатово (СНТ «Станкин-2») | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, п. Игнатово, СНТ "Станкин-2" | СНТ "Станкин-2" | 1990 |  |  | ВЛ | 6 | ВПР-КТП-842, РЛК-10/400УХЛ1 | 1 | 3АС-35 |  | 1 | 15 | 15 | СВ-110 | ж/б | 1 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-842 Игнатово (СНТ «Станкин-2») | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, п. Игнатово, СНТ "Станкин-2" | СНТ "Станкин-2" | 1990 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 5*А35 |  | 1 | 1900 | 1900 | СВ-95 | ж/б | 47 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ТП-Военный городок до СНТ «Звезда» | Московская область, г.о. Дмитров, д. Ковригино, СНТ "Звезда" | СНТ "Звезда" | 2003 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х50; СИП-2 2хА-35 |  | 2 | 2150 | 2150 | СВ-95; СКЦ-1 | ж/б | 50 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от МТП-429 ф. «1» | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Бирево, СНТ "Жигули" | СНТ "Жигули" | 1993 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70 |  | 1 | 680 | 680 | СВ-0,8-10 | ж/б, шестигранные, пустотелые | 18 |  | удов
| СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от МТП-429 ф. «2» | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Бирево, СНТ "Жигули" | СНТ "Жигули" | 1993 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70; СИП 2 3х35+1х54,6 |  | 2 | 800 | 800 | СВ-0,8-10 | ж/б, шестигранные, пустотелые | 14 |  | удов
1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/10/0,4 кВ; КТП-367 с. Тишково | Московская область, Пушкинский район, с. Тишково, д. 45А | Ковалева Ирина Леонидовна | 2010 |  |  | КТП | киосковая | 100 | 1 | установлено | удовл | 2.56 | КТП-100/10/0,4 кВ; киосковая, тупиковая , счетчик электроэнергии СА4У-И672М зав.№ 100345
| СЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой ТМГ-40/10/0,4 кВ в КТП-367 зав.№ 1417001 с. Тишково | Московская область, Пушкинский район, с. Тишково, д. 45А | Ковалева Ирина Леонидовна | 2010 |  |  | трансформатор | ТМГ | 100 | 1 | установлено | удовл |  | ТМГ-40/10/0,4 кВ, зав.№ 1417001 с. Тишково.
| СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4 кВ, КТП-978 д. Пантелеево | Московская обл., Дмитровский район, д. Пантелеево | СНТ "Маяк" | 1998 |  |  | КТП | шкафная | 250 | 1 | установлено | удовл |  | КТП-250/10/0,4 кВ, комплектная, шкафного типа, тупиковая, воздух/воздух
| СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250/10/0,4 в КТП-978 зав. № 630573 д. Пантелеево | Московская обл., Дмитровский район, д. Пантелеево | СНТ "Маяк" | 2017 |  |  | трансформатор | ТМГ | 250 | 1 | установлено | удовл |  | ТМГ-250/10/0,4 в КТП-978 зав. № 630573
| СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/10/0,4 кВ, КТП-978А д. Пантелеево | Московская обл., Дмитровский район, д. Пантелеево | СНТ "Маяк" | 1998 |  |  | КТП | шкафная | 160 | 1 | установлено | удовл |  | КТП-160/10/0,4 кВ, комплектная, шкафного типа, тупиковая, воздух/воздух
| СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-978А зав. № 1416373 д. Пантелеево | Московская обл., Дмитровский район, д. Пантелеево | СНТ "Маяк" | 1998 |  |  | трансформатор | ТМГ | 160 | 1 | установлено | удовл |  | ТМГ-160/10/0,4, зав. № 1416373
| СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/6/0,4, КТП-842 Игнатово (СНТ «Станкин-2»), зав.№ 904К857; | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, п. Игнатово, СНТ "Станкин-2" | СНТ "Станкин-2" | 1990 |  |  | КТП | шкафная | 160 | 1 | установлено | удовл |  | КТП-160/6/0,4, комплектная, шкафного типа, тупиковая воздух/воздух, зав. № 904К857
| СЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 6 кВ, ТМ-160/6/0,4 в КТП-842 Игнатово (СНТ «Станкин-2»), зав. № 913Б556; | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, п. Игнатово, СНТ "Станкин-2" | СНТ "Станкин-2" | 1990 |  |  | трансформатор | ТМ | 160 | 1 | установлено | удовл |  | ТМ-160/6/0,4, зав.№ 913Б556
1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## Здания (ТП_ЗРУ_т.д)
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## Потери
Сверхнормативные потери для Объекта оценки, тыс. руб.
Наименование показателя | ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020
Объем отпуска электроэнергии на Объект оценки | кВт*ч
Нормативный объем потерь | %
Фактический объем потерь | %
Тариф на оплату сверхнормативных потерь | руб/кВт*ч