## Здания (ТП_ЗРУ_т.д)
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ЮЭС | Здание электрических и тепловых сетей - ЗТП-388 д. Петрово | Московская область, г.о. Ступино, д.Петрово, Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина | Марков Павел Николаевич | 1986 |  |  | 800 | 10/0,4 | ЗТП-2х400/10/0,4кВ Здание одноэтажное, фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид | 59.9 |  | 3 | удовлетворительное

## Земельный участок
Типовая форма Реестра (земельный участок)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Кадастровый номер участка | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Площадь, кв. м | Описание объекта, расположенного на земельном участке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ЮЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-592 д.Бритово | Московская область, Раменский м.о., д.Бритово | СНТ "Луч" | 1999 | … | … | ВЛ | 0.4 |  |  | А-50 | … | 4 | 2300 | … | СВ-95 | ж/б | 43 | 3.45 | удовлетворительное
2 | ЮЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ на железобетонных опорах – ВЛ-10 кВ ф. 9 ПС-605 "Бронницы", Кривцовский, Тимонино, (отпайка до КТП-592 д.Бритово) | Московская область, Раменский м.о., д.Бритово | СНТ "Луч" | 1999 | … | … | ВЛ | 10 | ВР № 592 РЛНД | 1 | А-50 | … | 3 | 390 | … | СВ-110 | ж/б | 6 | 0.429 | удовлетворительное | и/н 032-990808
3 | ЮЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-185 д.Ваулово | Московская область, м.о. Чехов, д.Ваулово | СНТ "Изумруд" | 2005 | … | … | ВЛ | 0.4 | … | … | АС-50 | … | 3 | 2500 | … | СВ-95 | ж/б | 55 | 3.75 | удовлетворительное
4 | ЮЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ – ВЛ-6 кВ ф.3 c ПС-357 отп. за КРН-22 на КТП-458 д. Климовка, БМТП-242 д. Ваулово, ЗТП-135 д. Филипповское, Чеховский р-н (отпайка до КТП-185 д.Ваулово) | Московская область, м.о. Чехов, д.Ваулово | СНТ "Изумруд" | 2005 | … | … | ВЛ | 6 | ВР | 1 | АС-70 | … | 3 | 50 | … | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.055 | удовлетворительное | и/н 032-32116
5 | ЮЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-500 д.Сафоново | Московская область, м.о. Чехов, д.Сафоново | СНТ "Совин" | 1998 | … | … | ВЛ | 0.4 | … | … | А-50 | … | 4 | 2080 | … | СВ-95 | ж/б | 55 | 3.12 | удовлетворительное
6 | ЮЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ – ВЛ-10 кВ ф.15 c ПС-702 до ЦРП-13 Дубна с отп. на КТП-261, ЗТП-16, КТП-263, КТП-262, КТП-259, КТП-265 Чеховский р-н (отпайка до КТП-500 д.Сафоново) | Московская область, м.о. Чехов, д.Сафоново | СНТ "Совин" | 1998 | … | … | ВЛ | 10 | ЛР-118 | 1 | АС-50 | … | 3 | 600 | … | СВ-110 | ж/б | 11 | 0.66 | удовлетворительное | и/н 032-32272
7 | ЮЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-818 д.Прохорово | Московская область, м.о. Чехов, д.Прохорово | Безъязыков Владимир Георгиевич | 2007 | … | … | ВЛ | 0.4 | … | … | СИП2 4Х95 | … | 1 | 400 | … | СВ-95 | ж/б | 14 | 0.6 | удовлетворительное
8 | ЮЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ – ВЛ-6 кВ с ТП-104 за КРН-9 до КТП-107 д. Мещерское, Чеховского р-на (отпайка до КТП-818 д.Прохорово) | Московская область, м.о. Чехов, д.Прохорово | Безъязыков Владимир Георгиевич | 2007 | … | … | ВЛ | 6 | ВР | 1 | АС-50 | … | 3 | 40 | … | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.044 | удовлетворительное | и/н 032-32074
9 | ЮЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-10 кВ ф. 9 ЦРП-3 до ЗТП-388 вблизи д.Петрово | Московская область, г.о. Ступино, д.Петрово, Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина | Марков Павел Николаевич | 1986 | … | … | КЛ | 10 | … | … | ААБ 3х95 | … | 1 | 120 | … | … | … | … | 0.42 | удовлетворительное
10 | ЮЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ 10 кВ ф. 14 ЦРП-3 до ЗТП-388 вблизи д.Петрово | Московская область, г.о. Ступино, д.Петрово, Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина | Марков Павел Николаевич | 1986 | … | … | КЛ | 10 | … | … | ААШВ 3х95 | … | 1 | 300 | … | … | … | … | 1.05 | удовлетворительное
11 | ЮЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-899 в районе д.Милино | Московская область, г.о. Ступино, в районе д. Милино | СНТСН "Альфа" | 2015 | … | … | ВЛ | 0.4 | … | … | СИП2 4х70 | … | 1 | 2300 | … | СВ-110 СВ-95 | ж/б | 47 1 | 3.45 | удовлетворительное
12 | ЮЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ – ВЛ-6 кВ ф.7 с ПС-358 д. Оксино Чеховский р-он (отпайка до КТП-556 д.Угрюмово) | Московская область, г.о. Домодедово, д.Угрюмово | СНТ "Угрюмово-2" | 1999 | … | … | ВЛ | 6 | ВР | 1 | АС-95 | … | 3 | 180 | … | СВ-110 | ж/б | 3 | 0.198 | удовлетворительное | и/н 032-30239
13 | ЮЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-477 д.Починки | Московская область, Раменский м.о., д. Починки | Егоров Сергей Павлович | 1996 | … | … | ВЛ | 0.4 | … | … | СИП2 3х50+1х50 | … | 1 | 355 | … | СВ-95 | ж/б | 23 | 1.815 | удовлетворительное
13 | ЮЭС |  | Московская область, Раменский м.о., д. Починки | Егоров Сергей Павлович | 1996 | … | … | ВЛ | 0.4 | … | … | А-50 | … | 4 | 855 | … |  |  |  |  | удовлетворительное
14 | ЮЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ – ВЛ-10 кВ ф.153 ПС-243 "Нащекино", Раменский р-н (отпайка до КТП-477 д.Починки) | Московская область, Раменский м.о., д. Починки | Егоров Сергей Павлович | 1996 | … | … | ВЛ | 10 | ВР 10кВ РЛНД | 1 | АС-70 | … | 3 | 40 | … | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.044 | удовлетворительное | и/н 2070-3000015825
15 | ЮЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-380 д. Правое Ящерово | Московская область, г.о. Серпухов, д. Правое Ящерово | Паниотова Елена Александровна (группа ИЗ) | 1997 | … | … | ВЛ | 0.4 | … | … | А-35 | … | 4 | 300 | … | СВ-95 | ж/б | 17 | 0.45 | удовлетворительное
16 | ЮЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ – ВЛ-10 кВ ф. 14 от ПС-748 Серпуховский р-н (отпайка до КТП-380 д. Правое Ящерово) | Московская область, г.о. Серпухов, д. Правое Ящерово | Паниотова Елена Александровна (группа ИЗ) | 1997 | … | … | ВЛ | 10 | … | … | СИП3 1х70 | … | 1 | 70 | … | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.077 | удовлетворительное | и/н 032-32761
17 | ЮЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-732 д.Бортнево | Московская область, г.о. Домодедово, д. Бортнево | СНТ "Надежда-2" | 2005 | … | … | ВЛ | 0.4 | … | … | АС-50 | … | 3 | 2700 | … | СВ-95 | ж/б | 90 | 4.05 | удовлетворительное
18 | ЮЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ – ВЛ-6 кВ ф.7 с ПС-358 д.Оксино Чеховский р-он (отпайка до КТП-732 д.Бортнево) | Московская область, г.о. Домодедово, д. Бортнево | СНТ "Надежда-2" | 2005 | … | … | ВЛ | 6 | … | … | АС-50 | … | 3 | 30 | … | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.033 | удовлетворительное | и/н 032-30239
19 | ЮЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-545 д.Съяново-2 | Московская область, г.о. Серпухов, д.Съяново-2 | ДНП "Полесье" | 2010 | … | … | ВЛ | 0.4 | … | … | СИП2 4х95 | … | 1 | 495 | … | СВ-95 | ж/б | 35 | 0.7425 | удовлетворительное
20 | ЮЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ – ВЛ-10 кВ ф. Съяновский с ТП-268 Серпуховский район (отпайка до КТП-545 д.Съяново-2) | Московская область, г.о. Серпухов, д.Съяново-2 | ДНП "Полесье" | 2010 | … | … | ВЛ | 10 | ЛР №158 | 1 | СИП3 1х50 | … | 3 | 12 | … | СВ-110 | ж/б | 2 | 0.0132 | удовлетворительное | и/н 032-322674

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ЮЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-250/10/0,4 кВ; КТП-592 д.Бритово | Московская область, Раменский м.о., д.Бритово | СНТ "Луч" | 1999 | … | … | КТП | шкафная | 250 | 1 | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая, в/в
2 | ЮЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-250/10/0,4 в КТП-592 д.Бритово | Московская область, Раменский м.о., д.Бритово | СНТ "Луч" | 2009 | … | … | трансформатор | ТМГ | 250 | 1 | установлено | удовлетворительное | … | ТМГ-250/10/0,4
3 | ЮЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-400/6/0,4 кВ; КТП-185 д.Ваулово | Московская область, м.о. Чехов, д.Ваулово | СНТ "Изумруд" | 2005 | … | … | КТП | киосковая | 400 | 1 | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая, в/в
4 | ЮЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ ТМГ-400/6/0,4 в КТП-185 д.Ваулово | Московская область, м.о. Чехов, д.Ваулово | СНТ "Изумруд" | 2005 | … | … | трансформатор | ТМГ | 400 | 1 | установлено | удовлетворительное | … | ТМГ-400/6/0,4
5 | ЮЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-160/10/0,4 кВ; КТП-500 д.Сафоново | Московская область, м.о. Чехов, д.Сафоново | СНТ "Совин" | 1998 | … | … | КТП | киосковая | 160 | 1 | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая, в/в
6 | ЮЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-160/10/0,4 в КТП-500 д.Сафоново | Московская область, м.о. Чехов, д.Сафоново | СНТ "Совин" | 1998 | … | … | трансформатор | ТМГ | 160 | 1 | установлено | удовлетворительное | … | ТМГ-160/10/0,4
7 | ЮЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-100/6/0,4 кВ; КТП-818 д.Прохорово | Московская область, м.о. Чехов, д.Прохорово | Безъязыков Владимир Георгиевич | 2007 | … | … | КТП | шкафная | 100 | 1 | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая, в/в
8 | ЮЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ ТМ-100/6/0,4 в КТП-818 д.Прохорово | Московская область, м.о. Чехов, д.Прохорово | Безъязыков Владимир Георгиевич | 2009 | … | … | трансформатор | ТМ | 100 | 1 | установлено | удовлетворительное | … | ТМ-100/6/0,4
9 | ЮЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ №1 ТМ-400/10-У1 в ЗТП-388 д.Петрово | Московская область, г.о. Ступино, д.Петрово, Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина | Марков Павел Николаевич | 1976 | … | … | трансформатор | ТМ | 400 | 1 | установлено | удовлетворительное |  | ТМ-400/10/0,4 | з/н 6824
10 | ЮЭС | Машина энергосиловая - ттрансформатор силовой 10 кВ №2 ТМ-400/10-У1 в ЗТП-388 д.Петрово | Московская область, г.о. Ступино, д.Петрово, Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина | Марков Павел Николаевич | 1985 | … | … | трансформатор | ТМ | 400 | 1 | установлено | удовлетворительное | … | ТМ-400/10/0,4
11 | ЮЭС | Машина энергосиловая- Аппаратура электрическая (более 1000 В) РУ-10 кВ в ЗТП-388 д.Петрово | Московская область, г.о. Ступино, д.Петрово, Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина | Марков Павел Николаевич | 1986 | … | … | РУ | … | … | 6 | установлено | удовлетворительное | 18.6 | КСО-366 (яч. ВН-10кВ - 5 шт.), КСО-272 (яч. МВ-10кВ - 1 шт.)
12 | ЮЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-160/6/0,4 кВ; КТП-556 д.Угрюмово | Московская область, г.о. Домодедово, д.Угрюмово | СНТ "Угрюмово-2" | 1999 | … | … | КТП | шкафная | 160 | 1 | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая, в/в
13 | ЮЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ ТМГ-160/6/0,4 в КТП-556 д.Угрюмово | Московская область, г.о. Домодедово, д.Угрюмово | СНТ "Угрюмово-2" | 2015 | … | … | трансформатор | ТМГ | 160 | 1 | установлено | удовлетворительное | … | ТМГ-160/6/0,4 | з/н 1506БГ345
14 | ЮЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-100/10/0,4 кВ; КТП-477 д.Починки | Московская область, Раменский м.о., д. Починки | Егоров Сергей Павлович | 1996 | … | … | КТП | шкафная | 100 | 1 | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая, в/в
15 | ЮЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-100/10/0,4 в КТП-477 д.Починки | Московская область, Раменский м.о., д. Починки | Егоров Сергей Павлович | 1996 | … | … | трансформатор | ТМГ | 100 | 1 | установлено | удовлетворительное | … | ТМГ-100/10/0,4
16 | ЮЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-100/10/0,4 кВ; КТП-380 д. Правое Ящерово | Московская область, г.о. Серпухов, д. Правое Ящерово | Паниотова Елена Александровна (группа ИЗ) | 1997 | … | … | КТП | шкафная | 100 | 1 | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая, в/в
17 | ЮЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ11-100/10-У1 в КТП-380 д. Правое Ящерово | Московская область, г.о. Серпухов, д. Правое Ящерово | Паниотова Елена Александровна (группа ИЗ) | 2004 | … | … | трансформатор | ТМГ | 100 | 1 | установлено | удовлетворительное | … | ТМГ-100/10/0,4 | з/н 1752003
18 | ЮЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-160/6/0,4 кВ; КТП-732 д.Бортнево | Московская область, г.о. Домодедово, д. Бортнево | СНТ "Надежда-2" | 2005 | … | … | КТП | шкафная | 160 | 1 | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая, в/в
19 | ЮЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ ТМ-160/6/0,4 в КТП-732 д.Бортнево | Московская область, г.о. Домодедово, д. Бортнево | СНТ "Надежда-2" | 2005 | … | … | трансформатор | ТМГ | 160 | 1 | установлено | удовлетворительное | … | ТМ-160/6/0,4
20 | ЮЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-100/10/0,4 кВ; КТП-545 д.Съяново-2 | Московская область, г.о. Серпухов, д.Съяново-2 | ДНП "Полесье" | 2010 | … | … | КТП | шкафная | 100 | 1 | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая, в/в
21 | ЮЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ11-100/10-У1 в КТП-545 д.Съяново-2 | Московская область, г.о. Серпухов, д.Съяново-2 | ДНП "Полесье" | 2010 | … | … | трансформатор | ТМГ | 100 | 1 | установлено | удовлетворительное | … | ТМГ-100/10/0,4 | з/н 1717975

## Потери
Сверхнормативные потери для Объекта оценки, тыс. руб.
Наименование показателя | ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020
Объем отпуска электроэнергии на Объект оценки | кВт*ч
Нормативный объем потерь | %
Фактический объем потерь | %
Тариф на оплату сверхнормативных потерь | руб/кВт*ч