## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | МКС | Местная кабельная линия 10 кВ ТП 24274 Б – ТП 24470 Б | г. Москва, ЮЗАО 22 РЭР |  | 2003 |  |  | КЛ | 10 кВ |  |  | АСБ 3х95 |  |  | 980 | 980 |  |  |  | 3.43 | удовлетвори-тельное
2 | МКС | Местная кабельная линия 10 кВ ТП 22087 А – ТП 24077 А | г. Москва, ЮЗАО 22 РЭР |  | 1997 |  |  | КЛ | 10 кВ |  |  | ААБл 3х95 |  |  | 704 | 704 |  |  |  | 2.464 | удовлетвори-тельное
3 | МКС | Местная кабельная линия 10 кВ ТП 22087 Б – ТП 24077 Б | г. Москва, ЮЗАО 22 РЭР |  | 1997 |  |  | КЛ | 10 кВ |  |  | ААБл 3х95 |  |  | 723 | 723 |  |  |  | 2.5305 | удовлетвори-тельное
4 | МКС | КЛ 0,4 кВ (ТП 12701 А) вв 74338 - вв 74806 | г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 104 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВВГ-1,4х240 |  | 1 | 125 | 125 |  |  |  | 0.3375 | Удовлетворительное
5 | МКС | КЛ 0,4 кВ (ТП 12701 Б) вв 74337 - вв 74805 | г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 104 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВВГ-1,4х240 |  | 1 | 125 | 125 |  |  |  | 0.3375 | Удовлетворительное
6 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 10843 А - вв 17996(1) | г.Москва, Ленинский проспект, д. 64/2 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ, 3х120 |  | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0.243 | Удовлетворительное
7 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 10843 А - вв 17996(2) | г.Москва, Ленинский проспект, д. 64/2 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ, 3х120 |  | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0.243 | Удовлетворительное
8 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 10843 Б - вв 17989(1) | г.Москва, Ленинский проспект, д. 64/2 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ, 3х120 |  | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0.243 | Удовлетворительное
9 | МКС | КЛ 0,4 кВ (ТП 10843 А) вв 22340-вв 22338 | г.Москва, Ленинский проспект, д. 64 А |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ, 3х185 |  | 1 | 170 | 170 |  |  |  | 0.459 | Удовлетворительное
10 | МКС | КЛ 0,4 кВ (ТП 10843 Б)вв 22341 - вв 22339 | г.Москва, Ленинский проспект, д. 64 А |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ, 3х185 |  | 1 | 170 | 170 |  |  |  | 0.459 | Удовлетворительное
11 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 10843 А - вв 21738 | г.Москва, Ленинский проспект, д. 64/2 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х185+1х95 |  | 1 | 185 | 185 |  |  |  | 0.4995 | Удовлетворительное
12 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 10843 Б - вв 21737(1) | г.Москва, Ленинский проспект, д. 64/2 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х185+1х95 |  | 1 | 185 | 185 |  |  |  | 0.4995 | Удовлетворительное
13 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 10843 Б - вв 21737(2) | г.Москва, Ленинский проспект, д. 64/2 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х185+1х95 |  | 1 | 185 | 185 |  |  |  | 0.4995 | Удовлетворительное
14 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 А - вв 41111(1) | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.5 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 0.405 | Удовлетворительное
15 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 А - вв 41111(2) | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.5 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 0.405 | Удовлетворительное
16 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218Б - вв 41112(1) | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.5 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 0.405 | Удовлетворительное
17 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218Б - вв 41112(2) | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.5 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 0.405 | Удовлетворительное
18 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 Б - вв 41113(1) | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.5 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 0.405 | Удовлетворительное
19 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 Б - вв 41113(2) | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.5 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 0.405 | Удовлетворительное
20 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 А - вв 41110 | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.27 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 0.405 | Удовлетворительное
21 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 Б - вв 41109 | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.27 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 0.405 | Удовлетворительное
22 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 А - вв 46864(1) | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.8 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 340 | 340 |  |  |  | 0.918 | Удовлетворительное
23 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 А - вв 46864(2) | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.8 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 340 | 340 |  |  |  | 0.918 | Удовлетворительное
24 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 Б - вв 46865(1) | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.8 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 340 | 340 |  |  |  | 0.918 | Удовлетворительное
25 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 Б - вв 46865(2) | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.8 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 340 | 340 |  |  |  | 0.918 | Удовлетворительное
26 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 А - вв 87400 | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.8 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 97 | 97 |  |  |  | 0.2619 | Удовлетворительное
27 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 Б - вв 87400 | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.8 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 95 | 95 |  |  |  | 0.2565 | Удовлетворительное
28 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 А - вв 12440 | г. Москва, ул. Косыгина, д. 18 с.2 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 400 | 400 |  |  |  | 1.08 | Удовлетворительное
29 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 Б - вв 41334(1) | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.8 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 340 | 340 |  |  |  | 0.918 | Удовлетворительное
30 | МКС | КЛ 0,4 кВ ТП 24218 Б - вв 41334(2) | г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.8 |  |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ, 3х150+1х70 |  | 1 | 340 | 340 |  |  |  | 0.918 | Удовлетворительное
31 | МКС | КЛ 10 кВ РТП 26060 c.2 - ПС 760 | г. Москва, ул. Введенского, д.2 |  |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | ААБ, 3х240 |  | 1 | 7100 | 7100 |  |  |  | 24.85 | Удовлетворительное
32 | МКС | КЛ 10 кВ РТП 26060 c.1 - ТП 18669 А | г. Москва, ул. Введенского, д.2 |  |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | ААБ, 3х120 |  | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 2.1 | Удовлетворительное
33 | МКС | КЛ 10 кВ РТП 26060 c.2 - ТП 18669 Б | г. Москва, ул. Введенского, д.2 |  |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | ААБ, 3х120 |  | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 2.1 | Удовлетворительное
34 | МКС | КЛ 6 кВ РТП 2262 с.1 - ТЭЦ 20 | г. Москва, Ленинский пр-т, д. 53, стр. 13 |  |  |  |  | КЛ | 6 |  |  | СБ, 3х150 |  | 1 | 1350 | 1350 |  |  |  | 4.725 | Удовлетворительное
35 | МКС | КЛ 6 кВ РТП 2262 с.2 - ТЭЦ 20 | г. Москва, Ленинский пр-т, д. 53, стр. 13 |  |  |  |  | КЛ | 6 |  |  | СБ, 3х150 |  | 1 | 1350 | 1350 |  |  |  | 4.725 | Удовлетворительное
36 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП 15804 А - ВВ 79841 | г. Москва, ул. Краснобогатырская д.21 | − | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | ААБ 3х150 | − | 1 | 120 | 120 | − | − | − | 0.324 | удовлетворитлеьное
37 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП 15804 Б - ВВ 79841 | г. Москва, ул. Краснобогатырская д.21 | − | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | ААБ 3х150 | − | 1 | 120 | 120 | − | − | − | 0.324 | удовлетворитлеьное
38 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ РТП26185с.2-ПС692 | г.Москва, ул.Перовская, вл.66 | − | 2013 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АПвПуг 3(1х240/50) | − | 1 | 810 | 2430 | − | − | − | 2.835 | удовлетворитлеьное
39 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ РТП14087с.1-ТП16561А | г.Москва, ул.Перовская, вл.66 | − | 2013 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х95 | − | 1 | 94 | 94 | − | − | − | 0.329 | удовлетворитлеьное
40 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ РТП14087с.2-ТП16561Б | г.Москва, ул.Перовская, вл.66 | − | 2013 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х95 | − | 1 | 94 | 94 | − | − | − | 0.329 | удовлетворитлеьное
41 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ РТП19013с.2-ПС692α | г.Москва, ул.Перовская, вл.66 | − | 2013 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х240 | − | 1 | 80 | 80 | − | − | − | 0.28 | удовлетворитлеьное
42 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ РТП19013с.2-ПС692β | г.Москва, ул.Перовская, вл.66 | − | 2013 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х240 | − | 1 | 80 | 80 | − | − | − | 0.28 | удовлетворитлеьное
43 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ РТП11152с.1-ТП13085 | г.Москва, ул.Перовская, вл.66 | − | 2013 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х240 | − | 1 | 181 | 181 | − | − | − | 0.6335 | удовлетворитлеьное
44 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ РП11013с.2-ТП13085 | г.Москва, ул.Перовская, вл.66 | − | 2013 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х240 | − | 1 | 175 | 175 | − | − | − | 0.6125 | удовлетворитлеьное
45 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ ТП13149А-ТП20541А | г.Москва, ул.Перовская, вл.66 | − | 2013 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х95 | − | 1 | 93 | 93 | − | − | − | 0.3255 | удовлетворитлеьное
46 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ ТП13149Б-ТП20541Б | г.Москва, ул.Перовская, вл.66 | − | 2013 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х95 | − | 1 | 93 | 93 | − | − | − | 0.3255 | удовлетворитлеьное
47 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ ТП13149А-ТП15544А | г.Москва, ул.Перовская, вл.66 | − | 2013 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х95 | − | 1 | 65 | 65 | − | − | − | 0.2275 | удовлетворитлеьное
48 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ ТП13149Б-ТП15544Б | г.Москва, ул.Перовская, вл.66 | − | 2013 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х95 | − | 1 | 75 | 75 | − | − | − | 0.2625 | удовлетворитлеьное
49 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ ТП25745А-ТП26517А | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АПвПуг 3(1х240/50) | − | 1 | 244 | 732 | − | − | − | 0.854 | удовлетворитлеьное
50 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ ТП25745Б-ТП26517Б | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АПвПуг 3(1х240/50) | − | 1 | 247 | 741 | − | − | − | 0.8645 | удовлетворитлеьное
51 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ ТП15313А- ТП25745А | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АПвПуг 3(1х240/50) | − | 1 | 251 | 753 | − | − | − | 0.8785 | удовлетворитлеьное
52 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ ТП15313Б- ТП25745Б | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АПвПуг 3(1х240/50) | − | 1 | 245 | 735 | − | − | − | 0.8575 | удовлетворитлеьное
53 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП10793А-ВВ38235 | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 374 | 374 | − | − | − | 1.0098 | удовлетворитлеьное
54 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП10793Б-ВВ38235 | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 374 | 374 | − | − | − | 1.0098 | удовлетворитлеьное
55 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП10793А-ВВ45292 | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х185 | − | 1 | 38 | 38 | − | − | − | 0.1026 | удовлетворитлеьное
56 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП10793Б-ВВ45292(1) | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х185 | − | 1 | 37 | 37 | − | − | − | 0.0999 | удовлетворитлеьное
57 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП10793Б-ВВ45292(2) | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х185 | − | 1 | 37 | 37 | − | − | − | 0.0999 | удовлетворитлеьное
58 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП10793А-ВВ45822(1) | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х185 | − | 1 | 38 | 38 | − | − | − | 0.1026 | удовлетворитлеьное
59 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП10793А-ВВ45822(2) | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х185 | − | 1 | 38 | 38 | − | − | − | 0.1026 | удовлетворитлеьное
60 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП10793Б-ВВ45822(1) | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х185 | − | 1 | 37 | 37 | − | − | − | 0.0999 | удовлетворитлеьное
61 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП10793Б-ВВ45822(2) | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х185 | − | 1 | 37 | 37 | − | − | − | 0.0999 | удовлетворитлеьное
62 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП10544А-ВВ112898 | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 74 | 74 | − | − | − | 0.1998 | удовлетворитлеьное
63 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП10544Б-ВВ112898 | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 73 | 73 | − | − | − | 0.1971 | удовлетворитлеьное
64 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП12364А-ВВ45290 | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 37 | 37 | − | − | − | 0.0999 | удовлетворитлеьное
65 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП12364Б-ВВ45290 | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 38 | 38 | − | − | − | 0.1026 | удовлетворитлеьное
66 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП12364А-ВВ40405 | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 33 | 33 | − | − | − | 0.0891 | удовлетворитлеьное
67 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП12364Б-ВВ40405 | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 34 | 34 | − | − | − | 0.0918 | удовлетворитлеьное
68 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ ТП13113А-ТП18357А | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х95 | − | 1 | 40 | 40 | − | − | − | 0.14 | удовлетворитлеьное
69 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ ТП13161А-ТП23301А | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х120 | − | 1 | 285 | 285 | − | − | − | 0.9975 | удовлетворитлеьное
70 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ ТП13161Б-ТП23301Б | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х120 | − | 1 | 270 | 270 | − | − | − | 0.945 | удовлетворитлеьное
71 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ РП26189с.1-ТП28745А | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АПвПуг 3(1х120/35) | − | 1 | 165 | 495 | − | − | − | 0.5775 | удовлетворитлеьное
72 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ РП26189с.2-ТП28745Б | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АПвПуг 3(1х120/35) | − | 1 | 165 | 495 | − | − | − | 0.5775 | удовлетворитлеьное
73 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10кВ РП26189с.1-ПС762яч.16 | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АПвПуг 3(1х120/35) | − | 1 | 165 | 495 | − | − | − | 0.5775 | удовлетворитлеьное
74 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП18368А-ВВ140063 | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АСБ 4х95 | − | 1 | 205 | 205 | − | − | − | 0.5535 | удовлетворитлеьное
75 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП18368Б-ВВ140063 | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АСБ 4х95 | − | 1 | 205 | 205 | − | − | − | 0.5535 | удовлетворитлеьное
76 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП13161А-ВВ60973 | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 90 | 90 | − | − | − | 0.243 | удовлетворитлеьное
77 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП13161Б-ВВ60973 | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 88 | 88 | − | − | − | 0.2376 | удовлетворитлеьное
78 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП13161А-ВВ91009 | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 270 | 270 | − | − | − | 0.729 | удовлетворитлеьное
79 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП13161Б-ВВ91009 | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 270 | 270 | − | − | − | 0.729 | удовлетворитлеьное
80 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП19207А-ВВ130776 | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 65 | 65 | − | − | − | 0.1755 | удовлетворитлеьное
81 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП19207Б-ВВ130776 | г.Москва, ул.Кусковская, д.1 А | − | 2018 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБШп(г) 4х150 | − | 1 | 65 | 65 | − | − | − | 0.1755 | удовлетворитлеьное
82 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ 10 кВ (ТП 31604А- ТП 22069А) участок | г. Москва, ул. Земляной вал, д.9 - ул. Казакова д.6,стр.1 |  | 2005 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3х(1х150/50) |  |  | 250 | 750 |  |  |  | 0.875 | удовлетворительное
83 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ 10 кВ (ТП 31604 Б- ТП 22069 Б) участок | г. Москва, ул. Земляной вал, д.9 - ул. Казакова д.6,стр.1 |  | 2005 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3х(1х150/50) |  |  | 250 | 750 |  |  |  | 0.875 | удовлетворительное
84 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ 10 кВ (ТП 31604А- ТП 25913А) участок | г. Москва, ул. Земляной вал, д.9 - ул. Земляной вал, д. 29, стр.13 |  | 2005 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3х(1х150/50) |  |  | 250 | 750 |  |  |  | 0.875 | удовлетворительное
85 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ 10 кВ (ТП 31604А- ТП 25913А) участок | г. Москва, ул. Земляной вал, д.9 - ул. Земляной вал, д. 29, стр.13 |  | 2005 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3х(1х150/50) |  |  | 250 | 750 |  |  |  | 0.875 | удовлетворительное

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) в соответствии с Приказом 1543 от 31.12.2019 | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | МКС | Машина энергосиловая - трансформаторная подстанция (2ТО-400-10/0,4кВ) ТП 6832 | Москва, ул.Молодогвардейская, д.20, стр.3 |  | 1978 |  |  | ТП |  | 800 | 2 |  | удовлетворительное | 3 | (ТО-400-10/0,4кВ) ТП 6832 СБ ВН МКС 2 шт, АВР 0,4 кВ (ПЭВ-6053)-2 шт, сборка нн (СБ-10) - 2 шт
2 | МКС | Машина энергосиловая - трансформаторная подстанция (ТК-2х400-10/0,4кВ) ТП 6855 | Москва, ул.Молодогвардейская, д.18, к.2, стр.5 |  | 1964 |  |  | ТП |  | 800 | 2 |  | удовлетворительное | 3 | (ТК-2х400-10/0,4кВ) ТП 6855 СБ ВН МКС 2 шт, АВР 0,4 кВ (ПЭХ-8701)-2 шт, сборка нн/ (СБ-10) - 2 шт
3 | МКС | Машина энергосиловая - блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТПУ) ТП 20415 | Москва, ул.Мелитопольская д.7 стр.8 |  | 1962 |  |  | ТП |  | 630х2 |  |  | удовлетворительное |  | Блок бетонный - 2 шт.
4 | МКС | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция -(2БКТП-1000-10/0,4кВ) ТП 24321 | г. Москва, ул. Маршала Тимошенко ЦКБ | … | 2004 | - | - | ТП | 2БКТП-1000-0,4 | 2000 | 2 | … | удовлетворительное | 23 | РУ 10кВ RM6 IIDI- 2шт, блоки бетонные - 2 шт.
5 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10кВ ТМГ-1000 10/0,4 в ТП24321 | г. Москва, ул. Маршала Тимошенко ЦКБ | … | 2003 | - | - | Трансформатор | ТМГ | 1000 | 1 | … | удовлетворительное |  | ТМГ-1000 10/0,4 в ТП 24321 зав № 1491991
6 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10кВ ТМГ-1000 10/0,4 в ТП24321 | г. Москва, ул. Маршала Тимошенко ЦКБ | … | 2003 | - | - | Трансформатор | ТМГ | 1000 | 1 | … | удовлетворительное |  | ТМГ-1000 10/0,4 в ТП 24321 зав № 1491993
7 | МКС | Машина энергосиловая - блочная комплектная трансформаторная подстанция (ТО) ТП 16552 | г. Москва, ул. Кустанайская, д.8 к.2 стр.3 | … | 1977 |  | … | КТП | 2ТО-1000 | 1000 | 2 шт | установлено | удовлетворительное |  | Блок бетонный - 2 шт.
8 | МКС | Машина энергосиловая - трансформаторная подстанция ТП-1Н-2х1600кВ ТП 25745 | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | ТП | ТП-1Н | − | 8 | установлено | удовлетворитлеьное | 23 | ТП-1Н-2х1600, в т.ч. RM-6 (IIDI)-2шт. ШП-2шт: авт.выкл.XT2расц. Ekip LS/I 160A-2шт. авт.выкл MS116 6A-2шт. авт.выкл MS116 4A 2шт. ШПСН-ВУ-2шт. ЩТЗТ-2шт.
9 | МКС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой ТСЛ-1600/10/0,4 зав.№ 10400 в ТП 25745 | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | Трансформатор | ТСЛ | 1600 | 1 | установлено | удовлетворитлеьное |  | ТСЛ-1600/10
10 | МКС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой ТСЛ-1600/10/0,4 зав.№ 10401 в ТП 25745 | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | Трансформатор | ТСЛ | 1600 | 1 | установлено | удовлетворитлеьное |  | ТСЛ-1600/10
11 | МКС | Средства связи, выполняющик функцию систем управления и мониторинга - Комлекс устройств телемеханики - (ТП 25745) | г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.88 | − | 2017 | − | − | Телемеханика | TOPAZ КП ТП TM | − | 1 | установлено | удовлетворитлеьное | 2.088 | ИТК Д-Системс «TOPAZ КП ТП TM-L GPRS/ETH»