## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ 10 кВ отпайка от Фид. Свитино-2 оп.№4/2 до оп.№ 1, д. Мартемьяново | МО, Наро-Фоминский г.о., д. Мартемьяново | Администрация Наро-Фоминского г.о. |  |  |  | ВЛ | 10 |  |  | А-70 | 1 | 3 | 30 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.033 | удовлетворительное
2 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-3448, с. Середа, ул. Запрудная | Московская область, г.о. Шаховская, с. Середа, ул. Запрудная | Администрация Шаховского г.о. | 2011 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 3х70+1х70 | 1 | 1 | 4987 |  | СВ-95 | ж/б | 145 | 7.48 | хорошее
3 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от МТП-3436, д.Игумново | Московская область, Можайский муниципальный округ, территория бывшего СН ТСН «Дачный квартал Тихоречье» | Администрация Можайского г.о. |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х50+1х16 | 1 | 1 | 820 |  | СВ-95 | ж/б | 25 | 1.23 | удовлетворительное

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП 250/10/0,4 кВ; КТП-424, д. Мартемьяново | МО, Наро-Фоминский г.о., д. Мартемьяново | Администрация Наро-Фоминского г.о. |  |  |  | КТП | киосковая | 250 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
2 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМ 250/10/0,4 в КТП-424, д. Мартемьяново | МО, Наро-Фоминский г.о., д. Мартемьяново | Администрация Наро-Фоминского г.о. |  |  |  | ТМ | Трехфазный силовой масляный | 250 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМ-250/10/0,4