## Здания
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ЗЭС | Здание электрических и тепловых сетей - здание ТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский г.о., р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 | … | … | 1260 | 10 | стены:ж/б, блочная конструкция; кровля: рубероид; фундамент: ленточный, бетон, сборный; |  |  | 0 | хорошее

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Ф корп.1 луч А от ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1-4х240 |  | 3 |  | 270 |  |  |  | 0.729 | хорошее
2 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Ф корп.1 луч Б от ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1-4х240 |  | 3 |  | 270 |  |  |  | 0.729 | хорошее
3 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Ф корп.2 луч А от ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1-4х120 |  | 1 |  | 185 |  |  |  | 0.499 | хорошее
4 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Ф корп.2 луч Б от ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1-4х120 |  | 1 |  | 185 |  |  |  | 0.499 | хорошее
5 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Ф корп.3 луч А от ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1-4х120 |  | 2 |  | 110 |  |  |  | 0.297 | хорошее
6 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Ф корп.3 луч Б от ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1-4х120 |  | 2 |  | 110 |  |  |  | 0.297 | хорошее
7 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Ф корп.4 луч А от ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1-4х120 |  | 1 |  | 90 |  |  |  | 0.243 | хорошее
8 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Ф корп.4 луч Б от ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1-4х120 |  | 1 |  | 90 |  |  |  | 0.243 | хорошее
9 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Ф торг.центр луч А от ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1-4х120 |  | 1 |  | 250 |  |  |  | 0.675 | хорошее
10 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Ф торг.центр луч Б от ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1-4х120 |  | 1 |  | 250 |  |  |  | 0.675 | хорошее
11 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Ф насосная луч А от ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1-4х120 |  | 1 |  | 150 |  |  |  | 0.405 | хорошее
12 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Ф насосная луч Б от ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1-4х120 |  | 1 |  | 150 |  |  |  | 0.405 | хорошее

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
4 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-630/10/0,4 в ЗТП-3244(Т1), р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 630 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-630/10/0,4
5 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-630/10/0,4 в ЗТП-3244(Т2), р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 630 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-630/10/0,4
6 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Аппаратура электрическая (более 1000 В) - РУ-10 кВ в ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | РУ-10 | РУ | 10 | 1 шт | установлено | хорошее | 12.4 | моноблоки типа RM-6 IIDI 630-2 IN
8 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Аппаратура электрическая (до 1000 В) – РУ-0,4 кВ в ЗТП-3244, р.п. Тучково | МО, Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Москворецкая | безхозяйное имущество | 2014 |  |  | РУ-0,4 | РУ | 0.4 | 1 шт. | установлено | хорошее | 0 | распределительное устройство низкого напряжения (РУ ВН); тип ШНН-РЭК-0-2-10-12-12 2 шт.