## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | СЭС | Линия электропередачи кабельная напряжением КЛ-10 (от ПС 166 «Жостово» до РУ-10 кВ (луч А) в ТП-8 заявителя д. Сорокино | Московская обл., г.о. Мытищи, д. Сорокино | АО "ТК Клязьминское водохранилище" | 2025 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвБПуг-10 3x240/25 |  | 1 | 7130 | 7130 | _ | _ | _ | 104.91 | удовл.
2 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-10 от ПС 166 «Жостово» до РУ-10 кВ (луч Б) в ТП-8 заявителя д. Сорокино | Московская обл., г.о. Мытищи, д. Сорокино | АО "ТК Клязьминское водохранилище" | 2025 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвБПуг-10 3x240/25 |  | 1 | 7130 | 7130 | _ | _ | _ |  | удовл.

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | СЭС | РУ-10 кВ ТП-8 (луч А) д. Сорокино | Московская обл., г.о. Мытищи, д. Сорокино | АО "ТК Клязьминское водохранилище" | 2025 |  |  | КРУЭ |  | 10 |  | установлено | удовл. |  | КРУЭ ЭП-А 10 кВ Cvt 630/10-5 шт.
2 | СЭС | РУ-10 кВ ТП-8 (луч Б) д. Сорокино | Московская обл., г.о. Мытищи, д. Сорокино | АО "ТК Клязьминское водохранилище" | 2025 |  |  | КРУЭ |  | 10 |  | установлено | удовл. |  | КРУЭ ЭП-А 10 кВ Cvt 630/10-5 шт.