## Лист1
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | РЭР | УКС | Наименование объекта (по решению суда) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) в соответствии с Приказом 1543 от 31.12.2019 | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы | Решение суда
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 26
1 | МКС | 16 | ЮО | Трансформаторная подстанция № 13556 | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП 13556 | г. Москва, ул. ЛУГАНСКАЯ, д.10 стр.3 |  | 1961 |  |  | 2*1000 | 10 | КИРПИЧ,МЯГКАЯ,БЛОЧНЫЙ | 54 | 162 |  | удовлетворительно | Решение Нагатинского районного суда г. Москвы от 24.10.2024 по делу № 2-7896/2024
2 | МКС | 20 | ЗО | Трансформаторная подстанция № 17101 | Здание электрических и тепловых сетей - Здание РТП 17101 | г. Москва, ул.Производственная, д.6 |  | 1985-01-01 |  |  |  | 10/0,4 | стены – блочные, кровля – мягкая | 117 | 665 |  | удовл | Решение Солнцевского районного суда г. Москвы от 29.08.2024 по делу № 2-3096/24
3 | МКС | 2 | ЦО | Трансформаторная подстанция № 11714 | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП 11714 | г. Москва, Б.Пироговская ул., д.19 |  | 1960 |  |  | 2х400 | 10 | ТК 2х400 фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид | 39.84 | 123 |  | удовлетворительно | Решение Хамовнического районного суда г. Москвы от 31.10.2024 по делу № 2-2950/24
4 | МКС | 5 | СВО | Трансформаторная подстанция № 16956 | Здание электрических и тепловых сетей - ТП 16956 | г. Москва, ул. Староалексееская, д.18с4 | - | 1979 | - | - | - | 10 | 1 этаж, стены-кирпич, кровля мягкая, фундамент-бетон | 32 | 113 |  | удавл. | Решение Останкинского районного суда г. Москвы от 24.09.2024 по делу № 2-4434/2024
5 | МКС | 9 | СВО | Трансформаторная подстанция № 16909 | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП №16909 | г. Москва, ул. Бибиревская, д. 12 | отсутствуют | 1978-01-01 |  |  | 630 | 10/0,4 | фундамент бетонный, стены кирпичные, кровля мягкая. | 77.401 | 239.943 |  | удовлетворительное | Решение Бутырского районного суда г. Москвы от 10.09.2024 по делу № 2-4503/24
6 | МКС | 11 | ЮЗО | Трансформаторная подстанция № 12634 | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП 12634 | Москва, ул. Херсонская, 20, к. 3 | отсутствуют | 1963 |  |  | 800 | 10 | Пристроенная к ЦТП, материал стен - кирпич, кровля - рубероид, фундамент – бетон | 54 | 167.2 |  | удовл. | Решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 12.09.2024 по делу № 2-5242/24
7 | МКС | 16 | ЮО | Трансформаторная подстанция № 17237 | Здание электрических и тепловых сетей - ТП 17237 | г. Москва, ул. ЭЛЕВАТОРНАЯ, д.1А стр.6 |  | 1994 |  |  | 2*400 | 10 | ФУНДАМЕНТ БЕТОННЫЙ, СТЕНЫ Ж/Б ПЛИТЫ, КРОВЛЯ РУБЕРОЙД | 108 | 648 |  | удовл. | Решение Нагатинского районного суда г. Москвы от 24.10.2024 по делу № 2-7896/2024