УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора филиала–

Главный инженер

Саратовского филиала

АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Балаково

_________________Мерзляков Д.А.

«_____» _________________2026г.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 24.52.20. Поставка стальных труб для нуджд Саратовского филиала.

Лот

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 24.52.20. Поставка стальных труб

#### Цель использования закупаемой продукции

1.2.1Стальные трубы предназначены для капитального и текущего ремонта основного и вспомогательного оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

1.2.2. Продукция закупается для исполнения Договора подряда № 1300-355-2023 от 02.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро"- "Саратовская ГЭС" заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»;

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, наружный диаметр 108 мм., толщина стенки 6 мм. (Ст. 20,) ГОСТ 8732-78 | м | 85 | РЗ 45651632 |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, наружный диаметр 219 мм., толщина стенки 8 мм. (Ст. 20), ГОСТ 8732-78 | м | 2 | РЗ 45651632 |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, наружный диаметр 325 мм., толщина стенки 10 мм. (Ст. 20), ГОСТ 8732-78 | м | 95 | РЗ 45651632 |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, наружный диаметр 57 мм., толщина стенки 4 мм. (Ст. 20), ГОСТ 8732-78 | м | 50 | РЗ 45651632 |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, наружный диаметр 57 мм., толщина стенки 5 мм. (Ст. 20), ГОСТ 8732-78 | м | 14,6 | РЗ 48311779 |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, наружный диаметр 57 мм., толщина стенки 6 мм. (Ст.. 20), ГОСТ 8732-78 | м | 10 | РЗ 48311783 |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, наружный диаметр 76 мм., толщина стенки 4 мм. (Ст. 20), ГОСТ 8732-78 | м | 20 | РЗ 45651632 |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, наружный диаметр 89 мм., толщина стенки 5 мм.(Ст. 20), ГОСТ 8732-78 | м | 50 | РЗ 45651632 |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм .(Ст. 20,) ,ГОСТ 8732-78 | м | 3 | РЗ 48310075 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм., толщина стенки 2,5 мм. (Ст. 20,), ГОСТ 10707-80 | м | 8,62 | РЗ 45651632 |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная наружный диаметр 219 мм., толщина стенки 6 мм. (Ст. 20), ГОСТ 10704 | м | 2 | РЗ 48308470 |
|  | Труба стальная сварная водогазопроводная наружный диаметр 32мм., толщина счтенки 3.2мм., ГОСТ 3262-75 | м | 0,5 | РЗ 48308467 |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная наружный диаметр 108мм., толщина стенки 4 мм., ГОСТ 10704 | м | 8 | РЗ 48308467 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Стальные трубы № 1-13 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции». | С даты подписания договора сторонами | В течение 60 календарных дней после получения заявки от заказчика. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1- 13 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Стальные трубы .

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | ГОСТ | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | Диаметр условного прохода, мм | 96 | ГОСТ 8732-78 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке . |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 6 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 108 |  |  |  |
|  |  | Материал | Ст 20 |  |  |  |
| 1.2. | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | Диаметр условного прохода, мм | 203 | ГОСТ 8732-78 |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 8 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 219 |  |  |  |
|  |  | Материал | Ст 20 |  |  |  |
| 1.3. | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | Диаметр условного прохода, мм | 305 | ГОСТ 8732-78 |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 10 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 325 |  |  |  |
|  |  | Материал | Ст 20 |  |  |  |
| 1.4. | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | Диаметр условного прохода, мм | 49 | ГОСТ 8732-78 |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 4 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 57 |  |  |  |
|  |  | Материал | Ст 20 |  |  |  |
| 1.5. | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | Диаметр условного прохода, мм | 45 | ГОСТ 8732-78 |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 6 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 57 |  |  |  |
|  |  | Материал | Ст 20 |  |  |  |
| 1.6. | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | Диаметр условного прохода, мм | 68 | ГОСТ 8732-78 |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 4 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 76 |  |  |  |
|  |  | Материал | Ст 20 |  |  |  |
| 1.7. | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | Диаметр условного прохода, мм | 79 | ГОСТ 8732-78 |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 5 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 89 |  |  |  |
|  |  | Материал | Ст 20 |  |  |  |
| 1.8. | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | Диаметр условного прохода, мм | 81 | ГОСТ 8732-78 |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 4 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 89 |  |  |  |
|  |  | Материал | Ст 20 |  |  |  |
| 1.9. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) | Диаметр условного прохода, мм | 15 | ГОСТ 10707-80 |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 2,5 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 20 |  |  |  |
|  |  | Материал | Ст 20 |  |  |  |
| 1.10. | Труба стальная электросварная прямошовная | Диаметр условного прохода, мм | 207 | ГОСТ 10704 |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 6 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 219 |  |  |  |
|  |  | Материал | Ст 20 |  |  |  |
| 1.11. | Труба стальная сварная водогазопроводная | Диаметр условного прохода, мм | 25,6 | ГОСТ 3262-75 |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 3,2 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 32 |  |  |  |
|  |  | Материал | Ст 20 |  |  |  |
| 1.12. | Труба стальная электросварная прямошовная | Диаметр условного прохода, мм | 100 | ГОСТ 10707-80 |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 4 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 108 |  |  |  |
|  |  | Материал | Ст 20 |  |  |  |
| 1.16. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  | -//- |  |  |  |
| 1.17. | Место поставки | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная д.48. |  |  |  |  |
| 1.18. | Поставка | Обеспечение сохранности упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) |  |  |  |  |
| 1.19. | Маркировка | На каждой упаковке должно быть полное наименование продукции |  |  |  |  |
| 1.20 | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. |  |  |  |  |
| 1.21. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- |  |  |  |
| 1.22. | Гарантия, не менее | 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
| 2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Документ о качестве продукции |  | При поставке предоставляются документы: - о количестве продукции; - о соответствия нормативным требованиям; - о дате изготовления; - отметки о проверке ОТК; - сертификат качества. |  |  |  |

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.